Chęciny, dnia 2018-11-28

Znak sprawy: ZP-1643-2018-2

Uczestnicy postępowania

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2 pozycja 2.

Czy zamawiający dopuści woreczek ekstrakcyjny o pojemności 600 ml, do trokara 10 mm. Worek z prowadnicą, mocowany samo zaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne dno.

ODP. Nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 2 pozycja 2.

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 , Zamawiający dopuści woreczek ekstrakcyjny o pojemności 1150 ml, do trokara 12 mm. Worek z prowadnicą, mocowany samo zaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne dno.

ODP. Dopuszcza.

Specjalista ds.  Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Stefan Syzdół