Chęciny, dnia 2018-12-06

Znak sprawy: ZP-1647-2018-2

Uczestnicy postępowania

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

ZADANIE NR 1 poz.1

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kaniuli wykonanej z PTFE, tak jak obecnie stosowana.

ODP. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kaniul o czasie stosowania do 30 dni potwierdzonym w instrukcji użycia.

ODP. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy kaniula powinna być dostarczona wraz z systemem mocowania z okienkiem z folii paraprzepuszczalnej PU (MVTR-min. 1500 g/m2/24 h)  z wycięciem na zawór 10 mmm x 15 mm , z 3 piankowymi paskami do prowadzenia.

ODP. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZADANIE nr 2 poz. 1 i 2.

Zwracam się z prośba o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do zadania nr 2 poz. 1 i 2 ze względu na bardzo małą ilość w postępowaniu oraz  utrzymanie warunku załączenia kart charakterystyki igieł.

ODP. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbek.

ZADANIE NR 3 poz. 1,2, 2,5,6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o długości 90 mm zamiast 88 mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 3 poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 25G x 119 mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 6

Czy Zamawiający ma na myśli 164 sztuk igieł czy 164 opakowań a'100 sztuk, każda igła pakowana pojedynczo, sterylna?

ODP. Zamawiający wymaga 164 sztuki igieł.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-12-10, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-12-10, godz. 10:40.

Specjalista ds.  Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Stefan Syzdół