Chęciny, dnia 2018-12-03

Znak sprawy: ZP-1585A-2018-1

Uczestnicy postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie 3, poz. 1 -Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Zadanie 3, poz.1 -Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki.  Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost         ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - Zadanie 2, poz.1 -Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Zadanie 2, poz.1-Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Zadanie 2, poz.1- Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Zadanie 2, poz.1 -Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 7 - Zadanie 2, poz.1-Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 8 - Zadanie 2, poz.1-Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 9 - Zadanie 2, poz.1-Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 10 - Zadanie 2, poz.1-Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11 - Zadanie 2, poz.1 -Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 12 - Zadanie 2, poz.1 -Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13 - Zadanie 2, poz.1 -Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Szerokość dostosowana do stojaków

Pytanie nr 14 - Zadanie 2, poz.1 -Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 - Zadanie 2, poz.1-Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie 16 Zadanie 2, pozycja 1 Czy  zamawiający oczekuje za wycenę 1 szt=1 rolce?

Odpowiedź:

Tak

Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych

Cezary Kozioł