Chęciny, dnia 2018-12-18

Znak sprawy: ZP-1574-2018-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Zadania 3

Pytanie nr 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Sterylny zestaw uniwersalny zawierający minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm(+/- 10cm); 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm(+/- 10cm); 1 serweta samoprzylepna 150 x240 cm (+/- 10cm), z niedzieloną taśmą lepną o długości 100 cm (+/-5); 1 serweta samoprzylepna 175 x 180 cm (+/- 10cm); 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm (+/-5cm); 2 ręczniki 30,5 x 34 cm.

Zestaw wykonany z laminatu min 2-warstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze min. 57 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadania nr 3

Pytanie nr 2- Prosimy Zamawiającego o podanie podstawy prawnej wg której Zamawiający wymaga aby dane producenta na etykietach przylepnych zawierały nazwę firmy oraz adres. Pragniemy zaznaczyć, iż obecnie obowiązująca Dyrektywa 93/42/EWG nie stawia takich wymagań.

ODP. Zamawiający odstępuje od wymogu danych producenta na etykietach przylepnych zawierających nazwę firmy oraz adres. Zamawiający  zamieszcza aktualny formularz cenowy w osobnym pliku  ZP-1574-2018-2 Formularz cenowy.

Zadania nr 3

Pytanie nr 3 -Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmniejszenie ilości próbek do 2 szt., w razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na zafakturowanie próbek w cenach zaoferowanych do postępowania.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego, zgodnego z poniższym opisem:

Sterylny zestaw uniwersalny zawierający:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 
1 serweta samoprzylepna 150 x240 cm , z taśmą lepną 6cm x 100cm
1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm  
2 serwety samoprzylepne75 x 100 cm 
4 ręczniki 30x40cm  
Zestaw wykonany z laminatu 2-warstwowego ( polipropylen/polietylen)  o gramaturze 62 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 10

Pytanie nr 6- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmniejszenie ilości próbek do 3 szt., z każdej pozycji w razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na zafakturowanie próbek w cenach zaoferowanych do postępowania.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie 10, pozycja 1

Pytanie nr 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnego fartucha, zgodnego z poniższym opisem:

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do procedur standardowych,  wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2; wzmocnienie 40 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. 
Indywidualne oznakowanie rozmiaru naniesione na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z 3 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie serweta włókninowa, 2 celulozowe ręczniczki. Fartuch spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795. Podwójne opakowanie: wewnętrzna warstwa zawijana serweta włókninowa. Zewnętrzna zgrzewana, z etykietą w języku polskim zawierającą nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności, datę produkcji, LOT, kod kreskowy

Rozmiar M- XXL 
Rozmiar M - długość fartucha - 115 cm, obwód - 145 cm

Rozmiar L - długość fartucha - 127 cm, obwód - 150 cm
Rozmiar XL - długość fartucha – 135 cm, obwód – 150 cm
Rozmiar XXL – długość fartucha – 140 cm, obwód- 155 cm
Długość fartucha mierzona z przodu

W sytuacji dopuszczenia, prosimy o zmianę parametrów oceny.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie 10,  pozycja 2

Pytanie nr 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnego fartucha, zgodnego z poniższym opisem:

Sterylny fartuch chirurgiczny bez wzmocnień do procedur standardowych,  wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. 
Indywidualne oznakowanie rozmiaru naniesione na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z 3 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie serweta włókninowa, 2 celulozowe ręczniczki. Fartuch spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795. Podwójne opakowanie: wewnętrzna warstwa zawijana serweta włókninowa. Zewnętrzna zgrzewana, z etykietą w języku polskim zawierającą nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności, datę produkcji, LOT, kod kreskowy

Rozmiar M- XXL 
Rozmiar M - długość fartucha - 115 cm, obwód - 145 cm

Rozmiar L - długość fartucha - 127 cm, obwód - 150 cm
Rozmiar XL - długość fartucha – 135 cm, obwód – 150 cm
Rozmiar XXL – długość fartucha – 140 cm, obwód- 155 cm
Długość fartucha mierzona z przodu

W sytuacji dopuszczenia, prosimy o zmianę parametrów oceny.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 14

Pytanie nr 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Jałowych serwetek celulozowych do osuszania rąk, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 70 g/m2. Opakowanie papier – folia. Etykieta z trzema naklejkami z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Opakowanie zawiera 2 sztuki serwetek / ręcznika.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zapisów SIWZ

Pytanie nr 10 - W związku z rozbieżnością w SIWZ prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek                                         i dokumentów potwierdzających parametry zaoferowanego asortymentu wraz z ofertą (ocena jakości) czy na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP (wg zapisów w rozdz. VIII C SIWZ)?

ODP. W zadaniach w których jest ocena jakości próbki wraz z ofertą w pozostałych zadaniach  na wezwanie w trybie art.26 ust.2.

Dotyczy zadania nr 1 pozycja 5

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści Zestaw do zabiegów urologicznych TUR w składzie:

-serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej ( fi 8 cm ), otwór na prącie ( fi 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem, wraz z trokami do jego regulacji, oraz przewód do odprowadzania płynów. Serweta wykonana jest w całości z mocnego i chłonnego laminatu dwuwarstwowego o łącznej przybliżonej gramaturze 61 g/m2; zestaw w całości spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie objętych nią parametrów technicznych, w tym nieprzemakalności min 140 H2O

- ręcznik chłonny o wymiarach 18 x 25 cm

- samoprzylepny organizator przewodów 9x18 cm

- serweta na stolik ( owinięcie zestawu ) o wymiarach 150 x 190 cm

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 1 pozycja 5.

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1 pozycję 5 – zestaw do zabiegów TUR i utworzy nowy pakiet z tym zestawem? Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości wykonawców, co przełoży się na zwiększenie  konkurencyjności.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 4, 5, 6.

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego,

a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny) oraz zaangażowania finansowego. W wymienionych pakietach nie ma kryterium oceny jakości a więc Zamawiający będzie mógł stwierdzić zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających wymagane parametry

ODP. Zamawiający odstępuje od wymogu próbek.

Zadanie nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z jednolitego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 48 g/m2?

Piktogramy oznaczające przeznaczenie serwet na górnej, dolnej, oraz stoliku mayo.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 3 poz. 1:

Pytanie nr 15 -Czy Zamawiający wymaga, aby serwety mające kontakt z pacjentem, były jednolite na całej powierzchni?

ODP. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 3 poz. 1:

Pytanie nr 16 -Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw był bezwonny?

ODP. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Zadanie nr 10 poz. 1:

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego w rozmiarach:

XL – długość fartucha 130 cm, obwód 150 cm (+/- 5cm)

XL – długość fartucha 150 cm, obwód 160 cm (+/- 5cm)

L – długość fartucha 130 cm, obwód 150 cm (+/- 5cm)

XXL – długość fartucha 150 cm, obwód 170 cm (+/- 5cm)

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 10 poz. 2:

Pytanie nr 18 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego w rozmiarach:

XL – długość fartucha 130 cm, obwód 150 cm (+/- 5cm)

XL – długość fartucha 150 cm, obwód 160 cm (+/- 5cm)

L – długość fartucha 130 cm, obwód 150 cm (+/- 5cm)

XXL – długość fartucha 150 cm, obwód 170 cm (+/- 5cm)

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 10 poz. 1, 2:

Pytanie nr 19 - Czy zamawiający dopuści produkt, który posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 14:

Pytanie nr 20 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ręczniki w rozmiarze 30x40, opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3

Pytanie nr 21 -Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z serwetą przylepną  150x240cm z niedzieloną taśmą lepną o długości 90cm +/- 4cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 10 poz. 1

Pytanie nr 22 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z

pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m².

Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki. Pakowany z 2 ręczniczkami wiskozowymi.

W rozmiarach:

M – długość 120 cm , szerokość – 163 cm

L – długość 130 cm , szerokość – 167 cm

XL – długość 140 cm , szerokość – 171 cm

XXL – długość 150 cm , szerokość – 175 cm

XXXL - długość 160 cm , szerokość – 180 cm

Tolerancja +/- 2 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 10 poz. 2

Pytanie nr 23 -Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z

pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m².

Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki. Pakowany z 2 ręczniczkami wiskozowymi.

W rozmiarach:

M – długość 120 cm , szerokość – 163 cm

L – długość 130 cm , szerokość – 167 cm

XL – długość 140 cm , szerokość – 171 cm

XXL – długość 150 cm , szerokość – 175 cm

XXXL - długość 160 cm , szerokość – 180 cm

Tolerancja +/- 2 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pakiet  1, poz. 1

Pytanie nr 24 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii barku z 3-warstwowego laminatu (wiskoza, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa), gramatura 73g/m2, o następującym składzie:

| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 | OP |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 4 | SZ |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 2 | SZ |
| SERWETA L2 90X75CM PRZYL 90 | 1 | SZ |
| POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L3 75X37CM | 1 | SZ |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 | SZ |
| SERWETA L3 320X240CM O6 ELEMENT EL WOR | 1 | SZ |

Reszta parametrów zgodna z SIWZ

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

.

Pakiet  1, poz. 2

Pytanie nr 25 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji biodra z 3-warstwowego laminatu (wiskoza, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa), gramatura 73 g/m, o następującym składzie:

Opis składnika Ilość Jednostka POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 OP SERWETA L3 240X150CM PRZYL 1 SZ KIESZEŃ PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL 1 SZ KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 4 SZ TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 6 SZ SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 SZ POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L3 120X37CM 1 SZ SERWETA L3 260X240CM WYC U PRZYL 1 SZ

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pakiet  1, poz. 3

Pytanie nr 26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji kończyn dolnych z 2-warstwowego laminatu (wiskoza, folia polietylenowo-polipropylenowa) o gramaturze 56 g/m2, o następującym składzie:

| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 | OP |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 | SZ |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 2 | SZ |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 | SZ |
| POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 75X37CM | 1 | SZ |
| SERWETA L2 320X240CM O6 ELEMENT EL | 1 | SZ |

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pakiet  1, poz. 4

Pytanie nr 27 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii  kolana z 2-warstwowego laminatu (wiskoza, folia polietylenowo-polipropylenowa) o gramaturze 56 g/m2, o następującym składzie:

| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 | OP |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 | SZ |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 2 | SZ |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 | SZ |
| POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 75X37CM | 1 | SZ |
| SERWETA L2 320X240CM O6 ELEMENT EL WOR | 1 | SZ |

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pakiet  1, poz. 5

Pytanie nr 28 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów TUR o następującym składzie:

| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| SERWETA L2 215X180CM O5O4 ELEMENT EL OCHR/PALEC WOR ZINTEGR NOG | 1 | SZ |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 | SZ |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 1 | SZ |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 | SZ |

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pakiet 1 poz. 7

Pytanie nr 29 -Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze otworu 10x7cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 1

Pytanie nr 30- Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany  z  2-warstwowego laminatu (wiskoza, folia polietylenowo-polipropylenowa) o gramaturze 56 g/m2? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pakiet  10, poz. 1,2

Pytanie nr 31 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów, wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS ( Spunbond Meltblown Spunbond) o gramaturze min 35 gram/m2, bez dodatku lateksu celulozy i ich pochodnych. gramatura części wzmocnionej fartucha tj. dodatkowo 40g/m2

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pakiet  12, poz. 2

Pytanie nr 32 -Czy Zamawiający wymaga, aby koszula wykonana była z 3 warstwowej włókniny polipropylenowej  o gramaturze 35g/ m2 , długość 110cm, szerokość 140cm, wiązanie w pasie, u góry plisa; koszula przecięta na całej długości co ułatwia dopasowanie jej do każdego pacjenta.

ODP. Zmawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytania dot. wzoru umowy:

Pytanie nr 33 -Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODP. TAK.

Pytanie nr 34 -Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 9 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczony towar przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy i zagrozić wykonaniu zamówienia. Skuteczność § 3 ust. 9 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

ODP. Tak , wzór umowy zawiera proponowany zapis.

Pytanie nr 35 -Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostały zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

ODP. NIE.

Pytanie nr 36 -Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

ODP. Tak , wzór umowy zawiera proponowany zapis.

Pytanie nr 37 -Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 10 ust. 4 wzoru umowy?

Przymus stosowania sądowego postępowania pojednawczego jako sposobu rozstrzygania wszelkich sporów nie jest celowy. Postępowanie pojednawcze wymaga bowiem dodatkowych kosztów. Poza tym na posiedzenie sądu w postępowaniu pojednawczym trzeba zwykle czekać kilka miesięcy. Przede wszystkim jednak, jeżeli strony będą gotowe do podpisania ugody i osiągną porozumienie w tym zakresie, to mogą podpisać ugodę pozasądową bez wszczynania postępowania pojednawczego. Jeżeli natomiast strony nie osiągną porozumienia co do podpisania ugody, to postępowanie pojednawcze nie przyniesie efektu w postaci podpisania ugody, a zatem wszczynanie takiego postępowania będzie pozbawione sensu i nieuniknione stanie się wszczęcie kolejnego, zwykłego postępowania sądowego. Niewykluczone, że w przypadku niektórych skomplikowanych sporów wszczęcie postępowania pojednawczego może być uzasadnione. W prostych sprawach, np. o zapłatę niewielkiej kwoty pieniężnej, przymusowe stosowanie procedury pojednawczej wydaje się jednak zbędne i może jedynie przedłużyć i utrudnić rozstrzygnięcie sporu oraz narazić strony na dodatkowe koszty.

ODP. Zgodnie z SIWZ. § 10 ust. 4 wzoru umowy nakłada na  obie strony obowiązek podjęcia próby polubownego załatwienia sporu, co nie jest równoznaczne z sądowym zawezwaniem do próby ugodowej o którym mowa w art.184 kpc. Strony mogą zrealizować ten zapis poprzez podjęcie próby zawierania pozasądowej ugody kończącej spór.

Pytanie nr 38 -W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy przedstawiciel Zamawiającego stawi się w sądzie w wyznaczonym przez sąd terminie w sprawie próby ugodowej, o której mowa w § 10 ust. 4 wzoru umowy?

Przedstawiciel Zamawiającego nie stawił się w Sądzie Rejonowym w Kielcach w sprawie próby ugodowej w postępowaniu o sygnaturze akt VIII Co 483/15. Nasuwa to wątpliwości co do interpretacji przez Zamawiającego obowiązku przeprowadzenia postępowania polubownego, w tym zawezwania do próby ugodowej, o którym  mowa w § 10 ust. 4 wzoru umowy.

ODP. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.

Pytanie nr 39 -Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

ODP. Umowa nie jest zawierana na okres dłuższy niż 12 m-cy.

Zadanie 3 poz. 1

Pytanie nr 40-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego zawierającego:
-serwetę na stolik narzędziowy, 140 x 190 cm 
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80 x 145 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 150 x 240 cm, z jednolitą taśmą lepną o długości 90 x 5 cm 
- 1 x serweta samoprzylepna 175 x 200 cm
- 2 x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 
- 4 x ręcznik chłonny 30 x 40 cm
- 1 x taśma przylepna, SMS, 10 X 50 cm

Zestaw wykonany z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m². Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3 poz. 1

Pytanie nr 41-Czy Zamawiający oczekuje serwet okrywających pacjenta chłonnych na całej powierzchni serwet?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9 poz. 1

Pytanie nr 42 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej samoprzylepnej folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości min. 0,025 mm, roz. w części lepnej 15 x 28 cm, roz. powierzchni całkowitej 15 x 36,5 cm, sterylizowanej tlenkiem etylenu.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9 poz. 1

Pytanie nr 43 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej samoprzylepnej folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości min. 0,025 mm, roz. w części lepnej 30 x 28 cm, roz. powierzchni całkowitej 28 x 38,5 cm, sterylizowanej tlenkiem etylenu

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

.

Zadanie 9 poz. 2

Pytanie nr 44-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej będącej wyrobem medycznym klasy II a wykonanej z folii poliuretanowej, roz. powierzchni całkowitej 70 x 45cm, roz. powierzchni lepnej 60 x 45 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie 9 poz. 2

Pytanie nr 45 -Czy Zamawiający oczekuje folii operacyjnej sterylizowanej radiacyjnie ?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 10 poz. 1

Pytanie nr 46 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego do procedur standardowych wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka pozwalające na aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne i troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 55 mmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min.140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. 
Na opakowaniu indykator sterylności. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed założeniem. Opakowanie folia-papier z 2 etykietami samoprzylepnymi. Fartuch spełnia normy PN EN 13795. Fartuch pakowany podwójnie: zawijany we włókninę i pakowany w zewnętrzne zgrzewane opakowanie typu blister, z etykietą w języku polskim zawierającą nazwę /nr katalogowy. Fartuch z osobno pakowanymi ręczniczkami. Na opakowaniu seria, data ważności, nazwa producenta. 
Rozmiary S-XXL. 
Rozmiar S, dł. 120cm±2cm, obwód 140cm±2cm
Rozmiar M, dł. 120cm±2cm, obwód 150cm±2cm
Rozmiar L, dł. 130cm±2cm, obwód 150cm±2cm
Rozmiar XL: dł. 140cm±2cm, obwód 160cm±2cm
Rozmiar XXL: dł. 160cm±2cm, obwód160cm±2cm
Fartuchy były testowane w Państwa placówce.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie 10 poz. 2

Pytanie nr 47 -Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym bez wzmocnień. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka pozwalające na aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne i troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 55 mmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N.

Na opakowaniu indykator sterylności. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed założeniem. Opakowanie folia-papier z 2 etykietami samoprzylepnymi. Fartuch spełnia normy PN EN 13795. Fartuch pakowany podwójnie: zawijany we włókninę i pakowany w zewnętrzne zgrzewane opakowanie typu blister, z etykietą w języku polskim zawierającą nazwę /nr katalogowy. Fartuch z osobno pakowanymi ręczniczkami. Na opakowaniu seria, data ważności, nazwa producenta.

Rozmiary S-XXL.

Rozmiar S, dł.  : 120cm±2cm, obwód 140cm±2cm

Rozmiar M, dł.: 120cm±2cm, obwód. 150cm±2cm

Rozmiar L, dł.:  130cm±2cm, obwód 150cm±2cm

Rozmiar XL: dł. 140cm±2cm, obwód 160cm±2cm

Rozmiar XXL: dł. 160cm±2cm, obwód 160cm±2cm

Fartuchy były testowane w Państwa placówce.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11 poz. 1

Pytanie nr 48 -Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby czepek wykonany był w części bocznej z włókniny typu Scrim wzmocnionej, chłonącej pot – 47 g/m², w części górnej z cienkiego oddychającego polipropylenu– 10 g/m², co znacznie zwiększa komfort pracy?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie 11 poz.1
Pytanie nr 49 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków operacyjnych w jednej wersji kolorystycznej.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 14 poz. 1
Pytanie nr 50-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej serwetki celulozowej do osuszania rąk, nie posiadającej etykiet do wklejania do dokumentacji medycznej, roz. 40 x 40 cm, o gramaturze min. 54g/m², op. min a’2 szt.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 - Punkty w kryterium „Parametry techniczne” w zadaniu nr 3 i 10 przyznawane będą według następujących parametrów:

Zadanie nr 3

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gramatura serwet | od 55 do 59 g/m2 - 5 punktów | od 60 do 63 g/m2 - 10 punktów |
| 2. | Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów lub nie posiadają takiego oznaczenia | nie posiadają oznaczenia – 5 punktów | posiadają oznaczenie – 10 punktów |

Zadanie nr 10

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gramatura fartucha | od 35 do 37 g/m2 - 5 punktów | od 38do 40 g/m2 - 10 punktów |
| 2. | Długość rozmiaru XL | od 127 do 129 cm – 5 punktów | od 130 do 132 cm – 10 punktów |
| 3. | Długość rozmiaru XLL | od 150 do 153 cm – 5 punktów | od 154 do 160 cm – 10 punktów |

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-12-21, godz. 10:00. Sekretariat Dyrekcji. Termin otwarcia ofert: 2018-12-21, godz. 10:30 Sekcja Zamówień Publicznych

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół