Chęciny, dnia 2018-12-31

Znak sprawy: ZP-1785-2018-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Pytanie 1 – zadanie nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający zewnętrznego „kruszera”. Wykrycie przez odczyt  automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nie rwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z norma referencyjna potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – zadanie nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3 do oddzielnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania nr 10 do oddzielnego zadania i tworzy zadanie nr 19. Wadium w zadaniu nr 10 wynosi – 900,00 zł, wadium w zadaniu nr 19 nie jest wymagane.

Zamawiający publikuje w osobnym pliku formularz cenowy ZP-1785-2018-1 Załącznik nr 2.

Pytanie 3 – zadanie nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4 – zadanie nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga testu umożliwiającego kontrolę z 4 różnych kierunków?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 5 – zadanie nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga by substancja testowa naniesiona była w sposób nierównomierny oraz warstwowy imitując tym samym zanieczyszczenia znajdujące się na procesowanych narzędziach?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 6 – zadanie nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga by gniazdo, w którym umieszcza się wskaźnik było przezroczyste co ułatwia identyfikację testu?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 7 – zadanie nr 13.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie Dick posiadający test umieszczony wewnątrz celulozowych arkuszy oraz test klasy 1 na zewnątrz pakietu bez arkusza wczesnego ostrzegania.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 – zadanie nr 16, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – zadanie nr 17, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych szybkiego odczytu – 3 h do sterylizacji parowej zgodny z opisem poniżej:

„Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wyniki inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej  oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowana drukarkę  drukująca wszystkie wyniki. Możliwość podłączenia do komputera oraz oprogramowanie umożliwiające śledzenie inkubacji oraz prowadzenie dokumentacji.”

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 10 – zadanie nr 10, poz. 2.

Uprzejmie prosimy o przeniesienie wskaźników biologicznych o odczycie 3h do sterylizacji parowej do pakietu nr 17. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu pełna kompatybilność testów z autoczytnikiem bez konieczności dodatkowych poświadczeń producenta sprzętu.

ODP. Zamawiający wydziela pozycję 2 z zadania nr 10 do oddzielnego zadania i tworzy zadanie nr 20. Wadium w zadaniu nr 10 wynosi – 900,00 zł, wadium w zadaniu nr 20 – 100,00 zł.

Zamawiający publikuje w osobnym pliku formularz cenowy ZP-1785-2018-1 Załącznik nr 2.

Pytanie 11 – zadanie nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania rękawa włókninowo-foliowego o długości 100 metrów?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – zadanie nr 6, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostarczenia próbek w ilości po 1szt. dla pozycji 1 i 2?

ODP. Tak.

Pytanie 13 – zadanie nr 9, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga aby zaoferowane foliowe torebki posterylizacyjne były zarejestrowane jako wyrób medyczny?

ODP. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ aby zaoferowany asortyment był zgodny z normą PN-EN 868-2-3-5:2009 co mają potwierdzać wymagane dokumenty i karty danych technicznych.

Pytanie 14 – zadania nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozmiarze 75mmx30mmx100, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15– zadania nr 3, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek do sterylizacji w rozmiarze 90x230mm?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16 – zadania nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek do sterylizacji, które nie posiadają wskaźnika do sterylizacji formaldehydem? Pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17 – zadania nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

ODP. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie 14 – zadania nr 13, poz. 1

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

ODP. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie 14 – zadania nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Test skuteczności mechanicznego mycia narzędzi chirurgicznych w myjni dezynfektorze; test w postaci arkusza z tworzywa sztucznego z  substancją testową zgodną z PN-EN 15883, do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w  czterech płaszczyznach

ODP. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie 14 – zadanie nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli filtry okrągłe o średnicy ok 19 cm?

ODP. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z kontenerami f-my Aesculap.

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze 
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODP. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby informacje tj.: numer zamówienia Zamawiającego 
lub numer umowy, dane Zamawiającego, nazwę asortymentu, nr katalogowy, seria i data ważności przedmiotu zamówienia znajdowały się na dokumencie WZ?

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 3, ust. 9 na: “Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczony towar przekracza 30 dni”?

ODP. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie słów: „ po uprzednim wezwaniu” w par. 9 pkt. 2 umowy?

ODP. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

ODP. Na wezwanie po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert.

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

ODP. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2019-01-04, godz. 10:00. Sekretariat Dyrekcji. Termin otwarcia ofert: 2019-01-04, godz. 11:00 Sekcja Zamówień Publicznych.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół