Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-231-2019

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II.   Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawa analizatora”

Zadanie nr 1 – Odczynniki i części zużywalne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego i dodatkowego analizatora zastępczego/zabezpieczającego (backup).

1.1. Analizator podstawowy 5 diff

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż 3 lata, 24 parametry raportowalne z wyposażeniem w postaci UPS | TAK |  |
| 2 | Rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorocytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym | TAK |  |
| 3 | Możliwość sprawdzenia wartości IG- niedojrzałych leukocytów | TAK |  |
| 4 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez konieczności używania dodatkowych odczynników, z możliwością raportowania wyniku do systemu komputerowego minimalne parametry WBC-BF, RBC-BF | TAK |  |
| 5 | Analizator posiadający możliwość pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania korka, jednocześnie możliwość pracy z probówkami systemu otwartego | TAK |  |
| 6 | Minimalna wydajność: 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC 5 diff | TAK |  |
| 7 | Maksymalna objętość pobieranego materiału 25 ul w trybie CBC i CBC 5 diff | TAK |  |
| 8 | Minimalne liniowości (dla próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczenia) WBC do 400000/ul, RBC do 8 mln/ul, PLT do 4 mln/ul | TAK |  |
| 9 | Analizator z zewnętrznym lub wbudowanym monitorem wraz z oprogramowaniem, które zawiera system kontroli jakości i pamięć na min 10000 wyników wraz z danymi. | TAK |  |
| 10 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem komputerowym, podłączenie do systemu Asseco, który znajduje się w laboratorium | TAK |  |
| 11 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy, szkolenie pracowników. | TAK |  |
| 12 | Podłączenie analizatorów do oprogramowania „INFOMEDICA” | TAK |  |
| 13 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatorów z oprogramowaniem „INFOMEDICA”. | TAK |  |

1.2. Analizator zastępczy

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż 3 lata | TAK |  |
| 2 | Analizator z rozdziałem leukocytów na 3 populacje w oparciu o pływające dyskriminoatory, oznaczenie min 18 parametrów morfologii krwi w tym rozdziału na 3 populacje leukocytów oraz P-LCR - odsetek dużych płytek | TAK |  |
| 3 | Maksymalna objętość pobieranego materiału do badania 50 ul | TAK |  |
| 4 | Analizator posiadający minimalną ilość czynności konserwacyjnych, a dzienna konserwacja wymaga podstawienia jedynie odczynnika odbiałczającego | TAK |  |
| 5 | Analizator z wbudowanym ekranem wraz z oprogramowaniem i pamięcią na min 300 ostatnich wyników | TAK |  |
| 6 | Maksymalnie dwa odczynniki robocze (poza odczynnikiem do konserwacji) do wykonania pełnej morfologii. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 8 | Jednokierunkowa komunikacja z systemem komputerowym, podłączenie do systemu Asseco, który znajduje się w laboratorium | TAK |  |
| 9 | Podłączenie analizatorów do oprogramowania „INFOMEDICA” | TAK |  |
| 10 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatorów z oprogramowaniem „INFOMEDICA”. | TAK |  |

1. Całkowita wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników dla analizatora podstawowego i zastępczego:……….zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników dla analizatora podstawowego i zastępczego:……………………..zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………………………....zł

1. W tym wartość netto dzierżawy analizatorów:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie: …………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy analizatorów:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

Zadanie nr 2 – Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| l.p. | Opis parametru wymaganego | Odpowiedź wykonawcy Tak / Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B |
| 1 | Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B – zgodnie z zaleceniami IHiT |  |  |
| Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy– zgodnie z zaleceniami IHiT |  |  |
| Badanie przeglądowe przeciwciał |
| 3 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  |  |
| Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi |
| 4 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną |  |  |
| Odczynniki – parametry jakościowe |
| 5 | Odczynniki: badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu 3-4 krwinek wzorcowych , mikrokart zawierających 6-8 kolumn, sposób przygotowania – gotowe do użycia wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla analizatora głównego oraz dla back up system pojedynczego nakłuwania mikrokolumn gwarantujący całkowite wykorzystanie mikrokart termin ważności mikrokart – nie mniej niż 9 miesięcy, termin ważności krwinek wzorcowych – nie mniej niż 4-5 tygodni, płyny płuczące w formie skoncentrowanej dostawy odczynników, kaset i krwinek zgodnie z harmonogramem. |  |  |
| 6 | Podłączenie analizatora podstawowego do oprogramowania INFOMEDICA | Tak |  |
| 7 | Dostawa komputera niezbędnego do połączenia analizatora z oprogramowaniem INFOMEDICA | Tak |  |
| 8 | Rok produkcji analizatora - nie może być starszy niż 2016 rok | Tak |  |

1. Całkowita wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników:……………….zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników:……………………..zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………………………....zł

1. W tym wartość netto dzierżawy analizatora:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie: …………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy analizatora:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

Zadanie nr 3 - Odczynniki immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Odpowiedź wykonawcy Tak / Nie* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, nastołowy analizator immunochemiczny. |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. |  |
| 3. | Analizator wykorzystujący metodę chemiluminescencji. |  |
| 4. | Minimum 18 miejsc odczynnikowych na pokładzie aparatu |  |
| 5. | Maksymalna wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę. |  |
| 6. | Odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w temperaturze lodówki |  |
| 7. | Wszystkie oferowane odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji. |  |
| 8. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze. |  |
| 9. | Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do aparatu |  |
| 10. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w analizatorze min. 60 próbek. |  |
| 11. | Możliwość pracy na analizatorze z wykorzystaniem próbek pierwotnych. |  |
| 12. | Monitorowanie zużycia odczynników na pokładzie analizatora |  |
| 13. | Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa) |  |
| 14. | Stabilność kalibracji minimum 28 dni dla wszystkich parametrów. |  |
| 15. | Trwałość otwartych odczynników na pokładzie analizatora min 28 dni |  |
| 16. | Materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych |  |
| 17. | Dostawianie/uzupełnianie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania analizatora w stan by |  |
| 18. | Dostawianie próbek w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania aparatu w tryb stand by |  |
| 19. | Detektor skrzepów badanej próbki |  |
| 20. | Analizator pracujący w wykorzystaniem gotowych buforów, płynów płuczących. Nie wymagający wody destylowanej/dejonizowanej. |  |
| 21. | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych, komputer i monitor |  |
| 22. | Analizator wyposażony w UPS |  |
| 23. | Podłączenie analizatora podstawowego do oprogramowania INFOMEDICA |  |
| 24. | Dostawa komputera niezbędnego do połączenia analizatora z oprogramowaniem INFOMEDICA |  |
| 25 | Pełny serwis analizatora wraz z przeglądami przez okres trwania umowy na koszt Wykonawcy |  |

| Lp. | Parametry oceniane | Opisać oferowane parametry wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 26 | Możliwość pracy na odczynnikach wstawianych na pokład analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej |  |
| 27 | Reakcja i odczyt w jednorazowej kuwecie pomiarowej |  |
| 28 | Konfekcjonowanie odczynników w opakowaniach roboczych po max. 60 testów (za wyjątkiem TSH, FT3 i FT4) |  |

1. Całkowita wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników:……………….zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników:……………………..zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………………………....zł

1. W tym wartość netto dzierżawy analizatora:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie: …………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy analizatora:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE( prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Nr konta, na które zostanie przekazana płatność:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu    i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz .U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Formularz cenowy (Załącznik nr 2 SIWZ)

  - Oświadczenie (Załącznik nr 3 SIWZ)

  - Oświadczenie (Załącznik nr 4 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - …………………………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………………………

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

*(niepotrzebne skreślić)

**Proszę zaznaczyć właściwe pole.

W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)