Chęciny, dnia 2019-02-19

Znak sprawy: ZP-231-2019-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

ZADANIE nr 1

1. Dotyczy: Zał. nr 1, Zadanie nr 1, Analizator podstawowy 5diff – wymagane parametry, p-kt 1:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora z rokiem produkcji 2015, po kompletnym przeglądzie serwisowym producenta oraz objętego pełną gwarancją serwisową w trakcie trwania umowy dzierżawy.

ODP. Tak , wyraża zgodę.

2.Dotyczy: Zał. nr 1, Zadanie nr 1, Analizator zastępczy 3diff – wymagane parametry, p-kt 1:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora z rokiem produkcji 2014, po kompletnym przeglądzie serwisowym producenta oraz objętego pełną gwarancją serwisową w trakcie trwania umowy dzierżawy.

ODP. Tak , wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nieoferowanie dodatkowej kontroli międzynarodowej w tabeli cenowej, w przypadku gdy istnieje możliwość podłączenia analizatorów do kontroli międzynarodowej on-line prowadzonej w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej?

ODP. Tak , wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tylko 1 komputera do podłączenia analizatora back-up i głównego z systemem INFOMEDICA?

ODP. Tak, wyraża zgodę.

ZADANIE NR 3

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w zadaniu nr 3 w tabeli odczynnikowej pod pojęciem ilość oznaczeń należy rozumieć łączną ilość oznaczeń w okresie dwóch lat razem z kalibracjami i kontrolami czy ilość wyników do których należy doliczyć dodatkowe testy na kontrole i kalibracje?

ODP. Ilość wyników do których nalezt doliczyć dodatkowe testy na kontrole i kalibrację.

- Prosimy o informację jaki schemat kontroli wewnątrzlaboratoryjnej należy przyjąć kalkulując ofertę?

ODP. Testy w ilości poniżej 600 testów 2 x w tygodniu na 2 poziomach, pozostałe testy 5 razy w tygodniu na przemian poziom normalny i patologiczny.

- Czy w przypadku odczynników immunochemicznych kalkulując ofertę przetargową należy uwzględnić podaną i sugerowaną w ulotkach odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie i stabilność kalibracji poszczególnych analitów przechowywanych stale na pokładzie analizatora czy też należy się kierować najlepszą wiedzą producenta odnoście stabilności odczynników na pokładzie i stabilności kalibracji poszczególnych analitów i skalkulować ofertę zgodnie z takim założeniem?

ODP. Należy uwzględnić podana trwałość i sugerowaną w ulotkach odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie i stabilność kalibracji poszczególnych analitów przechowywanych stale na pokładzie analizatora.

- Prosimy o potwierdzenie, że przez zapis „Wszystkie oferowane odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji” Zamawiający rozumie, że odczynniki powinny być płynne i gotowe do użycia z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości wymieszania odczynników przed włożeniem ich na pokład analizatora.

ODP. Tak, potwierdzamy.

5. Prosimy o potwierdzenie, że wymogi min. 28 dniowego okresu stabilności kalibracji i trwałości otwartych odczynników na pokładzie analizatora mają być zgodne z sugerowanym okresem w ulotce odczynnikowej przy założeniu stałego przechowywania odczynników na pokładzie aparatu.

ODP. Tak, potwierdzamy.

ZADANIE NR 3

Załącznik nr 1 do SIWZ  do p.5:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora o realnej i rzeczywistej wydajności 85 testów na godzinę?  Przy deklarowanej przez Zamawiającego ilości badań  (ok 40 - 50 dziennie)  taka wydajność w zupełności wystarczy do szybkiego i sprawnego wykonania badań w czasie poniżej 1 godziny dziennie, a także jest optymalna dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztoefektywności

ODP. Tak, wyraża zgodę.

2. do p. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie odczynniki przebywają na pokładzie z chłodzeniem zgodnym z zaleceniami producenta odczynników, w temperaturze innej niż temp. lodówki? Producent dzięki zastosowanej metodzie i kompozycji odczynników nie wymaga, aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp. lodówki. Odczynniki są automatycznie otwierane, zamykane i mieszane na pokładzie analizatora oraz posiadają długą gwarantowaną stabilność po otwarciu.

ODP. Tak, wyraża zgodę.

3.do p. 17: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku możliwość dostawiania odczynników podczas trybu pracy stand by, z szybkim czasem przejścia do pracy rutynowej w ciągu 3 minut? Oferowany analizator posiada 18 pozycji odczynnikowych  i możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie kilku opakowań dla tego samego parametru, nie wpływa to więc na konieczność zatrzymywania aparatu, ponieważ w trakcie pracy analizator sam przestawia się na pobieranie odczynnika z nowego opakowania, a Zamawiający deklaruje wykonywanie jedynie 10 parametrów.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

4.do p. 20:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora zużywającego niewielkie ilości wody destylowanej / dejonizowanej w ilości ok. 4 L  dziennie?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

5.do p. 26: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku sytuację gdzie wszystkie zestawy odczynnikowe są w formie płynnej i gotowe do użycia, i mogą być wstawione do aparatu po krótkim czasie ogrzania do temp. pokojowej w czasie przewidzianym dla czynności przygotowawczych do rozpoczęcia oznaczeń?  Oferowany analizator posiada w sumie 18 pozycji i możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparatach kilku opakowań dla tego samego parametru, a więc biorąc pod uwagę ilość deklarowanych przez Zamawiającego parametrów (10 odczynników) nie wpływa to na konieczność ciągłego dokładania nowych opakowań odczynników, ponieważ w trakcie pracy analizator sam przestawia się na pobieranie odczynnika z nowego opakowania.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

6. do p. 27:Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaoferowanie jednorazowych naczynek reakcyjnych i jednorazowych końcówek dozujących, co zabezpiecza całkowicie przed ryzykiem kontaminacji i błędu przeniesienia carry-over?  Ze względu na zastosowaną technologię analizator nie wymaga i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

7. do p. 28:Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaoferowanie odczynników konfekcjonowanych w małych opakowaniach po 100 testów (za wyjątkiem TSH, FT3 i FT4)?Ilość zaoferowanych odczynników będzie zgodna z terminem ważności, a więc Zamawiający nie będzie ponosił żadnych start związanych z wielkością opakowania.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Załącznik nr 2:

- Czy podana ilość oznaczeń zawiera testy na kontrole i kalibracje? Jeżeli nie to prosimy potwierdzenie konieczności doliczeń odczynników na wykonanie kalibracji i kontroli oraz o podanie harmonogramu i częstotliwości kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. W celu prawidłowego wyliczenia materiału kontrolnego prosimy o doprecyzowanie częstotliwości wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.

ODP. Nie zawiera kalibracji i kontroli. Testy w ilości poniżej 600 testów 2 x w tygodniu na 2 poziomach, pozostałe testy 5 razy w tygodniu na przemian poziom normalny i patologiczny.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Troponinę I  lub Troponinę T?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego  zarówno troponina I jak i troponina T są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej,

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był zgodny z aktualnymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?  Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

ODP. Dopuszcza, ale nie wymaga.

- Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci oraz kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający oczekuje aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec testu BRAHMS PCT,  co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników  punktów odcięcia do diagnostyki sepsy (powszechnie ustalonych w wytycznych i publikacjach) dla wszystkich metod oznaczających  prokalcytonię w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

- Czy podane w załączniku nr 2 dla zadania nr 3 w kolumnie "ilość oznaczeń" ilości są ilościami na cały okres trwania umowy (tj. 24 m-ce) czy są to ilości roczne?

ODP. Podane w załączniku nr 2 dla zadania nr 3 kolumna ilość oznaczeń dotyczy ilości na cały okres umowy tj. 24 miesiące.

- SIWZ X. 5  Czy Zamawiający wyraża zgodę na opis wpłaty wadium  w formie gotówki : „Wadium spr.ZP-231-2019 zad. ….” ? Ze względu na ilość miejsca na druku przelewu (30 znaków) nie ma możliwości umieszczenia tak długiego opisu.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na opis wpłaty wadium: „Wadium spr.ZP-231-2019 zad. nr….”

- Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego  pakietu na który składana jest oferta?

ODP. TAK

- §9 ust.4  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt.7: „zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

ODP. Tak.

Dot. Wzór umowy - załącznik nr 5

- Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie niniejszego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych  jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę  staje się wątpliwe  ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego  świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem  do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne  lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania  zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku  niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

ODP. Zgoda na 60 dni.

- Par. 4 ust. 5 pkt 5.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

ODP. Tak.

- Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

ODP. 4 osoby.

- Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 7 ust. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 7 ust. 3 pkt 3.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:  Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 11 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

ODP. Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku  ZP-231-2019 – załącznik nr 6- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. §3 ust. 6 w związku z §4 ust.8:

Uprzejmie prosimy o zastąpienie spójnika w wyrażeniu „Faktura VAT oraz dokument WZ” alternatywą „Faktura VAT lub dokument WZ”.

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe dokument dostawy (WZ), który jest dostarczany z towarem nie zawiera cen (wartości zamówienia). Dokładne ceny i wartość zamówienia zawiera faktura VAT, która jest dostarczana Zamawiającemu po zrealizowanej dostawie.

ODP. Zgoda.

11. §3 ust.9 w związku z §8 ust.2:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

ODP. Zgoda na 60 dni.

12. §3 ust. 10:

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia:

„odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

ODP. §3 ust. 10 otrzymuje brzmienie „W przypadku wystąpienia zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. „

13. §4 ust. 5 pkt 5.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu po słowie „dni” określenia „robocze”?

ODP. Tak.

14. §6 ust. 1:

Prosimy o doprecyzowanie, czy osoby wskazane do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy są osobami odpowiedzialnymi wyłącznie za składanie zamówień? Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez te osoby mają być realizowane?

ODP. Zgodnie ze wzorem umowy.

15. §7 ust. 1 oraz ust. 2:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

16.Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

ODP. Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku  ZP-231-2019 – załącznik nr 6- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół