Chęciny, dnia 20.02.2019

Znak sprawy: ZP-0238-2019

Uczestnicy postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie 1

Mając na uwadze zapisy wzoru umowy :
par. 5 pkt 2.4

        Dostawę i montaż baterii akumulatorów szczelnych kwasowo-ołowiowych 65 Ah, 12V wykonanych w technologii AGM, czas podtrzymania zestawu baterii minimum 30 minut przy obciążeniu 48kW.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dopuszczą państwo akumulatory wskazane w załączniku tj. TYP akumulatora: MWL 100-12h, MWL 100-12h.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy dodatkowo zwraca uwagę aby dostarczony zestaw baterii zamontować w istniejącym stojaku w pomieszczeniu  UPS z dostosowaniem  przekrojów przewodów.