Chęciny, dnia 2019-03-12

Znak sprawy: ZP-394-2019-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

- Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 1-3

Czy Zamawiający ma na myśli klipsy polimerowe pakowane po 4 i 6 sztuk klipsów w magazynku, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający wymaga klipsów pakowanych po 6 sztuk klipsów w magazynku.

- Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów z dołączonymi etykietami z informacją o numerze katalogowym, dacie ważności, nr serii i producencie z możliwością łatwego odklejenia celem umieszczenia na karcie operacyjnej?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

- Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 1 -3

Czy Zamawiający wymaga, aby magazynki posiadały taśmę samoprzylepną?

Odp. Zamawiający dopuszcza,

4. Zadanie 8, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów polimerowych niewchłanialnych,  pakowanych po 6 szt. w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu (z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości).

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

5. Zadanie 8

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści oryginalne klipsy Hem-O-Lok i uzna za wystarczające informacje o produkcie zawarte na blistrach każdego magazynku z klipsami, określające typ produktu, materiał, kod i LOT?

Deklarujemy bezpłatne użyczenie dwóch klipsownic na czas trwania kontraktu, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

6. Zadanie nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego o średnicy 26

mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

7. Zadanie  nr 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego o średnicy 29 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

8. Zadanie nr 9 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego o średnicy 32 mm oraz wysokości zszywki 5,0 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

9. Zadanie nr 9 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wycofanie wymogu dotyczącego wykazu min. 5 publikacji w czasopismach o wskaźniku Impact Factor, gdyż wskazuje on tylko na jednego wykonawcę, tj. firmę Medtronic.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

10. Zadanie nr 6 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wycofanie wymogu dotyczącego wykazu min. 5 publikacji w czasopismach o wskaźniku Impact Factor, gdyż wskazuje on tylko na jednego wykonawcę, tj. firmę Medtronic.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

11. Zadanie nr  2, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie endostaplerów do ładunków prostych i z artykulacją o

długościach ramienia 23cm lub 37cm, przeznaczonych do ładunków 45 i 60mm, z jedną dźwignią

spustową.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół