Chęciny, dnia 2008-11-26

Znak sprawy:

DZ-354-2008-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 
ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 4, poz. 1-5 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu 4 w pozycji 1-5 rękawic chirurgicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w opakowaniach jednostronnie foliowanych gwarantujących sterylność produktu i niezmienność parametrów technicznych oraz zgodnych z przepisami regulującymi zasady opakowaniowe wyrobów medycznych?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 – zadanie nr 4, poz. 1-5 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu 4 w pozycji 1-5 rękawic zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia ale sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 – zadanie nr 4, poz. 6-9 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu 4 w pozycji 6-9 rękawic zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia ale neoprenowych?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 – zadanie nr 5, poz. 1-4 - Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w zadaniu 5 w pozycji 1-4 rękawic zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia ale z teksturą o innej, mniej regularnej strukturze niż struktura plastra miodu, która równie dobrze zapewnia właściwy uchwyt narzędzi i innego sprzętu.

Odp. Nie . Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 5, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające widoczną i wyczuwalną teksturę na końcach palców, mikroteksturowane na całej powierzchni rękawicy co zapewnia optymalną chwytność podczas zabiegu ?

Odp. Nie . Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – Projekt umowy - Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu, iż Zamawiający zobowiązuje się po zawarciu umowy do zakupu asortymentu w pełnych opakowaniach handlowych.

Odp. Tak. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami w opakowaniach handlowych do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego - magazyn medyczny Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.35

Pytanie nr 7 – Projekt umowy - Prosimy Zamawiającego o zmianę w treść umowy w § 5 pkt. 2 na zapis:

„ 2. Dostawa będzie odbywać się w dwóch trybach:

a. dostawa planowa - na podstawie telefonicznego zamówienia (potwierdzonego na piśmie lub faksem) z tygodniowym wyprzedzeniem,

b. dostawa w trybie pilnym - zamawiana telefonicznie (potwierdzone na piśmie i lub faksem) w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania z  jednodniowym terminem dostawy"

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 – zadanie nr 2, poz. 15-18 - Proszę o dopuszczenie wyceny strzykawek w pozycjach 15,16,17,18 za 100szt.

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 – zadanie nr 2, poz. 15-18 - Proszę o dopuszczenie strzykawek  2 ml,5,ml,10ml,20ml z niebieską nieścieralną skalą.

Odp. Tak.

Pytanie nr 10 – zadanie nr 2, poz. 10, 11  - Proszę o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny i insuliny w opakowaniach pośrednich po 200szt.

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 - Formularz cenowy – „numer katalogowy” - W sytuacji  kiedy dany produkt nie posiada nr katalogowego czy Zamawiający dopuści  w miejsce numeru katalogowego wpisać  np. producent nie stosuje numeru katalogowego lub nazwę handlową danego produktu.

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół