Chęciny, dnia 21.03.2019

Znak sprawy: **ZP-290-2019**

**Uczestnicy postępowania**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10,   
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:**

**Pytanie 1**   
W ofercie mamy produkt nitowany lub skręcany. Nie jest on zgrzewany. Pozostałe parametry zgodne z opisem. Jeśli dopuścicie takie rozwiązanie to proszę o informację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji nitowanej lub skręcanej szafki.

Konstrukcja szafki BHP ma być zgrzewana.

**Pytanie 2**Czy Zamawiający dopuści szafę BHP według poniższego opisu:

Szafa BHP z podziałem na brudną i czystą odzież:

1) konstrukcja szafy wykonana z blachy o grubości 0,5 mm

2) szafa malowana lakierem proszkowym kolor RAL 7035

3) szafa jednodrzwiowa

4) szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną w zakresie 10 mm

5) drzwi szafy metalowe, zamykane na zamek cylindryczny ryglujący w jednym punkcie.

6) dodatkowe wyposażanie szafy: plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik

7) wymiary: (wys. x szer. x gł.) 1940x300x500 mm

**Odpowiedź:**

Parametry nie są zgodne z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza dostawy produktu o parametrach innych niż określone w zapytaniu ofertowym.

**Pytanie 3**Proszę o informację gdzie szafy należy rozładować? Które piętro? Winda? Parter? Piwnice?

**Odpowiedź:**

Piwnica, parter ewentualnie rampa rozładunkowa.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
 Mateusz Krzystanek