Chęciny, dnia 2019-03-29

Znak sprawy: ZP-542-2019-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Pytanie nr 1 -zadanie nr 33, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała, wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku. Niesterylne?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 -zadanie nr 33, poz.2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o poniższych właściwościach?

- Wykonana z miękkiego, delikatnego i chłonnego materiału

- Wykona z mieszanki poliestru oraz wiskozy

- Możliwość założenia na dłoń

- Gramatura 70g/m2

- Rozmiar 15cm x 22cm

- Odporna na rozrywanie

- Sucha, nie nasączona żadnymi substancjami myjącymi

- Jednorazowego użytku

- Opakowanie a’50 sztuk

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 zadanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODP. Tak.

Pytanie nr 4 zadanie nr 20

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pianki zawierającej w składzie: panthenol - o działaniu przeciwzapalnym, przyspieszający proces regeneracji naskórka, działa łagodząco na podrażnioną i zaczerwienioną skórę, Bisabolol - działający przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, kwas mlekowy oraz wyciąg z kory i liści oczaru wirginijskiego, mający działanie ściągające, przeciw wysiękowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a także olej sojowy zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe, m.in. kwas linolowy oraz gliceryna- utrzymująca wilgotność?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 5 -zadanie 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płynny koncentrat do manualnego mycia oraz dezynfekcji  narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin, nie zawierającego aldehydów, przeznaczony do dezynfekcji narzędzi ze stali nierdzewnej, twardego żelaza, metali kolorowych, szkła, porcelany i plastiku,. Spektrum działania: B, F, Tbc, HIV, HBV, HCV. Stężenie 1% w 15 minut. Produkt posiadający tolerancję materiałową oraz pozytywną opinię producenta endoskopów Karla Storza. Preparat w płynie, opakowanie a 5 kg.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 -zadanie 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt łagodnie zasadowy, wysoko wydajny środek czyszczący na bazie enzymów i związków powierzchniowo czynnych i enzymów, przeznaczony do maszynowego mycia narzędzi i utensyliów medycznych tj. narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosownych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów. Może być stosowany w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz w myjniach tunelowych. Skutecznie usuwający zanieczyszczenia organiczne takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze . W zależności od stopnia zabrudzenia można stosować 0,3-0,8%( 3-8 ml/l). Preparat może być stosowany w zakresie temperatur 30-65°C i czasie działania 5-10 min. pH ok. 11. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5 l.

ODP. Tak.

Pytanie nr 7-zadanie 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści neutralny preparat do płukania po maszynowej  dezynfekcji  chemiczno-termicznej, zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, zapobiegający tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu, nie pieniącego się? Produkt posiada ocenę toksykologiczną. Opakowanie a 5l.

ODP. Tak.

Pytanie nr 8 -zadanie 15, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego preparatu myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców np.: Pentax, w myjniach dezynfektorach wiodących producentów np.: Belimed. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% ( 3-10 ml/l), w czasie działania 5-10 min. ., w zakresie temperatur 35°C - 55°C

ODP. ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 -zadanie 16, poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu  preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych.  O spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), TBC (M.avium, M.terrae, M.Tuberculosis),   S (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut.  Opakowanie 6 kg?

ODP. ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 -zadanie 16, poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu  preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych.  O spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), TBC (M.avium, M.terrae, M.Tuberculosis),   S (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut.  Opakowanie 1,5 kg?

ODP. ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 -zadanie 7

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN  14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 -zadanie 13

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN  14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 -zadanie 16

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B. Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. 
Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedlug obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 -zadanie 20

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w opakowaniu  400 ml, z przeliczeniem ilości (500op.).

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 -zadanie 21

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B (MRSA, Legionella, Salmonella), Tbc (M. Avium M. Terrae), F, V(HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno, posiadającego oświadczenie producenta o możliwości stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością, zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 -zadanie 24

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu o składzie: kwas fosforowy (zawartość<5%), niejonowe związki powierzchniowo czynne, zapach, barwnik w opakowaniu 750 ml, z przeliczeniem ilości (34 op.)

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 -zadanie 26

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hipoalergicznej  emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowania przez osoby, u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 -Zadanie 5 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie o szerokim spektrum działania wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

19 do zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koncentrat myjąco-dezynfekujący do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z możliwością użycia w półautomatycznych myjniach ultradźwiękowych, o szerokiej kompatybilności materiałowej, nie zawierający aldehydów i fenoli, chloru i substancji utleniających, na bazie różnych substancji aktywnych N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy; Propionianu N,N-didecylo-N-metylopoli(oktylenowo)amoniowy; zawierający inhibitory korozji, tenzydy, spektrum wg DGHM, VAH, i norm fazy 2 B, F(C.albicans), Tbc (M.terrae) V(Adeno, Polio, Noro) w stężeniu do 2% do 15 minut, z maksymalnym zastosowaniem preparatu przez 14 dni, wyrób medyczny klasy IIb, konfekcjonowany w opakowaniu  a 5 litrów. Preparat posiada rekomendacje producenta endoskopów Storz oraz znajduje się na liście VAH?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

20. do zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych zawierający inhibitory korozji, chlorki benzalkoniowe, DDAC, potwierdzoną skuteczność bójczą  wg. norm fazy 2 etap 1: EN 13727, EN 13624, EN 14348- w stężeniu 0,5%-15min, EN 14476- 0,25%-15min, EN 13704 ( B. subtilis)-1%-15min, nieposiadający oznaczenia GHS08, będący wyrobem medycznym klasy IIb, w opakowaniu a 5l z przeliczeniem ilości opakowań

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

21. do zadania nr 8 poz. 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby ze względu na występowanie 3 rodzajów związków organicznych zaoferowany preparat posiadał enzymy należące do 3 klas: lipazy, amylaz i proteazy. Podstawową grupę enzymów rozkładających substancje organiczne, a w szczególności zanieczyszczenia organiczne będące pozostałości tkanek ludzkiego ciała i jego produktów przemian metabolicznych są: lipaza, amylaza i proteaza. Zamawiający nie może wymagać w opisie przedmiotu zamówienia cech przedmiotu zamówienia zbędnych lub cech niemających znaczenia dla spełniania celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia. Dodatkowo Zamawiający poprzez zastosowanie takiego wymogu 5 enzymów w opisie przedmiotu zamówienia narusza  Art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp zawierający wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, ponieważ opisuje preparat Aniosyme Synergy 5.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

22. do zadania nr 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych zawierający inhibitory korozji, chlorki benzalkoniowe, DDAC, potwierdzoną skuteczność bójczą  wg. norm fazy 2 etap 1: EN 13727, EN 13624, EN 14348- w stężeniu 0,5%-15min, EN 14476- 0,25%-15min, EN 13704 ( B. subtilis)-1%-15min, nieposiadający oznaczenia GHS08, będący wyrobem medycznym klasy IIb,do zastosowania w myjni ultradźwiękowej jak i do mycia manualnego, nieposiadający działania korozyjnego z uwagi na zawartość inhibitorów korozji w opakowaniu a 5l z przeliczeniem ilości opakowań?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

23. do zadania nr 8 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji do jakiego modelu myjni będzie stosowany preparat ?

ODP. Myjnie f-my Olympus i Wassenburg.

24. do zadania nr 8 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czasu działania preparatu, gdyż wskazanie około 1 minuty jest zapisem nieprecyzyjnym.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

25. do zadania nr 10 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy z niewielkim dodatkiem chlorku didecylodimetyloamonu, niezawierający chlorheksydyny, chloru, fenoli, do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni i wyposażenia medycznego o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno) w czasie do 5 minut w opakowaniu 1 L ze spryskiwaczem?

Odp. Tak

Pytanie dot. projektu umowy: 
26. Czy Zamawiający w § 4 ust. 5 pkt 5.1 wzoru umowy zostały dodane słowa „dni roboczych”?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

ODP.  Zgodnie z SIWZ

- dodanie w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy słów „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości netto tego towaru”?

ODP. Zgodnie z SIWZ.

29. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. X SIWZ, który otrzymuje brzmienie

X – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

A - Wniesienie wadium:

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej:

Zadanie nr 1-    100,00 zł

Zadanie nr 2-    200,00 zł

Zadanie nr 5-    600,00 zł

Zadanie nr 6 -      50,00 zł

Zadanie nr 8-     500,00 zł

Zadanie nr 14-   200,00 zł

Zadanie nr 15-   800,00 zł

Zadanie nr 16-   100,00 zł

Zadanie nr 17 -  200,00 zł

Zadanie nr 22-   100,00 zł

Zadanie nr 27-     50,00 zł

Zadanie nr 28 -    70,00 zł

Zadanie nr 29-1 000,00 zł

Zadanie nr 33-   100,00 zł

Zadanie nr 34-     70,00 zł

Zadanie nr 36-   100,00 zł

Zadanie nr 37 -    50,00 zł

Wadium w zadaniu nr 3,4,7,9,10,11,12,13,18.19,20,21,23,24,25,26,30,31,32,35,38 nie jest wymagane.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2019-04-03, godz. 10:00.  Sekretariat .Termin otwarcia ofert: 2019-04-03 godz. 11:00. Sekcja Zamówień Publicznych.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół