Chęciny, dnia 29.03.2019 r.

Znak sprawy: ZP-457-2019-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Zadanie nr 1

1. Poz. nr 1-3 czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów gazowych wykonanych z gazy tex 15?

Odp.: Zamawiający wymaga.

2. Poz. nr 1-3-czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów sklasyfikowanych w klasie II a?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 2

- Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 12- warstwowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 4- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 2 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw kompresów gazowych.

Odp.: Zamawiający wydziela z zadania nr 2 pozycję 4, z której tworzy zadanie nr 37.  W zadaniu nr 2 wadium wynosi 150,00 zł, a w zadaniu nr 37 wynosi 150,00 zł.

ZADANIE NR 4

- Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych sklasyfikowanych w klasie I sterylnej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

ZADANIE NR 5

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów wysokochłonnych sklasyfikowanych w klasie I sterylnej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

ZADANIE NR 6

1. Poz. nr 1-6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, bez zawartości tlenku cynku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego w rozmiarze 35 x 10 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi, zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 6 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 16

- Poz. nr 1-2- czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy 17- nitkowej wykonanej z gazy tex 15?

Odp.: Zamawiający wymaga

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy niejałowej sklasyfikowanej w klasie II a?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

ZADANIE NR 22

- Poz. nr 1-2-  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców włókninowych pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, bez zawartości tlenku cynku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

- § 6, ust. 1; 3- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp.:  Zgodnie z SIWZ

ZADANIE NR 15

- Czy Zamawiający ma na myśli 20 sztuk czy 20 opakowań a'10 sztuk?

Odp. Zamawiający ma na myśli  20 sztuk.

2. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 70x50x1mm lub 80x50x1mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 70x50x1 mm.

ZADANIE NR 15 pozycja 1

1. Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 kompresów gazowych niejałowych sklasyfikowanych    w klasie IIA?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 1,2,3,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 1,2,3,5 kompresów w opakowaniu a’2 sztuki   z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 1,2,3,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 1,2,3,5 kompresów w opakowaniu a’5 sztuk  z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 3,4,5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów włókninowych 30g, spełniających wymagania stawiane w SIWZ. Z opinii użytkowników tego asortymentu wynika, iż gramowość kompresów włókninowych nie jest zupełnie odczuwalna dla końcowego użytkownika, co Zamawiający będzie mógł sprawdzić na podstawie przesłanych próbek. Dodatkowo pragniemy nadmienić, iż aspekt finansowy znacznie przemawia za kompresami 30g.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 6 kompresów wysokochłonych jałowych sklasyfikowanych w klasie I sterylnej reguła 4, w opakowaniu zawierającym 100 op a’1szt, z odpowiednim przeliczeniem wymaganaej ilości opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 4 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 poz. 1,2 kompresów w opakowaniu a’2 sztuki   z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 poz. 1 kompresów w opakowaniu a’5 sztuk                                           z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 kompresów wysokochłonych jałowych sklasyfikowanych w klasie I sterylnej reguła 4?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 1 opatrunku o wymiarach 8x6cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 opatrunków sklasyfikowanych w klasie IIA reguła 7?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 16 pz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 16 poz. 2 gazy sklasyfikowanej w klasie IIA?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 16 poz. 1

W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN  ISO  11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN  ISO  17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.

Normy dotyczą odpowiednio : EN  ISO  11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN  ISO  17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalizowany.

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna.

Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe sklasyfikowane jako wyrób medyczny w klasie IIa?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 2 poz. 5-6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 2 pozycję 5-6 , z których tworzy zadanie nr 38.  W zadaniu nr 2 wadium wynosi 150,00 zł, a w zadaniu nr 38 wynosi 350,00 zł

Zadanie nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany a’25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości

zaokrąglając do  pełnych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany a’1szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią powyżej

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylny w rozmiarze 5,1cm x 7,6cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunki parafinowe sklasyfikowane jako wyrób medyczny w klasie IIa?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gazę sklasyfikowaną jako wyrób medyczny w klasie IIa?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 8 cm x 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7 cm x 9 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów pakowanych a’20szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp.  Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 16 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gazy w składkach pakowanej po 100m.

Odp.  Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, poz. 5-6

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5-6 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp.  Zamawiający wydziela z zadania nr 2 pozycję 5-6 , z których tworzy zadanie nr 38.  W zadaniu nr 2 wadium wynosi 150,00 zł, a w zadaniu nr 38 wynosi 350,00 zł

Zadanie 2, poz. 5-6

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3, poz. 1-5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza w poz. 1, 2, 3 i 5. Natomiast w poz. 4 zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli na otrzymanie korzystniejszych cen w ofertach?

Odp.  Zamawiający wydziela z zadania nr 7 pozycję 2, z której tworzy zadanie nr 39.  W zadaniu nr 7 wadium wynosi 300,00 zł. W zadaniu 39 zamawiający nie wymaga wadium

Zadanie 7, poz.1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 7, poz.1

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 16, poz.2

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 16, poz.2

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 18, poz. 3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 19, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 19, poz. 1

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 19 pozycji nr 1 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 19A – opaska niejałowa oraz z poz. 2 –utworzenie pakietu 19- opaska jałowa. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.  Zamawiający wydziela z zadania nr 19 pozycję 2 , z której tworzy zadanie nr 40.  W zadaniu nr 19 i 40 zamawiający nie wymaga wadium

Zadanie 21, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 21, poz. 1-5

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Zadanie 21, poz. 1-5

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Zadanie 21, poz. 1-5

Czy zamawiający prze 1 szt. rozumie opakowanie zwierające 10 mb siatki w stanie spoczynku?

Odp. Tak.

Zadanie nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 x 8 cm lub 6 x 7 cm. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek 6x8 cm

Zadanie nr 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8,5 x 11,5 cm. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 8 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm lub 10 x 30 cm. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza  10x30 cm

Zadanie nr 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca i długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 25 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku równoważnego, tj. Vliwaktiv Ag w rozmiarze 10 x 10cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 25 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku równoważnego, tj. Vliwaktiv Ag w rozmiarze 10 x 20 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunki o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego tj. w poz. 1: 10x9 cm; poz. 2: 15x9 cm; poz. 3: 25x9 cm; poz. 4: 35x9 cm; poz. 5: 30x9cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zadanie 6 poz. 1,2,4,5,6

Czy Zamawiający dopuści, aby opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, jałowy był na kleju hipoalergicznym typu hot-melt (kauczuk syntetyczny)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania plaster do kaniul z włókninowymi skrzydełkami, o wymiarach 8 x 5,8 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Zadanie nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 7 pozycję 2, z której tworzy zadanie nr 39.  W zadaniu nr 7 wadium wynosi 300,00 zł. W zadaniu 39 zamawiający nie wymaga wadium

Zadanie nr 11 poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tupfery pakowane a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania do projektu umowy:

- Czy zamawiający może oszacować jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

Odp. Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 1 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ

§ 4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

Wartość określona w umowie dla wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Czy zamawiający zgodzi się na zastąpienie w umowie §6 pkt. 1 i 2 dotyczącym kar umownych słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis SIWZ bez zmian

- Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy słów „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości netto tego towaru”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis SIWZ bez zmian

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został  zamieszczony w osobnym pliku Załącznik nr 2 Formularz Cenowy zmodyfikowany pod nazwą ZP-457-2019-2 Formularz cenowy zmodyfikowany

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt II Postanowienia ogólne, który otrzymuje brzmienie: Liczba części zamówienia – 40

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy w SIWZ w pkt IV Opis przedmiotu zamówienia, które otrzymuje brzmienie:  Pkt. 6 Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 SIWZ) w kolumnie „Producent lub nazwa handlowa” oraz „Kod asortymentu” zaoferowanego asortymentu. Pkt. 7  Nie wypełnienie przez Wykonawcę w Formularzu cenowym kolumny „Producent lub nazwa handlowa” oraz „Kod asortymentu” lub wpisanie w tych kolumnach „BRAK” będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis SIWZ w pkt VIII Wykaz Oświadczeń/Dokumentów 
C - Oświadczenia/dokumenty  potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, który otrzymuje brzmienie:

  - Próbki wyrobów gotowe do użycia w warunkach szpitalnych, opatrzone etykietami zawierającymi wszystkie niezbędne dla wyrobu medycznego dane, oznaczone których pozycji w ofercie dotyczą (dot. zadania nr 1,2,3,4,5,6,7,11,12,16,17,18,19,20,22,23,24,35,36,37,38,39,40 w ilości określonej w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ)

  - Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu i wyjaśnienia kodów handlowych, umożliwiające sprawdzenie tożsamości oferty z zapisami SIWZ (dot. zadania nr 1,2,3,6,7,11,12,16,21,22,23,24,35,36,37,38,39),

  - Wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeśli pierwsze wprowadzenie miało miejsce na terytorium RP - dot. zadania od 1 do 40),

  - Świadectwo producenta – dot. materiałów gazowych w zadaniu nr 2, 11, 12, 16, 37, 38)

3. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt X Wymagania dotyczące wadium: część A wniesienie wadium: pkt. 1 który otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 1 -  160,00 zł

Zadanie nr 2 - 150,00 zł

Zadanie nr 3 – 500,00 zł

Zadanie nr 4 - 190,00 zł

Zadanie nr 6 - 50,00 zł

Zadanie nr 7 - 300,00 zł

Zadanie nr 11 - 700,00 zł

Zadanie nr 16 – 400,00 zł

Zadanie nr 17 - 180,00 zł

Zadanie nr 18 – 70,00 zł

Zadanie nr 20 - 70,00 zł

Zadanie nr 22 - 120,00 zł

Zadanie nr 23 - 100,00 zł

Zadanie nr 32 - 50,00 zł

Zadanie nr 33 – 100,00 zł

Zadanie nr 35 - 200,00 zł

Zadanie nr 37 – 150,00 zł

Zadanie nr 38 – 350,00 zł.

W zadaniu nr 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 40 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 03.04.2019 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 03.04.2019r., godz. 10:30.

1. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XII „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 18 który otrzymuje brzmienie: Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

| Zamawiający: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Wykonawca – nazwa i adres |  |
| Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP |
| Znak postępowania | ZP-457-2019 |
| Nazwa postępowania | Dostawa materiałów opatrunkowych Zadanie nr …………… |
| Nie otwierać przed | 03.04.2019 r. godzina 10:00 |

#### 2. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XIII „Miejsce i termin składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 03.04.2019 godzina 10:00. |
| Termin otwarcia ofert | 03.04.2019 godzina 10:30. |

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Anna Masternak