Chęciny, dnia 03.04.2019

Znak sprawy: **ZP-1684-2018**

**Uczestnicy postępowania**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10,   
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Płaszcza resektoskopu 26Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock,

obrotowy, bez obturatora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści zmiany parametru objętego pytaniem. Zapis w formularzu ofertowym bez zmian.

**Pytanie 2**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Pojemnik metalowy do sterylizacji i przechowywania zestawu?

**Odpowiedź:**Zamawiający dopuści pojemnik metalowy do sterylizacji i przechowywania zestawu.

**Pytanie 3**Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do zaoferowania pojemnika aluminiowego do sterylizacji o wymiarach 285x280x100mm wraz z sitokoszem o wymiarach 255x250x50mm oraz pojemnika aluminiowego do przechowywania i sterylizacji optyk o wymiarach 450x70x70mm ?

**Odpowiedź:**Zamawiający dopuści zmiany parametrów zgodnie z treścią pytania.

***Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 2019-04-05 do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2019-04-05, godz. 10:20.***

Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
 Mateusz Krzystanek