………….…….……..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1684-2018

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono we wzorze umowy na: dostawę 2 zestawów Resektoskopu monopolarnego.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Wymagane parametry minimalne: | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | fabrycznie nowy – nie starszy niż 2018 r., sprawny i wolny od wad, nie dopuszcza się zaoferowania urządzeń testowych, rekondycjonowanych | TAK |  |
| 2. | Optyka Hopkins 30º, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | TAK |  |
| 3. | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny-zestaw | TAK |  |
| 4. | Płaszcz resektoskopu 26Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, nieobrotowy, bez obturatora | TAK |  |
| 5. | Obturator standardowy, do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. | TAK |  |
| 6. | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr. | TAK |  |
| 7. | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr. | TAK |  |
| 8. | Przewód w. Cz., monopolarny wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do starszych modeli diatermii KS, Erbe T | TAK |  |
| 9. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu | TAK |  |
| 10. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | TAK |  |
| 11. | Adapter do połączenia światłowodu Karl Storz ze źródłem światła Olympus – 1 szt. | TAK |  |
| INNE |
| 12. | Dokumentacja techniczna, paszport, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 13. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 14. | Minimalny okres gwarancji wynoszący 24 m-ce licząc od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru oraz bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji | TAK |  |

| L.p | NAZWA | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Kwota Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka Hopkins 30º, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny-zestaw | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płaszcz resektoskopu 26Fr., dziób skośny, z 2LUER-Lock, nieobrotowy, bez obturatora | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Obturator standardowy, do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr. | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr. | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przewód w. Cz., monopolarny wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do starszych modeli diatermii KS, ERBE T | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Adapter do połączenia światłowodu Karl Storz ze źródłem światła Olympus | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

Wartość netto słownie: ….……………………………………………………….………….….…zł

VAT......%, tj. ........................................……………………………….……………….……....…zł

Wartość brutto: .…………………………………………………………………..………........….zł

Wartość brutto słownie: …………………………………..………………………..…….…..……zł

Wykonawca udziela gwarancji ….. miesiące (wymagane minimum 24 miesiące).

  - Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi we wzorze umowy dokumentami.

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Wzorem Umowy wraz z jego załącznikami i nie wnosi do nich żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium: …………………………………………….

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Dowód wniesienia wadium.

- …………………………….

- …………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)