Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-790-2019

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

- Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ..........................................................................................................

Województwo: .................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę odczynników laboratoryjnych.

UWAGA: Formularz Ofertowy w punkcie nr II należy wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca składa ofertę.

ZADANIE NR 1 – Odczynniki do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny, wieloparametrowy nowy analizator, rok produkcji nie starszy niż 2016 | Tak |  |
| 2 | Wydajność minimalna analizatora minimum min 300 oznaczeń , oraz min 150 testów ISE na godzinę. | Tak |  |
| 3 | Chłodzenie odczynników , wymagana temperatura lodówki tj. 4-8 st. C umożliwiające ich przechowywanie na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 4 | Moduły ISE jako integralna część aparatu, pomiar bezpośredni. Kalibracja ISE nie częściej niż raz na 2 tygodnie | Tak |  |
| 5 | Analizator wolnostojący wraz z UPS | Tak |  |
| 6 | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem. | Tak |  |
| 7 | Zużycie wody do 3 litrów na godzinę pracy analizatora | Tak |  |
| 8 | Uzupełnianie odczynników, jednorazowych kuwet bez zmiany trybu pracy – wymagana ciągłość pracy , detektor skrzepów w próbce badanej | Tak |  |
| 9 | Analizator posiadający min 75 miejsc na próbki pacjenta i min. 43 miejsca na odczynniki | Tak |  |
| 10 | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek, poza zakresem i stężonych kalibratorów (CRP, RF, ). | Tak |  |
| 11 | Analizator pracujący przy użyciu kuwet jednorazowych | Tak |  |
| 12 | W trakcie trwania umowy firma zapewnia nieodpłatne uczestnictwo w programie kontroli jakości- StandLab | Tak |  |
| 13 | Analizator objęty gwarancją przez cały okres obowiązywania umowy | Tak |  |
| 14 | Nieodpłatny dojazd i robocizna serwisu | Tak |  |
| 15 | Bezpłatne podłączenie analizatora do posiadanego systemu LIS: Infomedica | Tak |  |
| 16 | Analizator musi posiadać deklarację zgodności CE, | Tak |  |
| 17 | Wraz z aparatem dostarczona skrócona instrukcja obsługi, karty substancji niebezpiecznych | Tak |  |
| 18 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 19 | Dostawa analizatora w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w celu dokonania walidacji wyników | Tak |  |
| 20 | Analizator zaopatrzony w ekran dotykowy, klawiaturę, mysz, drukarkę, dodatkowy zestaw komputerowy – do LIS ( komputer, monitor, mysz, klawiatura) | Tak |  |
| 21 | Analizator posiadający wydzielone miejsca na próbki cito | Tak |  |
| 22 | Wszystkie aplikacje mają być wprowadzone przez osobę szkolącą z obsługi aparatu | Tak |  |
|  | Dodatkowe parametry: |  | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 23 | Pojemniki na wodę, ścieki, kuwety jednorazowe w powierzchni analizatora | Tak/Nie |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..…………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:………………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatu: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatu:……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego   prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 2 - Odczynniki do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku z oprogramowaniem w systemie Windows | Tak |  |
| 2 | Analizator wieloparametrowy, automatyczny możliwością wykonywania badań CITO w dowolnym czasie i na dowolnej pozycji. | Tak |  |
| 3 | Możliwość wykonania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną, bez konieczności przełączania filtrów dla pomiaru próbek lipemicznych, żółtaczkowych i zhemolizowanych | Tak |  |
| 4 | Wydajność analizatora : min. 110 oznaczeń/ godzinę dla PT i dla APTT | Tak |  |
| 5 | Możliwość wykonywania na analizatorze testów typu : PT, APTT, fibrynogen, D-dimery ( ilościowo), AT III wolne białko S, białko C | Tak |  |
| 6 | Liniowość DDimer min 7000 IU ml FEU w pierwszym oznaczeniu | Tak |  |
| 7 | Odczynnik do Dimer w postaci płynnej | Tak |  |
| 8 | Odczynnik APTT oparty na syntetycznych fosfolipidach jako aktywatorze | Tak |  |
| 9 | Możliwość pomiaru przedłużonych czasów min 300 s dla PT i APTT | Tak |  |
| 10 | Trwałość odczynników na pokładzie min 5 dni | Tak |  |
| 11 | Pamięć krzywych kalibracyjnych | Tak |  |
| 12 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek badanych. | Tak |  |
| 13 | Wykonywanie testów reflex wg indywidualnych reguł ustalonych przez użytkownika. | Tak |  |
| 14 | Pojemność aparatu minimum 40 miejsc na próbki badane | Tak |  |
| 15 | Chłodzone pozycje dla odczynników na pokładzie aparatu, minimum 20 pozycji | Tak |  |
| 16 | Automatyczna rejestracja odczynników na pokładzie na podstawie kodów kreskowych. | Tak |  |
| 17 | Czujnik poziomu próbki badanej oraz odczynnika | Tak |  |
| 18 | Możliwością monitorowania długości przebywania odczynnika na pokładzie. | Tak |  |
| 19 | Swobodny załadunek próbek badanych , odczynników oraz kuwet w trakcie pracy aparatu. | Tak |  |
| 20 | Wykonywanie badań z probówek pierwotnych jak również z innych probówek (system zamknięty oraz system otwarty pobierania) | Tak |  |
| 21 | Identyfikacja próbek według kodów kreskowych | Tak |  |
| 22 | Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego systemu pobierania krwi | Tak |  |
| 23 | Odczynniki, materiały kontrolne i kalibracyjne od tego samego producenta. | Tak |  |
| 24 | System kontroli jakości, możliwość indywidualnego programowania profili badań kontrolnych i częstotliwości ich wykonywania | Tak |  |
| 25 | Materiały kontrolne do metod krzepnięcia na pokładzie trwałe min 24 godziny | Tak |  |
|  | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | Tak |  |
| 26 | Materiał kontrolny do metod krzepnięciowych w trzech zakresach (w ilościach zabezpieczających wykonanie codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (jeden poziom dziennie). | Tak |  |
| 27 | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | Tak |  |
| 28 | Włączenie analizatora do sieci systemu informatycznego LIS ( dwukierunkowa transmisja danych) z dodatkowym stanowiskiem komputerowym niezbędnym do podłączenia do oprogramowania zewnętrznego | Tak |  |
| 29 | Wymagany system podtrzymania napięcia ( UPS ), | Tak |  |
| 30 | Wykonawca dostarczy komputer niezbędny do połączenia z oprogramowaniem „INFOMEDICA” istniejącym w laboratorium. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 31 | Gwarancja przez cały okres użytkowania aparatu | Tak |  |
| 32 | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | Tak |  |
| 33 | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | Tak |  |
| Informacje dodatkowe |
| 34 | Analizator koagulologiczny oraz odczynniki posiadają świadectwo CE. | Tak |  |
| 35 | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…………zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….………...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….….…… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………………..……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatu: ………………..……………………………………….… zł

- Wartość netto słownie:……………………………………………………………………..…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatu:………………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:……………………………………………………..………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………..….…zł

- VAT..........%, tj:……………………………………………………………….………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 3 -  Odczynniki do równowagi kwasowo-zasadowej wraz z

dzierżawą analizatora parametrów krytycznych i dodatkowego analizatora

zastępczego/zabezpieczającego (backup)

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych analizatora podstawowego

| Lp. | Wymagane parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, Na, K, Cl, Ca, COHb, MetHb, O2Hb | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania wszystkich parametrów wymienionych w punkcie 1 z jednej próbki, poprzez jej wprowadzenie do jednego aparatu bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
| 3 | Więcej niż 1 tor pomiarowy, umożliwiający wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego | TAK |  |
| 4 | Objętość próbki krwi: max. 50µl, wszystkie parametry max. 200 µl | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów | TAK |  |
| 6 | Wszystkie elektrody bezobsługowe niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów | TAK |  |
| 7 | Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych | TAK |  |
| 8 | Automatyczne odbiałczanie i kondycjonowanie elektrod | TAK |  |
| 9 | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia | TAK |  |
| 10 | Termin ważności elektrod po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK |  |
| 11 | Możliwość wpisywania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 12 | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 13 | Komunikacja przy pomocy dotykowego ekranu ciekłokrystalicznego, oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Graficzny wykres trendów pacjenta | TAK |  |
| 15 | Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 16 | Niezbędne parametry wyliczane: BE, BB, H+, cHCO3-, cHCO3-st, AG, Osm, pO2t, pCO2t, nCa2+, RI | TAK |  |
| 17 | Zakresy pomiarowe: pO2 - 0,0 -800 mmHg pCO2 - 4,0 – 200 mmHg pH - 6,0- 8,0 Hct - 10 -80% K+ - 0,2-20 mmol/l Na+ - 20 -250mmo/l Ca2+ - 0,1 -4,0 mmol/l Cl- - 20 – 250 mmol/l | TAK |  |
| 18 | Podłączenie analizatora podstawowego do oprogramowania INFOMEDICA | TAK |  |
| 19 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatora z oprogramowaniem INFOMEDICA | TAK |  |
| 20 | Rok produkcji analizatora - nie może być starszy niż 2015 rok | TAK |  |

- Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych analizatora zastępczego BACKUP

| Lp. | Wymagane parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, COHb, MetHb, O2Hb | TAK |  |
| 2 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 3 | Zamknięte niezależne ścieki | TAK |  |
| 4 | Możliwość wpisywania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 5 | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów | TAK |  |
| 7 | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli | TAK |  |
| 8 | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach wymieniane zależnie od zużycia | TAK |  |
| 9 | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 10 | Termin ważności elektrod po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK |  |
| 11 | Niezbędne parametry wyliczane: BE, BB, H+, cHCO3-, cHCO3-st, AG, Osm, pO2t, pCO2t, nCa2+, RI | TAK |  |
| 12 | Podłączenie analizatora podstawowego do oprogramowania INFOMEDICA | TAK |  |
| 13 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatora z oprogramowaniem INFOMEDICA | TAK |  |
| 14 | Rok produkcji analizatora - nie może być starszy niż 2012 rok | TAK |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatów: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatów:……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:…………………….………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………..………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 4 – Odczynniki do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatu

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań ( napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) | Tak |  |
| 2 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | Tak |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 4 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | Tak |  |
| 5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S,I,R) | Tak |  |
| 6 | Graficzna wersja oprogramowania | Tak |  |
| 7 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |
| 9 | Program kompatybilny z programem InfoMedica dla laboratoriów mikrobiologicznych z możliwością automatycznego przenoszenia danych z analizatora do programu informatycznego laboratorium | Tak |  |
| 10 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji | Tak |  |
| 11 | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS | Tak |  |
| 12 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Ekspertowy, przedstawiona graficznie | Tak |  |
| 13 | Zaawansowany System Ekspert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności (dołączyć odpowiedni raport potwierdzający) | Tak |  |
| 14 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności | Tak |  |
| 15 | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych | Tak |  |
| 16 | Możliwość manualnego wprowadzania danych demograficznych | Tak |  |
| 17 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu | Tak |  |
| 18 | Możliwość przechowywania wyników w systemie | Tak |  |
| 19 | Możliwość archiwizacji danych na CD | Tak |  |
| 20 | Oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach | Tak |  |
| 21 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowywania zawiesiny bakterii | Tak |  |
| 22 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych | Tak |  |
| 23 | Automatyczne napełnianie testów w systemie | Tak |  |
| 24 | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: | Tak |  |
| 25 | Gram – ujemnych | Tak |  |
| 26 | Gram – dodatnich | Tak |  |
| 27 | Drożdżaków, beztlenowców | Tak |  |
| 28 | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości | Tak |  |
| 29 | Gram – ujemnych | Tak |  |
| 30 | Gram – dodatnich | Tak |  |
| 31 | Grzybów | Tak |  |
| 32 | Możliwość wykonywania lekowrażliwośći na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae | Tak |  |
| 33 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MBL | Tak |  |
| 34 | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu | Tak |  |
| 35 | Brak udziału użytkownika przy napełnianiu testów | Tak |  |
| 36 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika | Tak |  |
| 37 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie do 30 | Tak |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..……………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatu: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatu:……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Załączniku nr 3, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia: …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

IV. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

V. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- Formularz ofertowy

- Formularz cenowy

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- Dowód wniesienia wadium

- …………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)