Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-134-2019

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w formularzu ofertowym na: „Dostawa przyrządów do diagnostyki funkcjonalnej”

UWAGA: Formularz Ofertowy w punkcie nr II należy wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca składa ofertę.

Zadanie nr 1- Goniometr–– 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Goniometr | Tak |  |
|  | Goniometr ze stali nierdzewnej 20cm ,metalowy nie plastik | Tak |  |
|  | Goniometr ze stali nierdzewnej o długości 20 cm z podziałką 0° - 180° co 1°. Służy do określenia ruchomości stawów | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | Tak |  |

Wartość zadania nr 1:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 2 – Taśma centymetrowa do obwodów–– 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miarka do pomiaru obwodu ciała | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: 0 - 205 cm | Tak |  |
|  | Podziałka: 1 mm | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 70 x 22 x 65 mm | Tak |  |
|  | Mechanizm gwarantujący łatwe wysuwanie taśmy do długości 205 cm oraz precyzyjną blokadę we właściwym miejscu | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |
|  | Obudowa miarki ma mieścić się wygodnie i bezpiecznie w dłoni użytkownika, oraz ma być mocna i wytrzymała na upadki. | Tak |  |

Wartość zadania nr 2:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 3 -– Taśma centymetrowa tradycyjna, automatyczna – 3 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taśma centymetrowa tradycyjna, automatyczna 300 cm | Tak |  |
|  | Automatycznie zwijana miarka po naciśnięciu przycisku blokady | Tak |  |
|  | Wytrzymała nieścieralna skala | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa | Tak |  |
|  | Na obu stronach taśmy podziałka podana w centymetrach. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |

Wartość zadania nr 3:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 4 - Wagi łazienkowe elektroniczne –– 2 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wagi łazienkowe elektroniczne (jednakowe) | Tak |  |
|  | Waga łazienkowa elektroniczna o maksymalnym załadunku 150 kg, | Tak |  |
|  | Z wyświetlaczem LCD | Tak |  |
|  | Ze wskaźnikiem przeciążenia oraz wskaźnikiem słabej baterii | Tak |  |
|  | Automatyczne włączenie wyłączanie | Tak |  |
|  | Zasilana na baterie | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

Wartość zadania nr 4:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr5 - Dynamometr –– 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dynamometr- Siłomierz dłoniowy do pomiaru siły ścisku dłoni. | Tak |  |
|  | Precyzyjny układ pomiarowy | Tak |  |
|  | Tolerancja 0,5kg | Tak |  |
|  | Krótki czas pomiaru | Tak |  |
|  | Funkcja zatrzaskiwania max pomiaru | Tak |  |
|  | Solidna konstrukcja | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Pomiar siły ściskania | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne | Tak |  |
|  | Temperatura użytkowania 0°C do +35°C | Tak |  |
|  | Wymiary: 195 x 125 x 30mm | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych | Tak |  |

Wartość zadania nr 5:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 6 -Fałdomierz –– 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fałdomierz –Cyfrowy cyrkiel do mierzenia fałdu skóry | Tak |  |
| 2 | Wynik badania jest widoczny na cyfrowym wyświetlaczu lub analogowym | Tak |  |
| 3 | Posiada duży i czytelny wyświetlacz | Tak |  |
| 4 | Urządzenie obsługiwane manualnie | Tak |  |
| 5 | Cyrkiel zachowuje 3 pomiary na podstawie, których wylicza zawartość tkanki tłuszczowej w ciele | Tak |  |
| 6 | Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych | Tak |  |
| 7 | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

Wartość zadania nr 6:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 7 -Ciśnieniomierz –– 2szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz elektroniczny | Tak |  |
|  | Funkcja rozpoznawania arytmii | Tak |  |
|  | Ergonomiczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD | Tak |  |
|  | Funkcji klasyfikacji poziomu ciśnienia | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania | Tak |  |
|  | Funkcja obliczania średniej z ostatnich 3 pomiarów | Tak |  |
|  | Uniwersalny mankiet 22-33cm obwodu | Tak |  |
|  | Niski poziom hałasu | Tak |  |
|  | Indywidualne obszary pamięci | Tak |  |
|  | Prosty w obsłudze | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz - 5,2 | Tak |  |
|  | Zasilanie bateriami | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

Wartość zadania nr 7:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 8 - Termometr –– 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termometr do pomiaru temperatury ciała bezdotykowo na czole | Tak |  |
|  | Czas pomiaru maksymalnie 1 sekunda | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Temperatura mierzona w skali Fahrenheita i Celsjusza | Tak |  |
|  | Funkcja zapamiętywania min 30 ostatnich wyników pomiaru | Tak |  |
|  | Funkcja alarmu w przypadku podwyższonej temperatury | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie termometru po maksimum 30 sekundach | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru min.22°C - 43,0 °C | Tak |  |
|  | Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole w zakresie 5-10 cm | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna | Tak |  |
|  | Certyfikat CE, urządzenie zarejestrowane w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych | Tak |  |
|  | Wskaźnik niskiego naładowania baterii | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Sygnał dźwiękowy Sygnalizujący koniec pomiaru | Tak |  |

Wartość zadania nr 8:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 9 – analizator składu ciała–– 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga analizator masy ciała BMI | Tak |  |
|  | zakres wzrostu: 100 - 199.5 cm | Tak |  |
|  | zakres wieku: od 10 do 80 lat | Tak |  |
|  | płeć: mężczyzna/kobieta | Tak |  |
|  | zakres masy ciała: 0 - 150 kg | Tak |  |
|  | zakres zawartości tkanki tłuszczowej: 5 - 60 % |  |  |
|  | zakres zawartości mięśni szkieletowych: 5 - 50 % | Tak |  |
|  | zakres BMI: 7 - 90 | Tak |  |
|  | zakres metabolizmu spoczynkowego: 385 - 5000 kcal | Tak |  |
|  | poziom trzewiowej tkanki tłuszczowej: 30 poziomów | Tak |  |
|  | dokładność pomiaru masy ciała: +/-400 g (0 - 40 kg), +/- 1 % (40,1 - 135 kg) | Tak |  |
|  | dokładność dla określania tkanki tłuszczowej: 3,5 % | Tak |  |
|  | dokładność dla określenia zawartości mięśni szkieletowych: 3,5 % | Tak |  |
|  | dokładność dla metabolizmu spoczynkowego: 120 kcal | Tak |  |
|  | dokładność dla poziomu trzewiowej tkanki tłuszczowej: 3 poziomy | Tak |  |
|  | zasilanie: baterie | Tak |  |
|  | wymiary: ok. 32,5 cm x 30 cm x 5,7 cm | Tak |  |
|  | waga: ok. 2,2 kg z bateriami | Tak |  |
|  | instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | Posiada pamięć dla min 4 osób | Tak |  |
|  | Bada zawartość tłuszczu, mięśni w organizmie oblicza BMI | Tak |  |
|  | Posiada duży i czytelny wyświetlacz. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |

Wartość zadania nr 9:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 10 - Pulsoksymetr –– 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr przenośny-napalcowy | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji (SpO2): 0% ~100% | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% ~ 100%: +/- 2% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30 bmp ~ 250 bmp | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: saturacja (SpO2): 1%, częstotliwość tętna: 1 uderzeń/min | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie przy braku pomiaru ponad 5 sekund |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Zestaw zawiera: | Tak |  |
|  | - pulsoksymetr - etui (zapewniający bezpieczne warunki przechowywania wymagane dla precyzyjnych urządzeń medycznych) - smycz do zawieszenia | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia się | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych | Tak |  |
|  | Wyniki pomiarów saturacji oraz tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres. | Tak |  |
|  | Zintegrowany czujnik i wyświetlacz | Tak |  |
|  | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak |  |
|  | Zasilanie bateria alkaliczna | Tak |  |
|  | Niski pobór prądu | Tak |  |

Wartość zadania nr 10:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 11 - Stoper sportowy –– 1szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stoper sportowy | Tak |  |
|  | 30 międzyczasów | Tak |  |
|  | kalendarz | Tak |  |
|  | wyświetla najlepszy, najgorszy i średni czas okrążenia | Tak |  |
|  | antywstrząsowa obudowa | Tak |  |
|  | tempomierz |  |  |
|  | minutnik | Tak |  |
|  | format godziny 24 lub 12, | Tak |  |
|  | dokładność do 0,01 s | Tak |  |
|  | alarm | Tak |  |
|  | sznurek w komplecie | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |

Wartość zadania nr 11:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się z zaproszeniem wraz z jego załącznikami i nie wnosi do nich żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do realizacji zamówienia , w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją zamówienia oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia: …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Płatności  zostanie uregulowana po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT .Należność z tytułu realizacji zamówienia , Zamawiający ureguluje przelewem – po realizacji przedmiotu zamówienia na  rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.                                                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………………………………………………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

IV. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

V. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- Formularz ofertowy

- …………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)