Chęciny, dnia 10.06.2019

Znak sprawy: **ZP-0813-2019**

**Uczestnicy postępowania**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10,   
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:**

**Pytanie 1** - Proszę o wyjaśnienie §8 pkt.2 umowy - Wykonawca usunie nieodpłatnie wady stwierdzone w okresie gwarancji - o jakie usterki chodzi, czy chodzi o każdą usterkę stwierdzoną w okresie 12 miesięcznej gwarancji a Państwo ponoszą jedynie koszty usterek, które już teraz występują - zastanych na obiekcie przy pierwszym serwisie?

**Odpowiedź:** Wady powstałe w skutek źle wykonanych czynności serwisowych uszkodzeń mechanicznych, wadliwych lub nieodpowiednich zastosowanych materiałów takich jak filtry środki dezynfekcyjne itp.

**Pytanie 2** -Proszę o doprecyzowanie typów central/agregatów dla pozycji wykazu: 35, 61, 62, 68, 73.

**Odpowiedź:**

poz. 73 do czyszczenia kanały wentylacyjne anemostaty i skrzynki rozprężane

poz. 68 wentylator dachowy

poz. 35 wentylator kanałowy

poz. 61 VS 10 WCL 2

poz. 62 VS 10 WCL 2

**Pytanie 3** -Czy ewentualny koszt uzupełnienia czynnika chłodniczego ma być ujęty w ofercie czy będzie rozliczany dodatkowo?

**Odpowiedź:**

Naprawy zgodnie z § 5 ust 2, punkt 2.12 i 2.13 wzoru umowy