Chęciny, dnia 2008-12-11

Znak sprawy:

DZ-376-2008-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

1. Zadanie nr 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 Sodium elektrode conditioner  odczynnik o pojemności 125 ml(

Odp. Nie.

2. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod bezobsługowych (K, Na, Cl) (

Odp. Tak.

3. Wzór umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na w[prowadzenie zmiany w § 5 ust. 9 pkt. a) wzoru umowy( Proponowany zapis: „a) braków ilościowych w ciągu dwóch dni roboczych”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół