………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-920-2019

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono we wzorze umowy na: „Dostawa ligatora do obliteracji przewodu pokarmowego wraz z nasadkami”.

Zadanie nr 1

| L.p. | Wymagane parametry minimalne: | Parametry wymagane | Parametr oferowany wymagany lub równoważny (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ligator (wielorazowego użytku- autoklawowalny) do obliteracji przewodu pokarmowego kompatybilny z videogastroskopem i videokolonoskopem firmy Olympus. Wyposażony w sprzęgło dające możliwość nakręcania i zwalniania linki łączącej go z nasadką, wielopunktową zapadkę zabezpieczającą przed samoczynnym obrotem pokrętła, kanał do przemywania okolic gumowania oraz gniazdo do mocowania linki z gumkami na elemencie obrotowym. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Wszystkie niezbędne atesty i zaświadczenia wymagane dla wyrobów medycznych przewidzianych w Polskich Normach | TAK |  |
|  | Liczba ligatorów | 5 |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Cena netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

Cena netto słownie: ….………………………………………………………………….….…zł

VAT......%, tj. ........................................……………………………….………….……....…zł

Cena brutto: .………………………………………………………………….………........….zł

Cena brutto słownie: …………………………………..…………………………….…..……zł

w tym wartość netto za 1 szt. ……………………………………zł

Zadanie nr 2

| L.p. | Wymagane parametry minimalne: | Parametry wymagane | Parametr oferowany wymagany lub równoważny (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nasadka z gumkami jednorazowego użytku, posiadająca dwużyłowy system spustowy gumek przechodzący w linkę nylonową łączącą z ligatorem. Opaska o grubości 2 mm wykonana z niealergizującego materiału i mocowana za pomocą cięgna, które zaczepione jest w ligatorze za pomocą specjalnej końcówki. Nasadka gastroskopowa (6 gumek), długość linki 160 cm. Nasadka kolonoskopowa (4 gumki) długość linki 220 cm.) | TAK |  |
|  | Nasadki muszą być kompatybilne z ligatorami firmy POL-Med będącymi na stanie Działu Endoskopii Szpitala. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Wszystkie niezbędne atesty i zaświadczenia wymagane dla wyrobów medycznych przewidzianych w Polskich Normach | TAK |  |
|  | Liczba nasadek | 290 |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

- Cena netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

- Cena netto słownie: ….………………………………………………………………….….…zł

- VAT......%, tj. ........................................……………………………….………….……....…zł

- Cena brutto: .………………………………………………………………….………........….zł

- Cena brutto słownie: …………………………………..…………………………….…..……zł

- w tym wartość netto za 1 szt. ……………………………………zł

Łączny koszt przedmiotu zamówienia:

Cena netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

Cena netto słownie: ….………………………………………………………………….….…zł

VAT......%, tj. ........................................……………………………….………….……....…zł

Cena brutto: .………………………………………………………………….………........….zł

Cena brutto słownie: …………………………………..…………………………….…..……zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Załączniku nr 2, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia: …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

IV. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

V. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- Formularz ofertowy.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- Dowód wniesienia wadium.

- …………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)