Umowa nr .../U/2019

Zawarta w dniu ..................... r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 000296213 zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Dyrektora - Youssefa Sleimana,

a

....................................... z siedzibą w ...................................., ul. ...................., wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..............., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..................., NIP..............................., Regon ................................ zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

Podstawa zawarcia niniejszej umowy:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2017 poz. 1579).

§ 1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest przegląd central klimatyzacyjnych Weiss Mediclean P 70 CWG w ilości 6 szt wraz z czyszczeniem kanałów na salach operacyjnych w Segmencie E1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

- Integralna częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1 w ciągu 30 kolejnych dni, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy tj. do dnia ............................. r.

§ 3

Wartość umowy:

- Wartość niniejszej umowy wynosi .............................. zł netto (słownie: ......................... zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ....%, co daje wartość brutto: .......................... zł (słownie: ................... zł 00/100),

- Określona w ust. l wartość obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

Terminy i warunki płatności:

- Należność określona w § 3 ust. 1 zostanie uregulowana po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni.

- Należności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: .............................................

- Na fakturze VAT musi być wskazany numer umowy.

- Podstawą do zapłaty należności określonej w § 3 ust. 1 będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez Strony umowy.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 5

Warunki realizacji umowy:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek kompleksowego przeglądu  każdego układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sal operacyjnych tj.:

  - wentylator:

    - sprawdzenie  kombinacji  ochrony silnika,

    - zmierzenie prądu i prędkość pracy wentylatora przy pracy urządzenia,

    - wymiana  wibroizolatorów mocujących wentylatory

  - filtr powietrza:

    - wymiana filtrów powietrza wg załącznika numer 1 do umowy  filtry po stronie wykonawcy

    - sprawdzenie filtrów i podstawy filtra pod kątem szczelności,

    - sprawdzenie układów kontrolnych filtra

  - obieg czynnika chłodniczego ,

    - sprawdzenie poprawnego działania zaworu czynnika chłodzącego,

    - sprawdzenie poprawnej pracy siłownika regulacyjnego

  - odzysk ciepła:

    - sprawdzenie ciśnienia w układzie odzysku ciepła,

    - sprawdzenie poprawności napełnienia czynnikiem układu odzysku ciepła

  - obieg czynnika grzewczego:

    - sprawdzenie poprawnego działanie zaworu czynnika grzewczego,

    - sprawdzenie poprawnej pracy siłownika regulacyjnego,

    - sprawdzenie filtra czynnika grzewczego w przypadku konieczności oczyścić

    - sprawdzenie działania pompy obiegowej czynnika grzewczego

    - sprawdzenie reakcji układu na zadziałanie czujnika przeciwzamrożeniowego

  - klapy żaluzjowe:

    - w silniku napędowym, gładkość ruchu oraz kierunek ruchu

  - przewody zasilające i spustowe:

    - sprawdzenie osadzenia osi

    - sprawdzenie wszystkich połączeń podatnych pod kątem szczelności

  - ochrona przed zamarzaniem:

    - termostat: sprawdzenie działania

  - moduł elektryczny:

    - sprawdzenie: bezpieczników, działania styczników i przekaźników oraz połączeń przewodów

  - układ sterowania / układ regulacji:

    - sprawdzenie zacisków  przyłączeniowych i lampki sygnalizacyjnej

    - sprawdzenie nastawionych wartości granicznych,

    - ustalenie wartości rzeczywistej temperatury i wilgotności oraz  porównanie z wartościami zadanymi

  - wnętrze obudowy:

    - oczyszczenie wentylatorów i wnętrz obudowy

    - dezynfekcja wnętrza obudowy

  - zakres przeglądu kanałów wentylacyjnych:

    - inspekcja kanałów kamerą pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń mechanicznych,

    - czyszczenie kanałów,

    - inspekcja kanałów po czyszczeniu  kamerą

    - czyszczenie i odkażanie anemostatów, kratek nawiewnych / wywiewnych

  - Po wykonaniu  wszystkich etapów § 5 ust 1   należy uruchomić i sprawdzić poprawność działania układów klimatyzacyjno-wentylacyjnego oraz wystawić protokoły  odbiorowe dla każdego układu osobno.

  - zabezpieczenie miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wykonania go zgodnie z zasadami BHP,

  - Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie odpadów powstałych podczas prac zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 21),

- Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania prac tak, aby nie spowodować uszkodzeń i zabrudzeń na ścianach, drzwiach, aparaturze medycznej Zamawiającego itp. oraz dołoży wszelkich starań, by wykonywane prace nie zakłócały normalnego funkcjonowania Szpitala.

- Strony związane umową po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzą końcowy protokół odbioru prac.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty oraz podpisaniem umowy miał możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, uzyskał   informacje do realizacji przedmiotu umowy, zapoznał się z warunkami technicznymi realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych uwag. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że warunki te zostały uwzględnione w wynagrodzeniu umownym. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram wykonania prac który musi zostać zaakceptowany przez osobę wymienioną w § 6 ust 1 umowy oraz osobę upoważnioną z Bloku Operacyjnego Szpitala.

- Wykonanie przeglądu w salach operacyjnych może się odbywać po godzinie 14:30, natomiast w pomieszczeniach technicznych całodobowo. Prace nie mogą zakłócić normalnej pracy sal operacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub godziny rozpoczęcia wykonania zadania ze względu na brak zgody kierownictwa Bloku operacyjnego.

- Zamawiający każdą kolejną salę operacyjną udostępni do przeglądu, po oddaniu przez Wykonawcę do użytkowania poprzedniej sali.

9. Wykonawca potwierdza, że osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji.

10. W/w osoby muszą posiadać przygotowanie zawodowe

§ 6

Przedstawiciele stron:

Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia: Pana Grzegorza Śledzia tel. (41) 346-55-45 wew. 179 lub 605-413-219, g.sledz@czerwonagora.pl , Pana Grzegorza Stokowca - Kierownika Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego tel. (41) 34-655-45 wew. 233  g.stokowiec@czerwonagora.pl

- Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia: .........................., tel. ...................... e-mail: ..............

§ 7

Odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkód pacjentom, w tym szkód osobowych i majątkowych, a także szkód w przedmiotach, sprzęcie i aparaturze medycznej Zamawiającego, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków, a w szczególności, jeżeli szkoda będzie skutkiem świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszą umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy.

§ 8

Gwarancja:

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na użyte materiały i wykonane prace - licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ze swojej strony zobowiązuje się, że usterki związane z wykonanymi pracami oraz wady i usterki mechaniczne powstałe przed zużyciem filtrów, stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia telefonicznie na numer ...................... lub drogą e-mailem pod adres: .............................

- W przypadku, gdy Wykonawca w terminie do 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych wad, usterek albo uwag eksploatacyjnych dotyczących przedmiotu umowy nie podejmie działań zmierzających do ich usunięcia Zamawiający ma prawo, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, przystąpić do zastępczego usunięcia stwierdzonych wad, usterek itp. na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wykonanych prac zmniejszające ich wartość lub użyteczność.

§ 9

Odstąpienie od umowy:

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy,

  - przerwania prac przez Wykonawcę z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia uzyskania informacji od osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy.

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiany treści umowy:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach:

  - Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia określonego w §2 niniejszej umowy w przypadku wystąpienia opóźnień i przestojów zawinionych przez Zamawiającego mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac

  - W przypadku wystąpienia opóźnień o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony ustalą nowe terminy wykonania prac przy czym maksymalny okres terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnień lub przestojów zawinionych przez Zamawiającego.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości netto umowy określonej w §3 ust. l umowy w przypadku:

1.1 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

1.2 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w §2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

Postanowienia końcowe:

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

.....................................                                                                       .................................