Chęciny, dnia 2009-01-12

Znak sprawy:

DZ-396-2008-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

2.2	Zestaw do PCNL

- Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści "Nefroskop" bez skalpela przezskórnego tzw. Fasciotomu?

Odp. Tak.

- Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści płaszcz operacyjny o średnicy 26 Charr. i długości 190 mm?

Odp. Tak

- Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści optykę nefroskopową o kącie patrzenia 6° kompatybilną z oferowanym płaszczem ?

Odp. Tak

- Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o średnicy 10 Fr. ?

Odp. Tak

- Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści chwytak trójramienny o średnicy 10 Fr. ?

Odp. Tak

- Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do kamieni o średnicy 10 Fr. ?

Odp. Tak

- Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści skalpel o średnicy 10 Fr. ?

Odp. Tak

2.3	Ureterorenoskop

Ureterorenoskop sztywny 7,5 Fr. 2 szt.

- Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o kącie patrzenia 6 o ?

Odp. Tak

- Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o polu wiedzenia 96 o ?

Ureterorenoskop sztywny 6 Fr. 1 szt.

Odp. Tak

- Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o średnicy wierzchołka dystalnego równej 7 Charr. i średnicy pierwszego skoku 8 Charr. ?

Odp. Tak

- Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o kącie patrzenia 6 o ?

Odp. Tak

- Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o polu wiedzenia 96 o. ?

Odp. Tak

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół