Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1251-2019

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ..........................................................................................................

Województwo: .................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na:  Wyposażenie w  sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

UWAGA: Formularz ofertowy w punkcie nr II należy wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca składa ofertę. Pozostałe zadania na które Wykonawca nie składa oferty należy usunąć.

ZADANIE NR 1 - Komora laminarna klasa II  – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego | TAK |  |
|  | Komora laminarna zapewniająca pełną ochronę dla: -operatora, -środowiska, -produktu | TAK |  |
|  | Przepływ powietrza laminarny pionowy, z recyrkulacją w stosunku 70:30 | TAK |  |
|  | System dwóch filtrów HEPA filtr obszaru pracy i filtr wylotowy, o wydajności 99,999% dla cząsteczek o wielkości ≥0,3 μm | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w port do testów DOP | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w cykl automatycznej dekontaminacji | TAK |  |
|  | Komora szczelna aerozolowo po pełnym opuszczeniu szyby dla usprawnienia i zwiększenia bezpieczeństwa procesu dezaktywacji filtrów HEPA | TAK |  |
|  | Wymiary komory: - zewnętrzne (maksymalne) szerokość 1380 mm x głębokość 820 mm - szerokość robocza nie mniejsza niż 1180 mm - głębokość robocza nie mniejsza niż 580 mm | TAK |  |
|  | Waga maksymalnie 270kg |  |  |
|  | Stabilna konstrukcja ze stali: - Ściany boczne pełne (nieprzeszklone) podwójne , utrzymane w podciśnieniu - wnętrze komory roboczej ze stali nierdzewnej, - obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą, | TAK |  |
|  | Blat roboczy: - ze stali nierdzewnej AISI304, autoklawowalny - podzielony na segmenty, wyjmowany, nieperforowany - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje | TAK |  |
|  | Szyba frontowa: - ustawiona pod kątem/nachylona do blatu roboczego, nieprzepuszczalna dla promieniowania UV - umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu – szczelność aerozolowa po opuszczeniu/zamknięciu obszaru pracy - przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym z automatyczną korektą ustawienia w pozycji roboczej - funkcja odchylenia przy czyszczeniu wewnętrznej powierzchni szyby - Wysokość robocza195 mm i specjalnie zaprojektowany grill przedni dla zapewnienia stałej przedniej bariery powietrznej (prędkość powietrza 0,5 m/s) | TAK |  |
|  | Lampa UV : - w wersji mobilnej – do montażu na tylnej ścianie lub do położenia na blacie roboczym. - funkcja programowania czasu pracy lampy UV (programowanego włączania i wygaszania) z panelu sterowania komory - możliwość sprawdzenia całkowitego czasu pracy lampy UV z poziomu sterownika | TAK |  |
|  | Panel sterowniczy: - umiejscowiony na frontowej części komory roboczej, panel zabezpieczany trójpoziomowym hasłem dostępu. Sterowanie mikroprocesorowe – z min. 6” wyświetlaczem LCD z klawiaturą alfanumeryczną, pokazującym parametry pracy tj.: kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s - sterowanie za pomocą przycisków membranowych odpornych na zalanie i umożliwiających wygodna racę w rękawiczkach bez dodatkowych elementów wystających mogących ulec uszkodzeniu np. pokręteł lub gałek - sygnalizacja alarmowa (optyczny i akustyczny alarm) w przypadku nieprawidłowości związanych np. z zaburzeniami w przepływie laminarnym - Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory a także sprawdzenia ilości godzi pracy filtrów HEPA, lampy UV oraz daty ostatniego serwisu - Oznaczenie piktogramami wraz z diodami powiadamiającymi o włączeniu funkcji sterownika min.: światło, gniazdo prądowe, lampa UV, przyłącze gazu. | TAK |  |
|  | Dodatkowe opcje sterownika: - sterownik wyposażony w program do pełnej rekalibracji komory bez konieczności podłączania zewnętrznych nośników czy sprzętów np. laptopa - auto-kalibracja komory po każdym jej uruchomieniu z informacją o uzyskaniu parametrów dających bezpieczeństwo pracy - stały pomiar przepływu laminarnego i powietrza wyrzucanego z komory za pomocą anemometru łopatkowego - automatyczny powrót do poprzednich wartości (warunków pracy) przy jakich została przerwana praca w przypadku zaniku prądu | TAK |  |
|  | Poziom głośności nie wyższy niż 54 dB | TAK |  |
|  | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min. 1000 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego |  |  |
|  | Wyposażenie: - gniazdo elektryczne, zabezpieczone elektrozaworem z możliwością włączenia z poziomu panelu sterowania. - przyłącze gazu oraz dodatkowego medium np. próżni wewnątrz boksu laminarnego - stelaż pod komorę do pracy w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | W czasie instalacji musi zostać wykonana kwalifikacja instalacyjna zawierająca pomiar przepływów. Kwalifikacja musi zostać wykonana przez autoryzowany serwis oraz serwisanta posiadającego certyfikat PCA. | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni robocze, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 2 – Cieplarka – pojemność komory minimum 50 litrów - 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Naturalna konwekcja - odpowiednia do długotrwałej inkubacji oraz ochrony potencjalnie wrażliwych próbek przed wysychaniem | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości o gładkiej powierzchni, rogi zaokrąglone dla ułatwienia czyszczenia | TAK |  |
|  | Wstępne ogrzewanie komory (dokładna kontrola temperatury zapobiegająca wysychaniu próbek) | TAK |  |
|  | Wewnętrzne drzwiczki ze szkła bezpiecznego | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy/zmiany drzwi zewnętrznych na drzwi z wbudowanym wizjerem szklanym do obserwacji hodowli | TAK |  |
|  | Min. 2 półki ze stali nierdzewnej – możliwość instalacji do 6 półek | TAK |  |
|  | Zakres kontroli temperatury pracy min.: +7°C do 60°C | TAK |  |
|  | Jednolitość temperatury nie gorsza niż : dla 37°C : +/- 1°C dla 60°C : +/- 1,5°C | TAK |  |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż: dla 37°C : 0,2°C dla 44°C : 0,2°C | TAK |  |
|  | Czas powrotu do 37°C po otwarciu drzwi na 30 sekund nie dłuższy niż 6 minut | TAK |  |
|  | Pojemność nominalna min. 65 litrów +/- 2 litry | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa min. 60 litrów +/- 2 litry | TAK |  |
|  | Szerokość: 52 cm +/- 2 cm Głębokość: 59 cm +/- 2 cm Wysokość: 63 cm +/- 2 cm | TAK |  |
|  | Waga cieplarki maksymalnie 55 kg | TAK |  |
|  | Udźwig półki – nie gorszy niż 18 kg | TAK |  |
|  | Wymiary półki nie mniejsze niż: 36x30 cm | TAK |  |
|  | Sonda kontrolna temperatury | TAK, podać typ |  |
|  | Sterownik elektryczny | TAK, podać typ |  |
|  | Podwójny wyświetlacz cyfrowy wartości zadanej i temperatury rzeczywistej z dokładnością do 0,1 stopnia | TAK |  |
|  | Zegar umożliwiający nastawienie czasu pracy w zakresie 99h 59min. | TAK |  |
|  | Uproszczony panel sterowania | TAK |  |
|  | Główny włącznik umieszczony z przodu cieplarki dla ułatwienia dostępu | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Alarm wizualny przekroczenia zadanej temperatury | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 3 - Łóżka szpitalne 4-segmentowe – 15 szt.

Typ, nazwa : ………………………………………….

Rok produkcji: ………………………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Szerokość łóżka z krążkami odbojowymi 960 – 980 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 1020 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1020 mm | TAK |  |
|  | Długość łóżka z krążkami odbojowymi 2160 – 2180 mm | TAK |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: 450 – 500 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Łóżko z ramą zewnętrzną, wewnątrz której znajdują się segmenty leża | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, w tym trzy segmenty ruchome | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione metalową siatką, pokrytą lakierem proszkowym z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków | TAK |  |
|  | Siatka w segmentach leża odejmowana | TAK |  |
|  | Płynna, ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0o do min .70o | TAK |  |
|  | Płynna, ręczna regulacja sekcji uda za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0o do min. 30o | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
|  | Dźwignie regulacyjne segmentów oparcia pleców i uda dostępne z obu stron łóżka, umieszczone pod ramą leża (dwie osobne dźwignie). Nie dopuszcza się łóżka z jedną dźwignią regulacyjną służącą do regulacji obu segmentów, aby uniknąć pomyłek podczas dokonywania regulacji dla wymaganego segmentu | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min.125 mm z czego min. 2 koła z blokadą jazdy i obrotu | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków (po 2 szt. na jedną stronę) | TAK |  |
|  | Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki od strony głowy i nóg pacjenta, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 200 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - dla każdego łóżka - materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka - 6 sztuk - poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi. Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża | TAK |  |
|  | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 4 – Witryna/szafa chłodnicza – drzwi pełne, zamykana na klucz – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Pojemność całkowita brutto min. 350l | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max 630/1855/650 mm (szer. x wys. x gł.) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne max 520/1660/450 mm (szer. x wys. x gł.) | TAK, podać |  |
|  | Dynamiczny system chłodzenia | TAK |  |
|  | Automatyczna metoda odszraniania | TAK |  |
|  | Zakres temperatur min +0oC do +10 oC | TAK |  |
|  | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
|  | Na zewnątrz cyfrowy wskaźnik temperatury | TAK |  |
|  | Awaria sygnalizowana alarmem (optyczny i akustyczny) | TAK |  |
|  | Ilość półek min. 5 – druciane/ruszty | TAK |  |
|  | Minimum 3 regulowane półki | TAK |  |
|  | Drzwi pełne, zamykane na klucz | TAK |  |
|  | Waga brutto max 92 kg | TAK |  |
|  | Witryna przystosowana do przechowywania szczepionek, produktów farmaceutycznych i medycznych | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 5 – Urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii – 3 zestawy

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Nawilżacz z generatorem wysokich przepływów dostarczający ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samodzielnie oddychającym poprzez różnego rodzaju przyłącza | Tak |  |
|  | Wymiary: dł. Min. 290 mm do max 310 mm, szer. min 160 mm do max 175 mm, wys. Min 165 mm do max 180 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalna aparatu 2,5 kg, waga wraz z akcesoriami maksymalna 3,5 kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie min 50-60Hz | Tak |  |
|  | Dostarczanie tlenu od min 21 do max 98% | Tak, podać |  |
|  | Minimum 3 zakresy ustawień temperatury: 31, 34, 37 0C | Tak, podać |  |
|  | Zakres przepływu min 2 l/min do maksimum 60 l/min | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna temperatura dostarczanego tlenu do 45 0C | TAK |  |
|  | Wbudowany sensor tlenu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z parametrami np. temperatura, stężenie tlenu, przepływ | TAK |  |
| Wyposażenie do każdego urządzenia |
|  | Kaniule donosowe w 3 rozmiarach S, M, L po min 4 szt. z każdego rodzaju | TAK |  |
|  | Układ oddechowy (rurka do oddychania, komora i adapter) min. 4 szt. | TAK |  |
|  | Interfejs do tracheotomii min. 4 szt. | TAK |  |
|  | Filtry do urządzenia min. 4 szt. | TAK |  |
|  | Stojak do urządzenia 1 szt. | TAK |  |
|  | Przepływomierz tlenowy 70 l z drenem o długości min 2,4m zakończonym wejściem do gazu typu AGA , mocowany do statywu jezdnego | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto :……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 6- Mikroskop – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Przeznaczony do badań laboratoryjnych | TAK |  |
|  | Miska rewolwerowa czterogniazdowa | TAK |  |
|  | Obrotowa głowica czterookularowa | TAK |  |
|  | Stolik krzyżowy | TAK |  |
|  | Pokrętło z prawej strony | TAK |  |
|  | Wbudowany oświetlacz diodowy fabrycznie wycentrowany i wyjustowany | TAK |  |
|  | Ergonomiczny układ ustawiania ostrości | TAK |  |
|  | Pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowania stołem | TAK |  |
|  | Hamulec ruchu mikro/makro | TAK |  |
|  | Przysłona polowa | TAK |  |
|  | Nasadka binokularowa, pole widzenia min. 22 mm | TAK |  |
|  | Okular - powiększenie min. 10x - 2 szt. | TAK |  |
|  | Obiektyw - powiększenie min. 4x, 10x, 40x, 100x | TAK |  |
|  | Regulacja jasności | TAK, podać |  |
|  | Wysoka jakość obrazu w całym polu widzenia | TAK |  |
|  | Możliwy zakres powiększeń min. 40x - 1000x | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | Kabel zasilający | TAK |  |
|  | Olejek imersyjny min. 2 szt. | TAK |  |
|  | Pokrowiec na mikroskop | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 7 - Łaźnia wodna z mechaniczną cyrkulacją – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Łatwa i prosta obsługa urządzenia | TAK |  |
|  | Przystosowana do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniająca stałą i stabilną temperaturę | TAK |  |
|  | Cyrkulacja mechaniczna | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury | TAK |  |
|  | Elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF | TAK |  |
|  | Elektroniczny system kontroli poziomu wody | TAK |  |
|  | Grzałka rurkowa umieszczona nad dnem wanny | TAK |  |
|  | Zawór spustu wody na frontowej ściance | TAK |  |
|  | Wanna wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody | TAK |  |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa | TAK |  |
|  | Zakres temperatur min. 20-80oC | TAK |  |
|  | Minimalna temperatura: +5oC powyżej temperatury otoczenia | TAK |  |
|  | Pojemność wanny min. 18l | TAK |  |
|  | Moc 1100W | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max. 370x345x320 | TAK |  |
|  | Wymiary użytkowe wanny max. 240x210x175 | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

III.  Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić). 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): ……………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………………............................………….

Miejscowość i data

………………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców