Chęciny, dnia 2019-08-27

Znak sprawy: ZP-1251-2019-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

ZADANIE nr 3

- Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących nanotechnologii srebra, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta                  ( http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm )?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1025 mm (wraz z barierkami bocznymi)?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 950 mm (bez barierek bocznych, z krążkami odbojowymi)?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2130 mm?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża 550 mm?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi metalową siatką zamontowaną na stałe?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z jedną dźwignią regulującą służącą do regulacji zarówno segmentu uda jak i oparcia pleców?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali węglowej pokrytej chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z  montażem wieszaka kroplówki tylko od strony głowy pacjenta?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi z trzech profili stalowych o wymiarach 2 x 4 cm każdy?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem bez właściwości antyalergicznych?

ODP. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka wyprodukowane w 2018 r., nowe, nieużywane?

ODP. TAK.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne 4-segmentowe o następujących parametrach 
i właściwościach użytkowych nie gorszych niż opisane w SIWZ?

Szerokość łóżka z krążkami odbojowymi 960 mm

Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi 960 mm

Szerokość całkowita łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi 960 mm

Długość łóżka z krążkami odbojowymi 2180 mm

Wysokość leża od podłogi: 500 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac

Łóżko z ramą wewnętrzną, na której znajdują się segmenty leża

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, mycie i dezynfekcję

Leże łóżka czterosegmentowe, w tym trzy segmenty ruchome

Segmenty leża wypełnione metalową siatką, pokrytą lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, mycie i dezynfekcję

Siatka w segmentach leża zamontowana na stałe

Płynna, ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0o do 70o

Płynna, ręczna regulacja sekcji uda za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0o do 40o

Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego

Dźwignie regulacyjne segmentów oparcia pleców i uda dostępne z obu stron łóżka, umieszczone pod ramą leża (dwie osobne dźwignie)

Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm z czego wszystkie z blokadą jazdy i obrotu

Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe

Łóżko zaopatrzone w cztery krążki odbojowe

Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków (po 2 szt. na jedną stronę)

Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki od strony głowy i nóg pacjenta, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen

Dopuszczalne obciążenie łóżka 230 kg

Elementy wyposażenia łóżka: - dla każdego łóżka - materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka; - 6 sztuk - poręcze boczne lakierowane proszkowo, odporne na uszkodzenia mechaniczne, mycie i dezynfekcję. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w pewnych mechanizmach z pokrętłem blokującym na ramie leża. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, śrub, montowane w pewnych mechanizmach z pokrętłem blokującym na ramie leża.

Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne

Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim; dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 8 lat; deklaracja zgodności CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych; rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE nr 4

1. Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne szafy chłodniczej 600/1920/640 mm (szer. x wys. x gł.)

przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga
2. Czy dopuszczają Państwo głębokość komory witryny 496 mm przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół