Chęciny, dnia 2019-09-09

Znak sprawy: ZP-1263-2019-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

ZADANIE NR 1 – Centrala USG  EBUS – 1 szt.

1. Dot. formularza ofertowego zad. nr 1 pkt 15:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych" (zgodnie z projektem umowy par. 7 ust 6)

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy – załącznik nr 4.

ZADANIE NR  3 - Myjnia do obuwia – 1 szt.

- Czy zamawiający dopuści wyświetlacz LED zawierający 1 linijkę tekstowych informacji oraz 2 linijki z ikonami dotyczącymi statusu urządzenia i błędów.

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga , aby myjnia była wyposażona w silnik suszący gwarantujący , że obuwie po procesie będzie suche , a nie mokre ?

ODP. ODP. Tak, wymaga. Zamawiający publikuje zmodyfikowany formularz ofertowy w osobnym pliku ZP-1263-2019-1 Formularz ofertowy.

- Czy zamawiający dopuści zamiast monitorowania prędkości obrotu ramion myjących informacje o błędzie w przypadku zbyt niskiego ciśnienia myjącej pompy?

ODP. ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści kosze z dokowaniem górnym , które jest łatwiejsze w obsłudze w stosunku do tylnego, gdzie poprawienie połączenia kosza wymaga włożenia ręki przez kosz na głębokość  myjni do jej tyłu?

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z zasobnikiem soli umieszczonym na dnie komory , który nie ogranicza miejsca załadunkowego , jak to jest przy zasobniku umieszczonym w drzwiach ?

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na nabłyszczacz? Uzasadnienie: Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wymaga dostawy myjni do obuwia operacyjnego , gdzie wymóg nabłyszczacza nie ma zastosowania przy myciu butów . Dodatkowo jest to wymóg opisujący rozwiązania , tylko jednego Producenta. W myjniach oferowanych przez innych Producentów nabłyszczacz jest dozowany przez pompy perystaltyczne , co dodatkowo pozwala na zaoszczędzenie miejsca w komorze mycia , który jest umieszczony w drzwiach tak jak zasobnik soli .

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z 15 programami , w tym 9 fabrycznych oraz 6 programów użytkownika  ?

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści równoważne złącze do celów serwisowych?

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez natrysku przez  ramiona o zmiennej prędkości ? uzasadnienie : rozwiązanie oferowane tylko przez jednego producenta , co ogranicza konkurencyjne złożenie oferty zgodnie z PZP

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o wydajności pompy obiegowej 400 l/min. ?

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga , aby myjnia posiadała podłączenie do wody demineralizowanej ?

ODP. Tak, dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o niższej moc tj. 7Kw?

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści komorę myjącą o wymiarach bardzo nieznacznie odbiegających od wymagań tj. 525 x 490 x 570 mm (szer. x gł. x wys.)

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o wysokości zew. 850 mm ?

ODP. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga , aby myjnia była wyposażona tylko w wózek do mycia obuwia czy również w kosz górny i dolny wyszczególniony w pkt. 13 i 14 specyfikacji ?

ODP. Tak, dopuszcza, nie wymaga.

- Prosimy o weryfikację : Dostawy ilu sztuk myjni wymaga Zamawiający ? W siwz pkt.1 jest ‘’ 3.   Myjnia do obuwia – 15 szt.’’ , natomiast w formularzu ofertowym jest  ‘’ Myjnia do obuwia – 1 sztuka’’

ODP. Zamawiający modyfikuje zapis pkt IV SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” który otrzymuje brzmienie:

Dostawa aparatury medycznej.

1.   Centrala USG EBUS   – 1 szt.

2.   Aparat do kriobjopsji - 1 szt.

3.   Myjnia do obuwia – 1 szt.

4.   System insuflacji CO2 – 1 szt.

5.   Napęd do chirurgii urazowej – 1 zestaw

6.   Lampa operacyjna – 1 szt.

7.   Wideolaryngoskop – 1 zestaw

8.   Cystoskop – 1 zestaw

9.   Urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii – 5 zestawów

10.   Koncentrator tlenu- 50 szt.

17. Pytanie nr 1 – umowa §7, pkt. 3, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Wyłącznie po przekroczeniu terminu 14 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

ODP. Tak dla zadania nr 3.

ZADANIE NR 4 – System insuflacji CO2 – 1 szt.

1. Dot. formularza ofertowego zad. nr 4 pkt 14:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych" (zgodnie z projektem umowy par. 7 ust 6)

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy – załącznik nr 4.

ZADANIE NR  6- Lampa operacyjna – 1 szt.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego  w Zadaniu nr 6 (lampa operacyjna) do 30.11.2019 r.?

ODP. Zamawiający przedłuża termin realizacji dla zadania nr 6 do 30.11.2019 r.

ZADANIE NR 7 – Wideolaryngoskop – 1 zestaw

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Wideolaryngoskop o poniższych parametrach:

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| 1 | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi |
| Kamera/Monitor |  |
| 2 | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala |
| 3 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi - 5 urządzeń na raz |
| 4 | Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości 30 min. |
| 5 | Możliwość przechowywania 10 godzin nagrań |
| 6 | Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji |
| 7 | Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze |
| 8 | W pełni naładowany akumulator wystarcza na 4 godziny pracy monitora |
| 9 | Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 110 min |
| Optyka |  |
| 10 | Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora |
| 11 | Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym |
| 12 | Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką |
| 13 | W pełni naładowany akumulator wystarcza na 15 intubacji |
| 14 | Automatyczne wyłączenie 30 min. |
| 15 | Pełny cykl ładowania 2 h |
| 16 | Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach |
| 17 | Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem |
| Jednorazowe nakładki / łyżki |  |
| 18 | Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami |
| 19a | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.) |
| 19b | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.) |
| 20 | Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły |
| 21 | Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic |
| Stacja dokująca/ładowarka |  |
| 22 | Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora |
| Inne |  |
| 23 | Waga całego zestawu 250g |
| 24 | W skład kompletu wchodzi: - Kamera/Monitor - 1 szt. - Wielorazowa optyka - 1 szt. - Stacja dokująca - 1 szt. - Jednorazowe nakładki min. 100 szt. |
| 25 | Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiające wykorzystanie telefonu jako monitora wideolaryngoskopu |

ODP. Zamawiający dopuszcza wideolaryngoskop pod warunkiem zasilania łatwo dostępnym źródłem      zasilania  takim jak wskazane w SIWZ akumulatorki AAA.

ZADANIE NR  8 –Cystoskop – 1 zestaw

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu cystoskopowego:

Optyka o dł. 30,2 mm

Płaszcz cystoskopowy o średnicy 19Fr

Obturator o średnicy 19 fr ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

2. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 30.10.2019.

ODP. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019 r dla zadania nr

1-5 i 7-10 oraz do 30.11.2019 r – zadanie nr 6.

3. poz. 3. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany obturator cystoskopowy miał możliwość podglądu podczas wprowadzania do cewki moczowej ? Jest to tzw. obturator optyczny, który umożliwia pełną kontrolę nad wprowadzanym instrumentem co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego. Funkcjonalność pozostaje bez zmian.

ODP. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający ze względu na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni?

ODP. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019 r dla zadania nr

1-5 i 7-10 oraz do 30.11.2019 r –zadanie nr 6.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do max 7 dni roboczych oraz dostarczenia sprzętu zastępczego jeśli czas naprawy przekroczy 7 dni?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

ZADANIE NR  10 -  Koncentrator tlenu – 50 szt.

- Formularz ofertowy pkt.10.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności koncentrator posiadający alarmy w postaci sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej informujące o niskim stężeniu tlenu ?

ODP. Dopuszcza się zgodnie z parametrami zapisanymi w pkt.10

- Formularz ofertowy pkt.14.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności koncentrator posiadający filtr

przeciwbakteryjny i filtr wlotu powietrza?

ODP. Dopuszcza się uwzględniając  zapis w pkt.14

- Formularz ofertowy pkt.4.

Czy Zamawiający dopuści koncentrator pracujący na poziomie 90-96 % koncentracji tlenu

alarmujący spadek poziomu stężenia tlenu za pomocą diod oraz sygnałów dźwiękowych?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Formularz ofertowy pkt.3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  „w zakresie 5-7 psi” na  „w zakresie 5-8,5 psi”

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Formularz ofertowy pkt.7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „<300 W” na  „<320 W”

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Formularz ofertowy pkt.9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „ max 15 kg” na  „ max 16,3 kg”

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Formularz ofertowy pkt.15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „ max.60 x 40 x 26 cm” na  „ max.62,2 x 34,2 x 30,5 cm”

ODP.  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego i zamieszcza w osobnym pliku ZP-1263-2019-1 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy załącznik nr 4 i zamieszcza w osobnym pliku ZP-1263-2019-1 Załącznik nr 4 –wzór umowy –dla zadania 1-9.

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy załącznik nr 5 i zamieszcza w osobnym pliku ZP-1263-2019-1 Załącznik nr 5 –wzór umowy –dla zadania 10.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół