Chęciny, dnia 2019-09-10

Znak sprawy: ZP-1263-2019-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

ZADANIE NR 1 – Centrala USG  EBUS – 1 szt.

1. Dot. formularza ofertowego zad. nr 1 pkt 18:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania"

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na „w ciągu 3 dni roboczych”.

2. Dot. formularza ofertowego zad. nr 1 pkt 20:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 5 dni roboczych"

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na „przekraczający 3 dni robocze”.

ZADANIE NR 4 – System insuflacji CO2 – 1 szt.

1. Dot. formularza ofertowego zad. nr 4 pkt 17: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania"

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na „w ciągu 3 dni roboczych”.

2. Dot. formularza ofertowego zad. nr 4 pkt 19: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 5 dni roboczych"

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na „przekraczający 3 dni robocze”.

WZÓR UMOWY

1. Dot. wzoru umowy paragraf 6 pkt 4: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 14 dni od dnia dostawy. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane, jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na „w terminie 3 dni roboczych”.

2. Dot. wzoru umowy paragraf 7 pkt 3: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia na numer  tel. ……... faxem: ………, lub drogą e-maliową: …………

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na „w ciągu 3 dni roboczych”.

3. Dot. wzoru umowy paragraf 7 pkt 5: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: "W okresie naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia sprzętu zastępczego o porównywalnych, nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych."

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na „dłużej niż 3 dni robocze”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł