## Formularz cenowy
ZP-1318-2019 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
Załacznik nr 2 do umowy
UWAGA:
1 | Kolumnę "Numer katalogowy lub numer wewnętrzny" należy bezwzględnie wypełnić.
2 | Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawienie kolumny "Numer katalogowy lub numer wewnętrzny" nie wypełnionej lub na wpisywanie w niej "BRAK"
Zadanie nr 1 - Staplery zamykająco-tnące
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub numer wewnętrzny | Nazwa umieszczana na fakturze
1 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką, kształt półksiężyca, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 strzałów ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ładunek do staplera o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej lub grubej (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 2 - Oprzyrządowanie do generatora typu GEN 04
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub numer wewnętrzny | Nazwa umieszczana na fakturze
1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącnzie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącnzie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dodatkowe wymagania: Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy generatora kompatybilnego z końcówkami wraz z kompatybilnym wózkiem i przetwornikami w ilości dwóch sztuk
Zadanie nr 3 - Endostaplery naczyniowe i ładunki
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub numer wewnętrzny | Nazwa umieszczana na fakturze
1 | Jednorazowy automatyczny endostapler naczyniowy o długości szczęk 35 mm, trzonie o średnicy 9 mm, tępo zakończonym kowadle o szerokości 7 mm, artykulacji szczęk 50 stopni w prawą i lewą stronę z pozycji zerowej, tępo-owalnie zakończonej dystalnej części ładunku, kowadle z wgłębieniem wyrównującym ułożenie ładunku i wyniosłością kalibrującą wielkość szczeliny. | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ładunek o 2x2 rzędach zszywek o wysokości otwartej 2,5 mm, zamkniętej 1,0 mm, wykonanych ze stopu tytanu | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 4 - szew niewchłanialny
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub numer wewnętrzny | Nazwa umieszczana na fakturze | Ilość saszetek w opakowaniu
Szew niewchłanialny, nylonowy, pleciony.
1 | 0 75cm igła 30mm okągła 1/2 koła | sasz. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 250cm bez igły | sasz. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA:
1. | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości igły +/- 1mm
2. | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici +/- 10%
3. | Zamawiający wymaga dostarczenia do dnia i godziny otwarcia ofert, do Sekretariatu Dyrektora próbek w ilości - 1 saszetka z każdej pozycji
Zadanie nr 5 - szew syntetyczny
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub numer wewnętrzny | Nazwa umieszczana na fakturze | Ilość saszetek w opakowaniu
Szew syntetyczny wchłanialny, monofilamentowy, okres podtrzymywania tk. około 10 dni, okres wchłaniania do 56 dni.
1 | 4/0 75 cm igła 17mm, 1/2 koła okrągła, | sasz. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 75 cm igła 64 mm okrągła tępa 1/2 koła | sasz. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 90 cm igła 64 mm okrągła tępa 1/2 koła | sasz. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3/0 75cm igła 22 mm, 1/2 koła okragła | sasz. | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 90 cm igła 40 mm 1/2 koła okragła | sasz. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA:
1. | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości igły +/- 1mm
2. | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici +/- 10%
3. | Zamawiający wymaga dostarczenia do dnia i godziny otwarcia ofert, do Sekretariatu Dyrektora próbek w ilości - 1 saszetka z każdej pozycji
Zadanie nr 6 - ventrofil
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub numer wewnętrzny | Nazwa umieszczana na fakturze | Ilość saszetek w opakowaniu
1. | Ventrofil dł.nitki 90 cm | sasz. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0 | 0