Chęciny, dnia 2019-09-20

Znak sprawy: ZP-1318-2019-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje również, że:

Zadanie nr 2 - Oprzyrządowanie do generatora typu GEN 04

Pytanie nr l - Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenia jednorazowej końcówki do noża harmonicznego o długości ramienia 39cm, śr.5mm, aktywna część o długości 14,5mm zwężona na końcu do 0,8mm. Końcówka posiada jeden przycisk aktywujący dwa efekty mocy gwarantujące zamknięcie naczyń krwionośnych do i włącznie 5rnm. Pierwsza pozwala na dłuższą hemostazę i późniejszy efekt cięcie, druga pozwala na szybsze cięce, Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenia jednorazowej końcówki do noża harmonicznego o długości ramienia 26cm, śr.5rnm, aktywna część o długości 14,5mm zwężona na końcu do 0,8mm. Końcówka posiada jeden przycisk aktywujący dwa efekty mocy gwarantujące zamknięcie naczyń krwionośnych do i włącznie 5mm. Pierwsza pozwala na dłuższą hemostazę i późniejszy efekt cięcie, druga pozwala na szybsze cięcie, Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Poz. 3 - Prosimy o dopuszczenia jednorazowej końcówki do noża harmonicznego o długości ramienia 26cm, śr.5mm, aktywna część o długości 14,5mm zwężona na końcu do 0,8mm. Końcówka posiada jeden przycisk aktywujący dwa efekty mocy gwarantujące zamknięcie naczyń krwionośnych do i włącznie 5mm. Pierwsza pozwala na dłuższą hemostazę i późniejszy efekt cięcie, druga pozwala na szybsze cięcie, Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Poz. 4 - Prosimy o dopuszczenia jednorazowej końcówki do noża harmonicznego o długości ramienia 39cm, śr.5mm, aktywna część o długości 14,5mm zwężona na końcu do 0,8mm. Końcówka posiada jeden przycisk aktywujący dwa efekty mocy gwarantujące zamknięcie naczyń krwionośnych do i włącznie 5mm. Pierwsza pozwala na dłuższą hemostazę i późniejszy efekt cięcie, druga pozwala na szybsze cięcie, Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenia jednorazowej końcówki do noża harmonicznego o długości ramienia l3cm, śr.5mm, aktywna część o długości l4,5mm zwężona na końcu do 0,8mm. Końcówka posiada jeden przycisk aktywujący dwa efekty mocy gwarantujące zamknięcie naczyń krwionośnych do i włącznie 5mm. Pierwsza pozwala na dłuższą hemostazę i późniejszy efekt cięcie, druga pozwala na szybsze cięcie, Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Poz. 6 - Prosimy o dopuszczenia jednorazowej końcówki do noża harmonicznego o długości ramienia l3cm, śr.5mm, aktywna część o długości 14,5mm zwężona na końcu do 0,8mm. Końcówka posiada jeden przycisk aktywujący dwa efekty mocy gwarantujące zamknięcie naczyń krwionośnych do i włącznie 5mm. Pierwsza pozwala na dłuższą hemostazę i późniejszy efekt cięcie, druga pozwala na szybsze cięcie, Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Dodatkowe wymagania: Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy generatora kompatybilnego z końcówkami wraz z kompatybilnym wózkiem i przetwornikami w ilości dwóch sztuk - Wykonawca umowy zobowiązuje się na dostarczenie niezbędnych elementów systemu bezprzewodowego noża harmonicznego w ilości dwóch zestawów do użycia jednorazowej końcówki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół