Chęciny, dnia 31.10.2019

Znak sprawy: **ZP-1446-2019-1**

**Uczestnicy postępowania**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10,
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:**

**Pytanie nr 1**- dopuszczacie państwo odbojoporęcz o wysokości 140mm lub wysokości 145mm, ponieważ odbojoporęcz o wysokości 200mm nie występuje?

**Odpowiedź:**

 Zamawiający wymaga i modyfikuje zapis . Odbojoporęcz o wysokości min 140 mm do wysokości 145 mm. Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisu § 5 punkt 3 pkt 3.1 wzoru umowy, oraz Zaproszenia punkt 3 ustęp 2 pkt 2.1 który otrzymuje nowe brzmienie. Zmodyfikowany wzór umowy oraz Zaproszenie. Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku **ZP-1446-2019-1 Załącznik nr 2–wzór umowy zmodyfikowany** oraz **ZP-1446-2019-1 Zaproszenie BIP - zmodyfikowany**

**Pytanie nr 2**- czy dopuszczacie państwo kolorystykę wg wzornika Arfen Polska?

**Odpowiedź:**

Zamawiający , nie dopuszcza.

**Zamawiający informuje, że:**

* **Poprawiony wzór umowy zostały zamieszczone w osobnym pliku nr ZP-1446-2019-1 Załącznik nr 2–wzor umowy zmodyfikowany oraz ZP-1446-2019-1 Zaproszenie BIP - zmodyfikowany**
* **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.11.2019. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2019 r. o godz. 13:30**