Znak sprawy:ZP-1446-2019					                    Chęciny, dnia 28.10.2019 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

|  | przedmiot zamówienia | Dostawa odbojoporęczy , narożników i płyt ochronnych wraz z montażem w segmencie E i E1 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze. |
| --- | --- | --- |
|  | miejsce realizacji | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
|  | zakres | 1. Wykonawca dostarczy i zamontuje n/w wyroby, które mają być wykonane z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo: 1.1. odbojoporęcze seria HRB 20 CS Acrovyn 1.2. narożniki z CS Acrovyn 1.3. płyty ochronne grubości minimum 1,5 mm z CS Acrovyn 2. Wykonawca zamontuje w Oddziale VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Korytarze kolor pieprzowy nr 26 wg. wzornika–CS Polska: 2.1. Dostawa i montaż odbojoporęczyo wysokości min 140 mm do wysokości 145 mm - mb 68 2.2. Dostawa i montaż narożników kątowych 50mm x 50mm x 1500mm - szt. 58 2.3 Dostawa i montaż narożników kątowych 30mm x 30mm x 1500mm - szt. 54 2.4. Dostawa i montaż narożników o zmiennym kącie 50mm x 50mm x 1500mm- s zt. 4 2.5. Dostawa i montaż płyt ochronnych : grubości 1,5 mm x 300mm - mb 138 3 Sale chorych kolor kość słoniowa nr 801 wg. wzornika–CS Polska 3.1 Dostawa i montaż płyt ochronnych: grubości 1,5 mm x 300 mm - mb 6 3.2 Dostawa i montaż narożników o zmiennym kącie 50mm x 50mm x 1500mm - szt. 36 4 Drzwi do Sal kolor biały śnieżny nr 9003 wg. wzornika–CS Polska 4.1 Dostawa i montaż narożników o zmiennym kącie 50mm x 50mm x 1500mm - szt. 4 4.2 Dostawa i montaż płyt ochronnych na drzwi: grubości 1,5mm x 85,5cm x 64 cm - szt. 4 4.3 Dostawa i montaż płyt ochronnych na drzwi: grubości 1,5mm x 67cm x 64 cm - szt. 2 5 Wykonawca zamontuje na Bloku Operacyjnym. 1 Korytarze kolor platynowy nr 7036 wg. wzornika - CS Polska 5.1.Dostawa i montaż narożników o szerokości 75mm x 75mm x 1100 mm - szt.24 5.2.Dostawa i montaż na ścianach płyty grubości 1,5 mm i szerokości 300 mm - łącznie - 40 mb |
|  | warunki i wymagania | Wykonawca musi wykazać się dwoma pracami dostawy wraz z montażem odbojoporęczy w okresie ostatnich dwóch lat, wraz z referencjami na kwotę minimum 20 000, 00 brutto zł każda. Do oferty należy dołączyć dowody określające czy prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania własnych pomiarów, w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym we wzorze umowy. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę nie może być powodem roszczeń finansowych względem Zamawiającego. |
|  | termin wykonania przedmiotu zamówienia | we wzorze umowy |
|  | warunki i terminy płatności | we wzorze umowy |
|  | kryteria i sposób oceny ofert | Kryteria wyboru oferty: Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena brutto oferty 60 % 2 Okres gwarancji 40 % Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium: Cena – wskaźnik C liczony ze wzoru: C = x 60 % x 100 Kryterium: Okres gwarancji – wskaźnik G liczony ze wzoru: G = X 40% X 100 3. UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 m- cy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko 60 miesięcy. Za najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, zostanie uznana oferta Wykonawcy, która po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie z wzorem: LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + G |
|  | wadium | Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 900,00 zł (dziewięćset złotych 00/100) przelewem na rachunek BGK o/Kielce nr: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty należy określić, czego dotyczy dokonywana wpłata- podać numer sprawy i nazwę postępowania. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy w terminie wyznaczonym do składania ofert nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, a Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. |
|  | osoba do kontaktu | Agnieszka Kalita – Referent ds. Sekcji zamówień publicznych tel. 41 34-655-45 w. 182, e-mail: przetargi@czerwonagora.pl |
|  | Inne postanowienia | Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 KC Zamawiający zastrzega sobie prawo do: poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych odwołania bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić do upływu terminu na składanie ofert, unieważnienie natomiast, po upływie terminu na składanie ofert. Jeżeli Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Powyższy zapis nie dotyczy Formularza ofertowego, dokument ten nie podlega uzupełnieniu. Zawiadomienie o wyborze nie oznacza zawarcia umowy i nie kończy postępowania. Termin związania z ofertą obowiązuje do momentu zawarcia skutecznej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do dokonania ponownego wyboru. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odwołania bądź unieważnienia przez Zamawiającego postępowania ofertowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Do oferty należy dołączyć: Formularz ofertowy (załącznik nr 1), Dowód wniesienia wadium Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykaz wykonanych robót, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie robót – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem |
|  | załączniki | Formularz ofertowy. Wzór umowy Wykaz wykonanych robót Klauzula informacyjna RODO. |
|  | warunki i termin składania ofert | 1.Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze Formularza ofertowego do dnia 04-11-2019 r. do godz. 10:30 osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub przesłać na adres e-mail: przetargi@czerwonagora.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-11-2019 r. o godz. 11:00 2.W przypadku podpisywania oferty przez osobę lub osoby nie upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla wyżej wymienionych osób upoważniające je do reprezentacji Wykonawcy |
|  | Informacje i dokumenty dotyczące postępowania | Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania (wraz z ewentualnymi pytaniami i wyjaśnieniami) można uzyskać pod adresem internetowym Wykonawcy www.bip.czerwonagora.pl w zakładce Zamówienia do 30 000 euro. |

………………………………

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej