Chęciny, dnia 2019-11-04

Znak sprawy: ZP-1516-2019-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

- Tabela Wymagania techniczne - Parametry ogólne - pkt. 1

Czy Zamawiający przez respirator rozumie urządzenie typu Bipap przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) dla pacjentów z niewydolnością oddechową oraz obturacyjnym bezdechem sennym (OBS)?

ODP. TAK.

Tabela Wymagania techniczne - Parametry ogólne - pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie typu Bipap do wentylacji okresowej pacjentów z niewydolnością oddechową oraz obturacyjnym bezdechem sennym (OBS)? Nie wszystkie rodzaje niewydolności oddechowej wymagają wentylacji 24 h / 7 dni.

ODP. Dopuszcza nie wymaga.

- Tabela Wymagania techniczne - Parametry ogólne - pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie wyposażone w alarmy:

- braku zasilania

- bezdechu

- niskiej objętości oddechowej (w trybie hybrydowym)

- niskiej wentylacji minutowej - odłączenia obwodu pacjenta

- wysokiego ciśnienia

- niskiego ciśnienia?

Według pkt. 14 parametrów technicznych Zamawiający nie wymaga trybów objętościowozmiennych.

ODP. Dopuszcza nie wymaga.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół