Załącznik nr 4

Załącznik nr 2 do umowy

WYKAZ 2019-3

urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

w Wojewódzkim Specjalistyczny Szpitalu

w Czerwonej Górze

| Lp | Komórka organizacyjna | Rodzaj urządzenia | Producent | Typ | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SZPITAL |  |  |  |  |
|  | Pracownia RTG - Gab. Lekarski | układ wentyl. |  | wentylator kanalowyTDx2-500/160LS nagrzewnica elektryczna DH-200/30 wentylator dachowy WD-16/1400 | III piętro segment C |
|  | USG | naścienny | GREE |  | I piętro segment E1 |
|  | Pracownia RTG i TK | centrala wentyl. podwieszana | DOSPEL | DEIMOS 1/X-151C/1-1 | wewnętrzna |
|  | Laboratorium Analityczne | naścienny | Saunier Duval | SDH 31-050 HWI | Parter segment C |
|  | Laboratorium Analityczne Mikrobiologii | naścienny | Fujitsu | ASYA07LGC | Parter segment C |
|  | Laboratorium Prątka Gruźlicy | centrala klimatyzacyjna | VTS CLIMA | CV-A | wewnętrzna |
|  | Laboratorium Prątka Gruźlicy | centrala klimatyzacyjna podwieszana | VTS CLIMA | CV-P/230V | wewnętrzna |
|  | Laboratorium Prątka Gruźlicy | kurtyna powietrzna 2 – szt. | S&P Hiszpania | COR | wewnętrzna |
|  | Laboratorium Prątka Gruźlicy | naścienny | GREE | GWM 09KF | wewnętrzna |
|  | Apteka Magazyn Leków | naścienny | LG | E09EMNSW | I piętro segment A |
|  | Apteka Magazyn Leków 1 | naścienny | LG | E09EMNSW | I piętro segment A |
|  | Izba Przyjęć ( social) | centrala | VTS CLIMA | WKV6-0-0 | Parter segment C |
|  | Izba Przyjęć | centrala zasilająco-sterująca | UNI-WENT | NEKV-6 | wewnętrzna |
|  | Oddział I Pulmonologii – Gab. Lekar. | naścienny | Fuji Electric | ASYA12 LGC | Parter segment A |
|  | Oddział II ChPiG Gab. Lekar. | naścienny | Rotenso | K50 i | II piętro segment A |
|  | Oddz. IV Alert.-Pulm. Gab. Lekar. | naścienny | Fuji Electric | ROR 12 LGc | IV piętro segment A |
|  | Oddz. V Chorób Wew. Gab.Lekarski | naścienny | GREE | GWH18RC-K3DBA3E/I | III piętro segment A |
|  | Oddz. V Chorób Wew. Gab.Lekarski | naścienny | GREE | GWH18RC-K3DBA3E/I | III piętro segment A |
|  | Oddz. VIII Chir.Klatki Pier. Gab. Lekar. | naścienny | Carier | Allegro plus | III piętro segment A |
|  | Oddz. VIII Chir.Klatki Pier. Gab. Ordynatora | naścienny | Carier | Allegro plus | III piętro segment A |
|  | Oddz. VIII Chir.Klatki Pier. Dyżurka | naścienny | Fuji Electric |  | III piętro segment A |
|  | Oddz. VII Urologii Zabiegowy | naścienny | Fuji Electric | ROR 12 LGc | IV piętro segment A |
|  | Oddz.VII Urologii Gab. Lekarski | naścienny |  |  | Dostęp z tarasu |
|  | Oddział IX Ortopedii | centrala nawiewno-wywiewna – 2 szt. |  |  | Parter segment A |
|  | Oddział IX Ortopedii gab Lek | naścienny | LG | E09ELNSH | Parter segment A |
|  | Pomieszczenia NFZ E | naścienny | Fuji Electric | ROZ 14LBc | III piętro segment E |
|  | Poradnie – Układ Nr 1 | centrala wentyl. nawiewna | VITROSERVICE CLIMA | CPV1-P/L-11,1/13,8//FHWV/F2+R/ | - II piętro segment C |
|  | Poradnie – Układ Nr 2 | centrala wentyl. nawiewno-wywiewna | VITROSERVICE CLIMA | nawiewna CPV1-P/L-23/4,4//FHWV/F2+R wywiewna CV1P/L(25(-23,4,1//S6.2/S3.3+R | - II piętro segment C |
|  | Poradnie – Układ Nr 3 | centrala wentyl. nawiewno-wywiewna | VITROSERVICE CLIMA | nawiewna CPV1-P/L-15/7,6//FHWV/F2 wywiewna CV1P/L(25)- 15/7,6//S3.3+R | - II piętro segment C |
|  | Poradnie – Układ Nr 4 | nawiewna | VITROSERVICE CLIMA | nawiewna WKV1-1-1+NEKV1-9/1 | - II piętro segment C |
|  | Szatnie damskie blok operacyjny N20 | Centrala VTS – podwiesz. | VTS | VS-10-R-T-H | II piętro segment E1 |
|  | Szatnie męskie blok operacyjny N21 | Centrala VTS – podwiesz. | VTS | VS-10-R-T-H | II piętro segment E1 |
|  | Blok sala wybudzeń | Centrala VTS KN7/W7 | VTS | VS-30-R-PCH2/F | II piętro segment E1 |
|  | Blok - korytarze | Centrala VTS N19/W19 | VTS | VS-72-L-PCH2/F | II piętro segment E1 |
|  | Blok – myjnia narzędzi | Centrala VTS N18/W18 | VTS | VS-21-L-PCH2/F | II piętro segment E1 |
|  | UPS E1 | Inverter – 1 szt |  |  | Parter segment E1 |
|  | Sterylizatornia część brudna | Układ wentylacyjno- chłodniczy NW7 | VTS | VS-30-L-PCH2/F | I piętro segment E1 |
|  | Sterylizatornia pom. eksploatacyjne | Układ wentylacyjno- chłodniczy NW8 | VTS | VS-75-R-PCH2/F | I piętro segment E1 |
|  | Sterylizatornia część czysta | Układ wentylacyjno- chłodniczy NW9 | VTS | VS-40-L-PCH2/F | I piętro segment E1 |
|  | Pomieszczenie na odpady | Agregat chłodniczy – 1 szt | Tecusem |  | Parter segment E1 |
|  | Sortownia bielizny brudnej + Pomieszczenie na odpady | Centrala VTS – 2 szt. (nawiewna, wywiewna) | VTS |  | Parter segment E1 |
|  | Bar sala główna | Centrala VTS – podwiesz. nawiewny N 17 | VTS | VS-10-R-T-H | Wewnętrzna |
|  | Bar pomieszczenia zaplecza | Centrala VTS – podwiesz. nawiewny – N10 | VTS | VS-10-R-T-H | Wewnętrzna |
|  | Endoskopia pomieszczenia socjalne | Centrala nawiewna | VTS | CV-P1- PHW | Wewnętrzna III piętro segment C |
|  | Endoskopia gabinety badań | Centrala nawiewno-wywiewna | VTS CLIMA | CV-D2- P i L | Dachowa segment C |
|  | Endoskopia | Agregat chłodniczy | CLIVENT | MCAT 121 | Dachowa segment C |
|  | Prosektorium | Wentylacja |  |  | dachowa |
|  | Prosektorium | Agregat chłodniczy | TECHNOBLOCK | CSN 075 | Wiata przy Prosektorium |
|  | OAiIT Gabinet Lekarski | Sufitowy multisplit | LG | ATNH9GRLE2 | Dach segment E |
|  | OAiIT Gabinet Koordynującej | Sufitowy multisplit | LG | ATNH9GRLE2 | Dach segment E |
|  | OAiIT pokój socjalny pielęgniarek | Sufitowy multisplit | LG | ATNH12GRLE2 | Dach segment E |
|  | OAiIT sala intensywnej opieki 5Ł | Sufitowy multisplit | Fujitsu Multi 8 | 3x AOYG14LVLA | Dach segment E AOYG45LBT8 |
|  | OAiIT sala intensywnej opieki 1Ł | Sufitowy multisplit | Fujitsu Multi 8 | AOYG09LVLA | Dach segment E AOYG45LBT8 |
|  | OAiIT izolatka | Sufitowy multisplit | Fujitsu Multi 8 | AOYG09LVLA | Dach segment E AOYG45LBT8 |
|  | OAiIT | Centrala wentylacyjna | VTS | VS-30 R-H/FS | wewnętrzna |
|  | Dział Rehabilitacji Medycznej | naścienny | Rotenso | KASI K70 i | Dach segment D |
|  | Dział Rehabilitacji Medycznej | naścienny | Rotenso | KASI K70 i | Dach segment D |
|  | Dział Rehabilitacji Medycznej | naścienny | Rotenso | KASI K70 i | Dach segment D |

|  | Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia P/Gruźlicza w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 | Rodzaj urządzenia | Producent | Typ | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Archiwum I | naścienny | GALANZ | AUS-09H53R010LG | piwnice |
|  | Archiwum II | naścienny | GALANZ | AUS-09H53R010LG | piwnice |
|  | Punkt pobierania krwi | naścienny | GALANZ | AUS-09H53R010LG | parter |
|  | Serwerownia | naścienny | GALANZ | AUS-09H53R010LG | parter |
|  | Pok. Opisowy RTG | naścienny | TRANE | MWH512GMORAZ | parter |
|  | Pracownia RTG | sufitowy | TRANE | MWX536FBORA | parter |
|  | Gabinet zabiegowy | naścienny | Saunier Duval |  | parter |