Chęciny, dnia 2019-11-19

Znak sprawy: ZP-1552-2019-1

Uczestnicy postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści wykonanie ubrania w sposób spełniający wymagania, lecz nieco odmienny od szczegółowego opisu zawartego w zaproszeniu? Wzór zostanie załączony.

ODP. Zgodnie z SIWZ ponieważ obecnie takich jak w opisie używamy i spełniają nasze oczekiwania.

Pytanie 2

Zamawiający powołał normę na odzież barierową – PN EN 13795, której to normy nie spełnia w całości odzież elanobawełniana.

Prosimy sprecyzować czy ma ona być barierowa , Czy zgodna z w/w normą pod względem pylenia, czystości cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych.

Czystość mikrobiologiczną odzieży bada się dopiero po praniu i sterylizacji, natomiast przewiewność tkanin poliestrowo-bawełnianych wyklucza zgodność tej odzieży z parametrem przepuszczalności drobnoustrojów na sucho.

Urząd Rej. Wyr. Med, dopuścił tę odzież do stosowania.

ODP. Wymagamy pełnej zgodności z normą PN EN 13795.

Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Stefan Syzdół