##### Załącznik nr 4

##### UMOWA NR …/D/2019

Zawarta w dniu ………… w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektor – Youssef Sleiman,

a

………………………..  z siedzibą w ……………….., ul. ………….., wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………..,  …… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………, NIP ………….., Regon ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Podstawa zawarcia niniejszej umowy:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ZP-1651-2019 prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U z 2019 poz. 1843 ze zm.).

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest zakup wraz z montażem kamer w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, w tym:

  - Zakup, montaż i uruchomienie kamer kopułkowych (4 szt.) w segmencie D Szpitala,

  - Zakup, montaż i uruchomienie kamer kopułkowych na ujęciu wody „Dobrzączka” (3 szt.) i na podczyszczalni ścieków (2 szt.),

  - Zakup, montaż i uruchomienie kamer kopułkowych (6 szt.) przy budynku Kotłowni i budynku administracyjnym/archiwum,

- Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę.

§  2

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 11-12-2019r.

§  3

Wartość umowy:

- Wartość niniejszej umowy wynosi ………….. zł netto (słownie: ……………… zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: ………… zł 00/100), w tym wartość zadania (części):

  - dla zadania nr 1 wynosi: …………… zł netto (słownie:  …………. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ….%, co daje wartość brutto: …………… zł (słownie: …………… zł 00/100),

  - dla zadania nr 2 wynosi: …………… zł netto (słownie:  …………. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ….%, co daje wartość brutto: …………… zł (słownie: …………… zł 00/100),

  - dla zadania nr 3 wynosi: …………… zł netto (słownie:  …………. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ….%, co daje wartość brutto: …………… zł (słownie: …………… zł 00/100),

- Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, podatków, opłat celnych, rozładunku oraz montażu wraz z pierwszym uruchomieniem.

§  4

Terminy i warunki płatności:

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określoną w § 3 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr ……………. w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT z dołączonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez strony.

§ 5

Warunki realizacji umowy:

- Prace stanowiące przedmiot umowy określony w § 1 będą wykonywane w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.

- Przedmiotem umowy jest zakup, montaż i uruchomienie kamer w obiektach Szpitala, tj.:

  - zakup, montaż i uruchomienie kamer kopułkowych (4 szt.) w segmencie D Szpitala:

    - w segmencie D należy najpierw rozprowadzić okablowanie, a następnie wykonać prace zgodnie z kolejnością czynności montażowych.

    - kamery będą zainstalowane w segmencie D, w następujących lokalizacjach: piętro 1 – hol, piętro 2 – hol, piętro 3 – hol obok windy,

    - przewody FTP należy ułożyć w przestrzeni między stropowej i wyprowadzić w miejscu montażu kamer. Nowe przewierty w stropach trzeba zabezpieczyć zgodnie z normami PPOŻ,

    - w szafach, gdzie zbiega się okablowanie należy zainstalować switch-e: zarządzane, przemysłowe z zasilaniem PoE oraz rozszyć, zarobić i włączyć przewody od kamer. Jeżeli nie będzie już wolnego miejsca w szafach dystrybucyjnych należy dołożyć kolejną szafę,

    - switche należy uzupełnić o moduły SFP oraz połączyć je Patchcordami ze światłowodową siecią  szkieletową,

    - w uzgodnieniu z administratorem sieci należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni jeden rejestrator IP używając Switch-a oraz wydzielić podsieć i numerację IP dla pracy monitoringu. Zasilanie rejestratora włączyć poprzez zasilacz UPS z niezbędnym czasem podtrzymania wynoszącym min. 15 minut,

    - po włączeniu, uruchomieniu i oprogramowaniu rejestratorów oraz kamer należy wyregulować kierunek i plan obserwacji kamer oraz zainstalować oprogramowanie do obserwacji i odtwarzania oraz zabezpieczania zgrywanych clipów z obserwowanych przejść na wyznaczonych przez użytkownika komputerach,

    - Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i wykorzystania oprogramowania służącego do bieżącego podglądu, odtwarzania zapisu dyskowego oraz zabezpieczania nagrań na dysku,

    - w systemie należy zastosować kolorowe kamery kopułowe o parametrach zgodnych z Formularzem ofertowym,

    - dla uniknięcia problemów związanych z działaniem kamer oraz wykorzystaniem ich funkcji należy dokonać podniesienia oprogramowania Firmware całego systemu (również istniejącego) do najnowszej wersji,

    - o ile to możliwe kamery należy zamontować na uchwytach ściennych. Jeśli warunki na to nie pozwalają dokonać montażu na suficie.

  - zakup, montaż i uruchomienie kamer kopułkowych na ujęciu wody „Dobrzaczka” (3 szt.) i na podczyszczalni ścieków (2 szt.):

    - najpierw należy rozprowadzić okablowanie zgodnie ze zdjęciem nr 2 i 3 a następnie kamery będą zainstalowane w następujących lokalizacjach: ujęcie wody „Dobrzączka” - budynek 2 szt. i słup oświetleniowy 1 szt.; podczyszczalnia ścieków – budynek główny 1 szt. i słup oświetleniowy 1 szt.,

    - w systemie należy zastosować kolorowe kamery kopułowe zewnętrzne i rejestrator o parametrach zgodnych z Formularzem ofertowym,

    - jeden rejestrator musi być umieszczony w pomieszczeniu socjalnym w budynku stacji pomp, a drugi w pomieszczeniu socjalnym w budynku podczyszczalni.

    - podłączenia kamer należy wykonać analogicznie jak w punkcie 2.1 niniejszego paragrafu.

  - zakup, montaż i uruchomienie kamer kopułkowych (6 szt.) przy budynku Kotłowni i budynku administracyjnym/archiwum:

    - okablowanie należy rozprowadzić zgodnie ze zdjęciem nr 1,

    - w systemie należy zastosować kolorowe kamery kopułowe zewnętrzne i rejestrator o parametrach zgodnych z Formularzem ofertowym,

    - podłączenia kamer należy wykonać analogicznie jak w punkcie 2.1 niniejszego paragrafu,

    - dodatkowo system kamer CCTV musi zostać wyposażony w skrzynkę hermetyczną zamykaną na klucz IP67, IK10,

    - dwa rejestratory muszą być umieszczone w budynku administracji (hol).

    - przewody należy ułożyć w korytkach/rurkach montażowych. Łączenie przewodów światłowodowych powinno zostać wykonane w kasecie światłowodowej,

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - instalacji, konfiguracji i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy,

  - dostarczenia i zainstalowania niezbędnego do działania systemu oprogramowania,

  - do przekazania w dniu odbioru Zamawiającemu karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, aprobaty technicznej, certyfikatów oraz innych niezbędnych dokumentów wymaganych przy montażu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia,

  - dostarczenia kompletnego sprzętu wyposażonego we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) potrzebne do jego uruchomienia i dalszej pracy w obiektach Szpitala,

  - do dostarczenia w dniu odbioru licencji lub innej dokumentacji potwierdzającej legalność licencji oraz pozostałą dokumentację wymaganą przy korzystaniu z zainstalowanego oprogramowania,

  - do przedstawienia Zamawiającemu, przed oddaniem urządzeń do eksploatacji protokołów z pomiarów elektrycznych/ochronnych.

- Zamawiający wymaga:

  - wykonania przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy (minimum dwóch) posiadających certyfikat instalatora sieci strukturalnych oraz certyfikowane szkolenie przeprowadzone przez producenta zaoferowanych kamer i rejestratorów,

  - wykonania przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy posiadających uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych (minimum 1 osoba) oraz posiadających uprawnienia energetyczne G1 w zakresie dozoru z pomiarami elektrycznymi (minimum 1 osoba),

  - przeszkolenia w dniu odbioru z zakresu obsługi zainstalowanego sprzętu, pracowników Szpitala potwierdzonego protokołem,

  - zabezpieczenia miejsca wykonywania prac i wykonania jej zgodnie z zasadami BHP,

  - zabezpieczenia miejsc wykonywania prac tak, aby nie spowodować uszkodzeń i zabrudzeń na ścianach, drzwiach, aparaturze medycznej itp. Zamawiającego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by wykonywane prace nie zakłócały normalnego funkcjonowania Szpitala,

  - utrzymania przez Wykonawcę porządku w trakcie realizacji prac oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania prac.

- Zamawiający ma prawo do:

  - zainstalowania oprogramowania na minimum 4 stanowiskach roboczych,

  - tworzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania, na użytek własny,

  - wprowadzania oprogramowania do pamięci komputera.

- Zamawiający nie ma prawa do udzielenia dalszych sublicencji w odniesieniu do oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy.

- Konfiguracja sieci VLAN w obrębie sieci szpitalnej oraz uruchomienie stanowisk obsługi systemu CCTV w pomieszczeniach Dyrekcji Szpitala, zostanie wykonana przez pracowników szpitala.

- W dniu odbioru Strony sporządzą protokół końcowy odbioru, a Wykonawca przedłoży uprawnionym pracownikom Zamawiającego dokumentację o której mowa w ust 3 niniejszego paragrafu pisane w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego instrukcją obsługi i przeznaczeniem.

- Termin przyjazdu wykonawcy i rozpoczęcia poszczególnych prac Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym minimum jeden dzień przed rozpoczęciem prac.

- Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:00.

- Wykonawca, nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem zakończenia dostawy wraz z montażem sprzętu będącego przedmiotem umowy, zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z oprogramowaniem, Wykonawca o gotowości do odbioru zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust 12, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do dokonania czynności odbioru przedmiotu umowy.

- Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust 12 i 13, Strony umowy ustalają konkretną datę (dzień) zakończenia i dokonania czynności odbiorowych przedmiotu umowy.

§ 6

Nadzór nad realizacją umowy:

Nadzór nad realizacją przedmiotu i zapisów umowy sprawować będą:

- ze strony Zamawiającego: Pan Grzegorz Stokowiec – Kierownik Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego, tel. 663-030-143, e-mail g.stokowiec@czerwonagora.pl oraz Pan Grzegorz Śledź - Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej, tel. 605-413-219, e-mail g.sledz@czerwonagora.pl.

2. Ze strony Wykonawcy upoważnia:  Pan/Pani ........…………. , tel. …..............…, e-mail ……………

§ 7

Odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy winny być usunięte w trybie pilnym nie później niż 12 godzin od wystąpienia zdarzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonany zakres usługi.

- W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń ścian i innych elementów wykończenia wnętrz, elewacji, dachów itp., Wykonawca na swój koszt dokona napraw w trakcie realizacji usługi.

§ 8

Gwarancja i rękojmia:

- Na zainstalowany sprzęt oraz wykonane prace montażowe Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesięcy od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru prac,

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy urządzenia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji  technicznej, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Wykonanie przeglądów powinno być zakończone stosownymi wpisami w dokumentacji sprzętu oraz przekazaniem Zamawiającemu raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. Niewykonanie przeglądu w terminie Zamawiający ma prawo wykonać na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia pełny, przegląd okresowy całego zainstalowanego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.

- Wykonawca ze swojej strony zobowiązuje się, że wady (usterki) stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ………………., drogą e-mailową …………………………..

- W przypadku, gdy Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych wad, usterek albo uwag eksploatacyjnych dotyczących przedmiotu umowy nie podejmie działań zmierzających do ich usunięcia Zamawiający ma prawo, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, przystąpić do zastępczego usunięcia stwierdzonych wad, usterek itp. na koszt Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot.

- Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z zapisem w ust 7 niniejszego paragrafu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzone urządzenie z siedziby Zamawiającego i dostarczy po naprawie na własny koszt i ryzyko.

- W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego urządzenia.

- Okres niesprawności dostarczonego urządzenia przedłuża okres gwarancji o ten okres, co zostanie odnotowane w karcie gwarancyjnej.

- W razie, gdy urządzenie będzie naprawiane więcej niż 3 razy, Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, liczony od dnia zgłoszenia ostatniej awarii, dokona jego wymiany na urządzenie nowe, wolny od wad, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. W przypadku zaoferowania urządzenia zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych wymagana jest wcześniejsza pisemna zgoda Zamawiającego.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie trwania gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jej upływem.

§ 9

Odstąpienie od umowy:

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego, licząc od dnia podpisania umowy,

  - przerwania prac przez Wykonawcę z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 dzień roboczy, licząc od dnia uzyskania informacji od osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy.

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 1 dnia roboczego od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 30% wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w §2 Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

§ 11

Zmiany treści umowy:

- Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

§ 12

Postanowienia końcowe.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA

.……….……………..		        	             			                   ………….…..……..