Chęciny, dnia 29-11-2019r.

Znak sprawy: ZP-1651-2019-1

Uczestnicy postępowania

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie - We wszystkich zadaniach przetargu wymagają Państwo integracji systemu monitoringu z istniejącym systemem VMS, którego parametrów nie podano. Prosimy o przekazanie nam specyfikacji i parametrów systemu VMS jakim Państwo dysponują.

Odpowiedź:

Parametry systemu VMS

Minimalne wymagania sprzętowe:

- procesor: Intel Pentium IV 3,0 GHz lub nowszy

- pamięć RAM: 2GB lub więcej

- karta graficzna: RADEON X700 lub nowsza

- GPU: 256 MB lub więcej

Kompatybilny z systemami:

- Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (32-bit lub 64-bit)

- Microsoft Windows XP SP3 (32-bit)

- Microsoft Windows 2008 R2/Windows Server 2012 (64-bit)

- Mac OS X 10.9 do 10.12

Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych

Cezary Kozioł