## Formularz cenowy
ZAŁĄCZNIK NR 2
Załącznik nr 1 do umowy
UWAGA:
1. | W przypadku gdy zaoferowany asortyment nie posiada numeru katalogowego w kolumnie "Numer katalogowy" należy wpisać Nazwę poducenta lub Numer wewnętrzny firmy
2. | Kolumnę "Numer katalogowy" należy bezwzględnie wypełnić.
3. | Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawienie kolumny "Numer katalogowy" nie wypełnionej lub na wpisywanie w niej "BRAK"
4. | W przypadku gdy wymieniona w Formularzu cenowym ilość sztuk nie jest podzielna przez zaoferowaną wielkość opakowania należy dokonać wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.
ZADANIE NR 1
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Kaniula dożylna bezpieczna, ostra, ze skrzydełkami mocującymi, z korkiem portu bocznego, przezroczysta z min.dwoma zatopionymi paskami kontrastującymi w rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, z przezroczystą komorą kontrolną. Z możliwością utrzymania linii min. 96 godzin. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister. Rozmiar 22 GA (0,9 x 25mm). | szt. | 5000
2 | Kaniula dożylna bezpieczna, ostra, ze skrzydełkami mocującymi, z korkiem portu bocznego, przezroczysta z min.dwoma zatopionymi paskami kontrastującymi w rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, z przezroczystą komorą kontrolną. Z możliwością utrzymania linii min. 96 godzin. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister. Rozmiar 20 GA (1,0-1,1 x 32-33mm). | szt. | 5000
3 | Kaniula dożylna bezpieczna, ostra, ze skrzydełkami mocującymi, z korkiem portu bocznego, przezroczysta z min.dwoma zatopionymi paskami kontrastującymi w rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, z przezroczystą komorą kontrolną. Z możliwością utrzymania linii min. 96 godzin. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister. Rozmiar 18 GA (1,3 x 32-45mm) | szt. | 3000
4 | Kaniula dożylna bezpieczna, ostra, ze skrzydełkami mocującymi, z korkiem portu bocznego, przezroczysta z min.dwoma zatopionymi paskami kontrastującymi w rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, z przezroczystą komorą kontrolną. Z możliwością utrzymania linii min. 96 godzin. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister. Rozmiar 17 GA (1,5 x 45mm) | szt. | 1000
| Razem: |  | 14000 |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Próbek w ilości po 5szt dla pozycji od 1 do 4.
2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego dla każdej pozycji oraz zawierającego informacje odnośnie kąta wprowadzenia igły dla pozycji 1-4.
ZADANIE NR 2
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Kraniki trójdrożne typu Luer-Lock, jałowe, z ergonomicznym trójramiennym pokrętłem wskazującym pozycje otwarty/zamknięty. Wszystkie z wejść zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami. | szt. | 750
| Razem: |  | 750 |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na żądanie:
1)Próbek w ilości 2 szt.
2)Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego
ZADANIE NR 3
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Bezigłowy zawór o prostym torze przepływu, o przepływie minimum 133ml/minutę, sterylny, z koncówką Luer Lock, z możliwością utrzymania linii minimum 96 godzin, pakowany pojedynczo. | szt. | 1200
| Razem: |  | 1200 |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na żądanie:
1)Próbek w ilości 2 szt.
2)Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego
ZADANIE NR 4
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Cewnik Pigtail podwójny do krótkotrwałego drenażu Ch 4,8 dł.min. 26 cm., średnica petli 2cm +/-2 mm. Zakończony zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza, dający możliwość obracania cewnika, rozłączenie zestawu następuje przez wyciągnięcie prowadnicy; popychacz 90 cm+/-1cm do URS | szt. | 40
2 | Cewnik Pigtail podwójny do krótkotrwałego drenażu Ch 6 dł. min. 26 cm., średnica pętli 2cm +/-2mm. Zakończony zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza, dający możliwość obracania cewnika, rozłączenie zestawu następuje przez wyciągnięcie prowadnicy; popychacz 90cm +/-1cm do URS | szt. | 30
3 | Cewnik Pigtail długotrwałego drenażu Ch 4,8 dł. Min. 26cm. Śr. pętli 2cm+/-2mm, zakładany przy pomocy popychacza z ruchomym elementem wewnętrznym łączacym się z cewnikiem i zapewniającym kontrolę podczas aplikacji, również po wyjęciu prowadnicy | szt. | 10
4 | Cewnik pojedynczo zagięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, długości 90cm. W zestawie cewnik Seldingera 0,035, zatyczka, łącznik do worka na mocz. Cewnik otwarty/otwarty. Rozmiar 6F | szt. | 1
5 | Cewnik pojedynczo zagięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, długości 90cm. W zestawie cewnik Seldingera 0,035, zatyczka, łącznik do worka na mocz. Cewnik otwarty/otwarty. Rozmiar 7F | szt. | 2
6 | Prowadnica pokryta PTFE z miękką końcówką typu J, długość 80-100cm, rozmiar 0,035" - 0,038" sztywny rdzeń z końcówką "J" z 5cm elastyczną końcówką. | szt. | 65
7 | Prowadnica, jednorazowa, sterylna, wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoką hydrofilną. Długość 150cm z miękką końcówką prostą. | szt. | 20
8 | Prowadnica, jednorazowa, sterylna, wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoką hydrofilną na długości 5cm. Długość 150cm z miękką końcówką z proksymalnej i dystalnej części . | szt. | 10
|  |  | 178 |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na żądanie:
1)Próbek w ilości: 1szt. dla pozycji od 1 do 3 oraz od 6 do 8.
2)Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
ZADANIE NR 5
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Korki do kaniul dożylnych, sterylne. | szt. | 7500
|  |  | 7500 |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Próbek w ilości 5 szt .
2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności. produktu z wymaganiami zamawiającego dla każdej pozycji
3) Zamawiający wymaga aby korki były kompatybilne z kaniulami z zadania 1