Chęciny, dnia 10.03.2020

Znak sprawy: ZP-0268-2020

Uczestnicy postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie nr 1- zadanie 1, poz. 5 : Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z zadania numer  1 pozycję. 5, z której tworzy zadanie nr 5. Zamawiający wymaga aby korki były kompatybilne z kaniulami z zadania 1.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1-4 dopuści kaniulę dożylną z możliwością utrzymania linii max 72 godz.? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy formularz cenowego bez zmian

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w  Zaproszeniu Pkt. 8 Wadium Wymagania dotyczące wadium: wniesienie wadium: Pkt. 8., który otrzymuje brzmienie

Zadanie nr 1 – 600,00 zł

Zadanie nr 2 – brak wadium

Zadanie nr 3–  35,00 zł

Zadanie nr 4 – 700,00 zł

Zadanie nr 5 – brak wadium

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został  zamieszczony w osobnym pliku Załącznik nr 2 Formularz Cenowy zmodyfikowany pod nazwą ZP-0268-2020 Formularz cenowy zmodyfikowany-1

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.03.2020 do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2020 r. o godz. 11:30. W związku z przedłużeniem terminu składnia ofert próbki

i dokumenty zgodnie z ilością i zapisem podanym w Formularzu cenowym należy dostarczyć do Zamawiającego do Sekretariatu Dyrektora Szpitala do dnia 13.03.2020 r -. do godz. 11:00