Chęciny, dnia 11.03.2020

Znak sprawy: ZP-0268-2020

Uczestnicy postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie nr 1- Zadanie nr 1 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej posiadającej automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi w trakcie zakładania, 2 paski kontrahujące w RTG ze skrzydełkami,  z korkiem portu bocznego z możliwością utrzymania linii 48 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 Zadanie 1, poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie i zamieścił informację na stronie BIP w dniu 10.03.2020 r  w pliku o nazwie ZP-0268-2020 wyjaśnienia -1

Pytanie nr 3- .Czy Zamawiający w zad 4 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik Pigtail podwójny do krótkotrwałego drenażu Ch 4,8  dł.min. 26 cm., średnica petli 1,4cm. Zakończony zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza, dający możliwość obracania cewnika, rozłączenie zestawu następuje przez wyciągnięcie prowadnicy; popychacz 90 cm do URS?

Odpowiedź: Zapis w formularzu cenowym bez zmian

Pytanie nr 4- Czy Zamawiający w zad 4 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik Pigtail podwójny do krótkotrwałego drenażu Ch 4,8 dł. min. 28 cm., średnica pętli 1,4cm. Zakończony zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza, dający możliwość obracania cewnika, rozłączenie zestawu następuje przez wyciągnięcie prowadnicy; popychacz 90cm do URS lub Cewnik Pigtail podwójny do krótkotrwałego drenażu Ch 6 dł. min. 26 cm., średnica pętli 2cm. Zakończony zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza, dający możliwość obracania cewnika, rozłączenie zestawu następuje przez wyciągnięcie prowadnicy; popychacz 45cm?

Odpowiedź: Zapis w formularzu cenowym bez zmian

Pytanie nr 5-Czy Zamawiający w zad 4 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik Pigtail długotrwałego drenażu Ch 4,8 dł. Min. 26cm. Śr. pętli 1,4cm, zakładany przy pomocy popychacza połączonego z cewnikiem i zapewniającego kontrolę podczas aplikacji?

Odpowiedź: Zapis w formularzu cenowym bez zmian

Pytanie nr 6- Czy Zamawiający w zad 4 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik pojedynczo zagięty, wykonany z poliuretanu, długości 90cm. W zestawie cewnik Seldingera 0,035, zacisk mocujący. Cewnik otwarty/otwarty. Rozmiar  6F?

Odpowiedź: Zapis w formularzu cenowym bez zmian

Pytanie nr 7- Czy Zamawiający w zad 4 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik pojedynczo zagięty, wykonany z poliuretanu, długości 90cm. W zestawie cewnik Seldingera 0,035, zacisk mocujący. Cewnik otwarty/otwarty. Rozmiar  7F?

Odpowiedź: Zapis w formularzu cenowym bez zmian

Pytanie nr 8 -.Czy Zamawiający w zad 4 poz 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Prowadnica pokryta PTFE  z miękką końcówką typu J, długość 80-100cm, rozmiar 0,035" - 0,038" sztywny rdzeń z końcówką "J" z 2,5cm elastyczną końcówką?

Odpowiedź: Zapis w formularzu cenowym bez zmian

Pytanie nr 9 -.Czy Zamawiający w zad 4 poz 8 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Prowadnica, jednorazowa, sterylna, wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoką hydrofilną. Długość 150cm z miękką końcówką w dystalnej części?

Odpowiedź: Zapis w formularzu cenowym bez zmian