Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

II.Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówieni na „Zakup: pompy cyrkulacyjnej c.c.w., zaworu redukcyjnego, siłownika wraz z dostawą i rozładunkiem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze .

1. Producent: ……………………………………………………...

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Model: ……………………………......…………………………...

4. Rok produkcji: ( nie starszy niż 2019)………………………………………………..

Pompa cyrkulacyjna c.c.w. – 1 szt:

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość montażowa 208 mm | TAK |  |
|  | Wydajność nominalna – 17.1 m³/h | TAK |  |
|  | Nominalna wysokość podnoszenia 9,928 m | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa pompy 2850 obr/min | TAK |  |
|  | Czynnik tłoczny – Ciepła woda użytkowa | TAK |  |
|  | Zakres temperatury cieczy -10…110 º C | TAK |  |
|  | Ciśnienie PN6 /10 | TAK |  |
|  | Masa – do 20 kg netto | TAK |  |
|  | Korpus pompy – stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Nominalna moc silnika – P 1 -769 W | TAK |  |
|  | Częstotliwość podstawowa 50 Hz | TAK |  |
|  | Napięcie nominalne 1 x 220-230/240 V | TAK |  |
|  | Klasa TF - 110 | TAK |  |
|  | Klasa izolacji (IEC) -F | TAK |  |
|  | Przyłącze rurowe DN 50 | TAK |  |

Zawór redukcyjny bez siłownika – 1 szt :

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpus z żeliwa sferoidalnego, grzybek standardowy | TAK |  |
|  | Ciśnienie nominalne PN 25 | TAK |  |
|  | ŚREDNICA DN 65 | TAK |  |
|  | Redukcja 0.8-10.0 BAR | TAK |  |
|  | TYP –DRV7-B | TAK |  |

Siłownik do zaworów DRV typ 4 – 1szt  :

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siłownik dedykowany do Zaworu DRV7-B | TAK |  |
|  | Redukcja 2.0-5.0 BAR | TAK |  |

|  | Całkowita wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Całkowita wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
|  | Okres gwarancji wynosi ...... miesiące (wymagane minimum - 24 miesiące) |

- Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Załączniku nr 1, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia: …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- .....................................

- .....................................

- .........................................

- .........................................

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

………............................………….

Miejscowość i data

..............................………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).