Chęciny, dnia 2009-02-03

Znak sprawy: DZ-30-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała W Czerwonej Górze 
ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 (zadanie nr 34, poz. 1) - Czy Zamawiający  dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje cewniki  do badań urodynamicznych jednorazowego użytku.  8 FR, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z aparatem Duet Logic G/2 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 (zadanie nr 34, poz. 2) - Czy  Zamawiający  dopuści do postępowania Wykonawcę,  który zaoferuje  cewnik do  badań urodynamicznych brzuszny, 8 FR z balonem silikonowym, kompatybilny z aparatem Duet Logic G/2 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 (zadanie nr 34, poz. 2) - Czy Zamawiający  dopuści do postępowania Wykonawcę,   który zaoferuje  cewnik do  badań urodynamicznych brzuszny, 10 FR z balonem silikonowym, kompatybilny z aparatem Duet Logic G/2 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 (zadanie nr 8 - próbki) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu próbek w ilości 1 sztuki z każdej pozycji w ww. zadaniu w związku iż Zamawiający za kryterium w tym zadaniu podał 100 % cena. Zwracamy się z prośbą o możliwość dołączenia katalogów w zamian za próbki.

Odp. Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu w zamian za próbki.

Pytanie nr 5 (zadanie nr 8, poz. 6) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie do jakiego videoprintera ma być stosowany w ww. pozycji papier. Czy do videoprintera firmy Sony czy Mitsubishi?

Odp. Videoprinter firmy Sony

Pytanie nr 6 (zadanie nr 8, poz. 12) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia próbki w ww. pozycji w opakowaniu 20 g, jeżeli jest to ten sam żel co w opakowaniu 5 litrowym i pochodzi od tego samego producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 (zadanie nr 8, poz. 12-14) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji, w celu umożliwienia złożenia bardziej korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8 (zadanie nr 11, poz. 35-37) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji, w celu umożliwienia złożenia bardziej korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9 (umowa § 7 ust 1b) – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: ”Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 0,1% wartości umownej brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł