Chęciny, dnia 2009-03-26

Znak sprawy: DZ-30-2009-13

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie 11 poz. 7-9, poz. 14, 16, 18, 33-34; Zadanie 16 poz. 4-6; Zadanie 20 poz. 1-5; Zadanie 24 poz. 1-25; Zadanie 26 poz. 2-7; Zadanie 28 poz. 1-3; Zadanie 32 poz. 1-21; Zadanie 34 poz. 1-2; Zadanie 48 poz. 1-5.

Ze względu na wysoki koszt próbek, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek, w przypadku gdy asortyment różni się od siebie tylko rozmiarem i dopuszczenie możliwości zaoferowania próbek z wybranego rozmiaru. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek o 50%.

Odp. Zadanie 11 poz. 7-9-po 2 szt, poz. 14, 16, 18-ilość próbek bez zmian, 33-34-po 1 op. zbiorczym, Zadanie 16 poz. 4-6-po 2 szt; Zadanie 20 poz. 1-5-po 5 szt; Zadanie 24 poz. 1-25-po 3 szt; Zadanie 26 poz. 2-7- ilość próbek bez zmian; Zadanie 28 poz. 1-3-po 1 szt; Zadanie 32 poz. 1-21- ilość próbek bez zmian; Zadanie 34 poz. 1-2- ilość próbek bez zmian; Zadanie 48 poz. 1-5- ilość próbek bez zmian.

Pytanie nr 2 - Zadanie 11 poz. 24; Zadanie 16 poz. 1-7; Zadanie 19 poz. 1-6; Zadanie 20 poz. 6-9, 11-12; Zadanie 28 poz. 4; Zadanie 32 poz. 22-24; Zadanie 35, Zadanie 36, Zadanie 41, Zadanie 48 poz. 6-9; Zadanie 52, Zadanie 54, Zadanie 59, Zadanie 61, Zadanie 65.

Ze wzglądu na wysoki koszt próbek prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek z 5 szt. na 2 szt. oraz z 3 szt. i 2 szt. na 1 szt.

Odp. Zadanie 11 poz. 24-3 szt; Zadanie 16 poz. 1-6-po 2 szt poz7- ilość próbek bez zmian; Zadanie 19 poz. 1-6-po 3 szt; Zadanie 20 poz. 6-9- ilość próbek bez zmian, 11-12- ilość próbek bez zmian; Zadanie 28 poz. 4-1 szt; Zadanie 32 poz. 22-24- ilość próbek bez zmian; Zadanie 35- ilość próbek bez zmian, Zadanie 36-2 szt, Zadanie 41-po 3 szt, Zadanie 48 poz. 6-9- ilość próbek bez zmian; Zadanie 52- ilość próbek bez zmian, Zadanie 54-po 1 szt, Zadanie 59-2 szt, Zadanie 61- ilość próbek bez zmian, Zadanie 65-3 szt.

Pytanie nr 3 - Zadanie 49 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji kateteru w rozmiarze CH 4,8, dotychczas

stosowanego przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Zadanie 48 poz. 1,2,3 – Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych o długości 88-90 mm(

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Zadanie 18

Wnosimy o dopuszczenie wkładów workowych z datą ważności umieszczoną na opakowaniu zbiorczym w jakim dostarczane są wkłady workowe. Wkłady workowe są produktem niesterylnym i tym samym nie ma wymogu, aby posiadały datę ważności na poszczególnych opakowaniach jednostkowych, a tym bardziej w formie nadruku na każdym wkładzie. Zważywszy na obowiązek równego traktowania Wykonawców wprowadzony wymóg podawania daty ważności na każdym wkładzie skutkowałby koniecznością wprowadzenia przez Zamawiającego tego samego wymogu dla pozostałych produktów niesterylnych będących przedmiotem postępowania w pozostałych pakietach.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 18.

Czy Zamawiający określając pojemność wkładów (odpowiednio dla poz. nr 1 - 1000 ml i dla poz. nr 2 - 2000 ml) wymaga, aby deklarowana pojemność wkładów była zgodna z  rzeczywistą ilością odsysanej wydzieliny do danego wkładu, tzn. czy wkład o pojemności 1000 ml ma pomieścić 1000ml wydzieliny, a wkład o pojemności 2000 ml ma pomieścić 2000ml wydzieliny? Przyjmując, że zaoferowane wkłady mogłyby mieścić mniejszą ilość wydzieliny niż deklarowana, Zamawiający narażony byłby na poniesienie wyższych kosztów z tytułu eksploatacji.

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 1 poz. 2,3,4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie próbki z jednej wybranej pozycji, jeżeli pochodzą one od tego samego producenta(

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 11.

Proszę o podanie aktualnych ilości próbek potrzebnych w tym zadaniu( Zamawiający podał ilości próbek do poz. 35-37, natomiast w zadaniu jest 35 pozycji.

Odp. Pozycje 33,34,35 po 1 op. zbiorczym

Pytanie nr 9 - Zadanie nr 15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek z 10 szt na 3 do 5 szt(

Odp. Zgoda , po 5 szt z każdej pozycji.

Pytanie nr 10 - Zadanie nr 20 poz. 1-5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie próbki z jednej wybranej pozycji, jeżeli pochodzą one od tego samego producenta lub na dołączenie po 2 szt. z każdego rozmiaru(

Odp. Po 5 szt każdego rozmiaru

Pytanie nr 11 - Zadanie nr 24,25,32,43.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie próbek z jednej wybranej pozycji danego asortymentu, jeżeli pochodzi on od tego samego producenta(

Odp. Zadanie 24 poz. 1÷25 po 3 szt; zadanie 25 poz.1÷4 próbki z 1 wybranej pozycji, poz.5 - 1 szt

Zadanie 32 poz. 1÷21 po 2 szt, zadanie 43 poz.1÷4 po 2 szt.

Pytanie nr 12 - Zadanie nr 32 poz. 7-14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewników Nelaton o długości 400 mm(

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 - Zadanie nr 44 poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 10 szt(

Odp. Tak.

Pytanie nr 14 - Zadanie nr 44 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 um(

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Aktualny formularz cenowy w osobnym pliku o znaku DZ-30-2009-14

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół