Chęciny, dnia 2009-03-27

Znak sprawy: DZ-30-2009-15

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie 36,58 - W związku, iż w pakiecie jedyne kryterium wyboru stanowi cena oraz ze względu na wysoki koszt próbek, prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania próbek do w/w pakietu i dopuszczenie możliwości zaoferowania katalogu danego asortymentu.

Odp. Zadanie 36 – 2 szt próbek; zadanie 58 – 1 szt dowolnego rozmiaru.

Pytanie nr 2 - Zadanie 41 poz.5 i 6 - W związku, iż w/w pakiecie jedyne kryterium wyboru stanowi cena oraz ze względu na wysoki koszt próbek prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania próbki tylko w pozycji 5.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - Zadanie 32 poz. 1-6 - Czy cewniki Foleya mają mieć długość min. 41 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Zadanie 32 poz. 23 -1. Czy worek do zbiórki moczu z w/w pozycji ma posiadać port do pobierania próbek moczu( Umożliwia to nierozłączanie zamkniętego systemu jaki stanowi worek na mocz połączony z cewnikiem Foleya, co zapobiega wzrostowi ryzyka wprowadzenia infekcji do układu moczowego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy worek do zbiórki moczu ma posiadać tylną ściankę, która pozwala na precyzyjny i pewny odczyt objętości i koloru zebranego moczu(

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Aktualny formularz cenowy z naniesionymi zmianami co do ilości wymaganych próbek w osobnym pliku o znaku DZ-30-2009-16

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół