Chęciny, dnia 2009-03-30

Znak sprawy: DZ-30-2009-17

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 18 poz. 1 i 2 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego z opisanym w SIWZ systemu wkładów workowych. Pragniemy zaoferować system firmy Cardinal Healthcare - Mecivac flex Advantage. W skład systemu wchodzą:

- wielorazowe pojemniki wykonane z poliwęglanu o pojemnościach 1, 1,5 i 3 L, wyposażone w uchwyty i regulowane zawory ssania,

- wkłady workowe preżelowane wykonane z materiałów czystych ekologicznie tzn. polietylenu i polipropylenu, których pokrywy wyposażone są w 4 różne porty (port pacjenta, porta ssania, port do systemu tandem, port akcesoryjny-szeroki)

Pokrywy posiadają szeroki kołnierz, który po zdemontowaniu wkładu pełni rolę wygodnego uchwytu po przenoszenia. Port pacjenta w odróżnieniu od opisanego w SIWZ systemu, zabezpieczony jest zastawką antyzwrotną ,co wyklucza przypadkowe rozlanie zawartości wkładu przy przenoszeniu oraz cofanie się odessanej treści w kierunku pacjenta. Port ssania zabezpieczony jest zastawką mechaniczną oraz podwójnym filtrem antybakteryjnym o skuteczności 99,999 % - zastawka mechaniczna umożliwia przywrócenie ssania i całkowite wypełnienie wkładu w przypadku pieniącej się odsysanej treści - zwiększa to ekonomikę stosowania. Pokrywy wkładów niezależnie od pojemności posiadają identyczną średnicę, co umożliwia w miarę potrzeb stosowanie mniejszych wkładów w większych kanistrach - ogranicza to koszty utylizacji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – zadanie nr 32 poz. 24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego zestawu do lewatywy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – zadanie nr 44 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z ww. pozycji z filtrem odpowietrzającym 0,2 µm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, chodzi o pozycję nr 3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół