Chęciny, dnia 2009-02-24

Znak sprawy: DZ-30-2009-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała W Czerwonej Górze 
ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 (zadanie nr 10) - Wnosimy o odstąpienie od wymogu grawerowania nazwy producenta i rozmiaru bezpośrednio na ostrzu Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż ostrza są produktami jednorazowego użytku, pakowane są pojedynczo i każde z nich na jednostkowym opakowaniu posiada nazwę producenta, rozmiar, rysunek, nr serii, datę ważności tak więc wszystkie istotne dane podane są na jego foliowym, zgrzanym sterylnie opakowaniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 (zadanie nr 42, poz. 1) - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1w pakiecie 42 do oddzielnego zadania bądź umożliwienie startowania na oddzielne pozycje. Pokrowce te używane są w endoskopii na przewody kamery i sprzedają je firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu endoskopowego w odróżnieniu do pozostałych pokrowców stosowanych np. przy badaniu RTG. A to oznacza, że firmy dostarczające towar do szpitali nie posiadają w swojej ofercie asortymentu z tak różnych dziedzin. Dystrybutorzy pokrowców na przewody kamery nie posiadają pokrowców do aparatu RTG i odwrotnie, Umieszczenie wszystkich produktów jednym pakiecie uniemożliwia start wielu firmom a Państwu utrudnia wybór najtańszej i najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający wyłącza pozycję nr 1 z zadania 42 i tworzy zadanie nr 67.

Wadium w zadaniu nr 42 wynosić będzie 70,00 zł

Wadium w zadaniu nr 67 wynosić będzie 130,00 zł

Warunki udziału w zadaniu 42:

Wykaz dostaw - 1 dostawa o wartości minimum 5 000 ,00 zł brutto

Informacja banku - o wartości minimum 5 000,00 zł

Warunki udziału w zadaniu 67:

Wykaz dostaw - 1 dostawa o wartości minimum 2 000 ,00 zł brutto

Informacja banku - o wartości minimum 2 000,00 zł

Próbki po 1 sztuce do każdej pozycji.

Pytanie nr 3 (zadanie nr 4, poz. 3) – Prosimy o zmniejszenie próbek w tej pozycji do 3-4 sztuk.

Odp. Zamawiający wymaga 6 sztuk próbek.

Pytanie nr 4 (zadanie nr 17, poz. 1) – Czy zestaw do cystostomii ma zawierać rozrywalny trokar, skalpel, cewnik typu Pigtail, worek na mocz 2 I, klamrę, zatyczkę do cewnika, fiksator przylepny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 (zadanie nr 28, poz. 1, 2, 3) – Czy zamawiający ma na myśli cewniki pakowane po 1 szt. w podwójne opakowanie zewnętrzne folia-papier i wewnętrzny worek foliowy, zapewniające aseptyczne użytkowanie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 (zadanie nr 28, poz. 1, 2, 3) – Czy cewniki mają być wykonane z półtwardego lateksu silikonowanego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 (zadanie nr 28, poz. 4) – Czy igła do nakłucia cysty nerki ma byś wyposażona w teflonową koszulkę, którą można zostawić do całkowitego opróżnienia cysty?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 (zadanie nr 29, poz. 1) – Czy w przyrządzie do biopsji rdzeniowej stercza ma być możliwość wyboru dwóch głębokości penetracji 15/22 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 (zadanie nr 30, poz. 1) – Czy taśma dopochwowa do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nie trzymania moczu ma posiadać pory powyżej 150 um. Duży rozmiar porów jest istotny, gdyż warunkuje on zdolność fibroblastów i makrofagów do wnikania przez taśmę, co jest warunkiem wrastania tkanki, odpowiedzialnej za jej trwałe umocowanie w odpowiedniej pozycji. Infiltracja taśmy przez makrofagi zmniejsza również ryzyko zakażenia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 (zadanie nr 30, poz. 1) – Czy taśma ma posiadać gładkie nie strzępiące się krawędzie? Niski współczynnik uwalniania cząstek przez taśmę zmniejsza ryzyko migracji tych cząstek do otaczających tkanek i powodowania przez nie reakcji zapalnej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 (zadanie nr 34, poz. 2) – Czy zamawiający dopuści cewnik do badań urodynamicznych, brzuszny z balonem lateksowym?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 (zadanie nr 34, poz. 3) – Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji, co pozwoli naszej firmie złożyć ważną i konkurencyjną ofertę a jednocześnie rozszerzy grupę Wykonawców ?

Odp. Zamawiający wyłącza pozycję nr 3 z zadania 34 i tworzy zadanie nr 64.

Wadium w zadaniu nr 34 wynosić będzie 1900,00 zł

Wadium w zadaniu nr 64 wynosić będzie 100,00 zł

Warunki udziału w zadaniu 34:

Wykaz dostaw - 1 dostawa o wartości minimum 79 000 ,00 zł brutto

Informacja banku - o wartości minimum 73000,00 zł

Warunki udziału w zadaniu 64:

Wykaz dostaw - 1 dostawa o wartości minimum 5 000 ,00 zł brutto

Informacja banku - o wartości minimum 5 000,00 zł

Próbki po 2 sztuki do każdej pozycji.

Pytanie nr 13 (zadanie nr 49, poz. 2, 3) – Czy zamawiający ma na myśli cewniki do URS z dłuższym popychaczem min. 70 cm oraz dłuższą prowadnicą min 150cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 (zadanie nr 49, poz. 6) – Czy Zamawiający dopuści cewnik pojedynczy Pigtail o długości 90cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 15 (zadanie nr 41, poz. 4) – Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 41 pozycję 4 i utworzy osobny Pakiet, co umożliwi złożenie konkurencyjnej Oferty?

Odp. Zamawiający wyłącza pozycję nr 4 z zadania 41 i tworzy zadanie nr 65.

Wadium w zadaniu nr 41 wynosić będzie 220,00 zł

Wadium w zadaniu nr 65 wynosić będzie 80,00 zł

Warunki udziału w zadaniu 41:

Wykaz dostaw - 1 dostawa o wartości minimum 17 000 ,00 zł brutto

Informacja banku - o wartości minimum 15 000,00 zł

Warunki udziału w zadaniu 65:

Wykaz dostaw - 1 dostawa o wartości minimum 3 000 ,00 zł brutto

Informacja banku - o wartości minimum 3 000,00 zł

Próbki po 5 sztuk do każdej pozycji.

Pytanie nr 16 (zadanie nr 50) – Czy zamawiający w Pakiecie 50 wymaga stazy uciskowej j.u. bezlateksowej dł. ok.40 cm pakowaną w rolce wielokrotnej a 25 sztuk?

Odp. Tak.

Pytanie nr 17 (zadanie nr 48, poz. 9) – Czy zamawiający w Pakiecie 48 pozycja 9 zmniejszy ilość próbek z 3 sztuk do 1 sztuki?

Odp. Tak.

Pytanie nr 18 (zadanie nr 48, poz. 8) – Czy zamawiający wymaga w Pakiecie 48 w pozycji 8 strzykawki niskooporowej LOR 7ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 (zadanie nr 1, poz. 8, 9, 10) – Prosimy o wydzielenie poz. 8, 9, 10 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty dodatkowym uczestnikom postępowania.

Odp. Zamawiający wyłącza pozycję nr 8,9,10 z zadania 1 i tworzy zadanie nr 66.

Wadium w zadaniu nr 1 wynosić będzie 200,00 zł

Wadium w zadaniu nr 66 wynosić będzie 200,00 zł

Warunki udziału w zadaniu 1:

Wykaz dostaw - 1 dostawa o wartości minimum 7 000 ,00 zł brutto

Informacja banku - o wartości minimum 6 000,00 zł

Warunki udziału w zadaniu 66:

Wykaz dostaw - 1 dostawa o wartości minimum 8 000 ,00 zł brutto

Informacja banku - o wartości minimum 8 000,00 zł

Próbki po 1 sztuki do każdej pozycji.

Pytanie nr 20 (zadanie nr 1, poz. 8, 9, 10) – Czy kaniule w pozycjach 8, 9, 10 mają być zakończone koreczkami z portem membranowym ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 (zadanie nr 61) – Czy zamawiający wymaga przyrządu wyposażonego w sztywny, plastikowy mechanizm zatrzaskowy dopasowujący się do zmiennej szerokości "delty” ?

Odp. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie mocowania.

Pytanie nr 22 – W nowo utworzonych zadaniach nr 64,65,66,67 - kryterium oceny ofert jest cena –

100 %

Formularz cenowy z wydzielonymi zadaniami zostanie zamieszczony w osobnym pliku: DZ-30-2009-5

Specjalista ds. zamówień publicznych

Stefan Syzdół