Chęciny, dnia 2009-03-09

Znak sprawy: DZ-30-2009-6

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 5 (poz. 9) - Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej o gramaturze min. 43g/m2 , 210 cm x 134 cm niesterylny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 5 (poz. 12) - Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej o gramaturze min. 43g/m2 , 160 cm x 80 cm niesterylny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 9 (poz. 1-3) - Czy Zamawiający dopuści jałową samoprzylepną folię operacyjna o grubości 22-33 mikrony, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 25 (poz. 2-4) - Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr 50/16 bez silikowania w opakowaniu papier-folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 28 (poz. 1-3) - Czy Zamawiający ma na myśli cewniki typu Dufour pokryte hydrożelem?

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 32 (poz. 7-14) - Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne Nelaton o długości min. 40 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 59 (poz. 1) - Czy Zamawiający dopuści pakiet do cewnikowania zawierający:

- Pojemnik plastikowy medyczny -1 szt,

- Kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm - 2 szt,

- Pęseta plastikowa jednorazowego użytku -1 szt,

- Strzykawka jednorazowego użytku 10ml -1 szt,

- Serweta włókninowa barierowa 45crn x 75cm z otworem -1 szt,

- Serweta włókninowa Hospidrape 45cm x 75cm -1 szt,

- Tupfery gazowe 20cm x 20cm - 4 szt,

- Rękawice lateksowe zabiegowe bezpudrowe rozm. M - 2 szt.

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 - zadanie nr 26 (poz. 2, 3) - Czy Zamawiający dopuści kateter moczowodowy z mandrynem metalowym?

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół