Chęciny, dnia 21-04-2020

Znak sprawy: **ZP-0500-2020**

**Uczestnicy postępowania**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10,
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:**

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający dopuści  nieprzemakalną tkaninę bawełniano poliestrową z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69%, poliestru 30%, włókna węglowego 1% oraz gramaturze 150 g/m2, spełniającą wszystkie parametry normy PE-EN 13795?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.