Chęciny, dnia 2009-02-02

Znak sprawy: DZ-32-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 
ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 (poz. 1 - 4) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych lateksowych o gładkiej powierzchni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2 (poz. 1 - 4) - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych mikroteksturowanych na całej powierzchni chwytnej i jednocześnie wyposażonych w wyraźne teksturowanie na końcach palców, co zapewnia pewny chwyt operatora podczas wykonywanych zabiegów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 (poz. 1 - 4) - Czy na opakowaniu jednostkowym rękawic diagnostycznych ma być fabrycznie nadrukowana informacja o możliwości stosowania rękawic do kontaktu z żywnością ?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowania z fabrycznie nadrukowaną informacją o możliwości stosowania rękawic do kontaktu z żywnością.

Pytanie nr 4 (poz. 1 - 6) - Czy na opakowaniu jednostkowym ww. rękawic winylowych i lateksowych ma być fabrycznie nadrukowana informacja o poziomie AQL?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowania jednostkowego z fabrycznie nadrukowaną informacją o poziomie AQL.

Pytanie nr 5 (poz. 5 - 6) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN EN 455 w ww. pozycjach. Ta część tej normy nie dotyczy rękawic winylowych.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu

Pytanie nr 6 (umowa § 5 pkt. 6) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie pkt 6. Czy Zamawiający poprzez sformułowanie - „rozładunek" miał na myśli rozładunek z samochodu w jedno miejsce w magazynie?

Odp. Tak, rozładunek z samochodu w jedno miejsce w magazynie.

Pytanie nr 7 (umowa § 7 pkt. 1a) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wysokości kar na 5 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8 (umowa § 7 pkt. 2) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wysokości kar na 5 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9 - Jakie ilości próbek powinny zostać załączone do oferty? Czy w przypadku, gdy w kilku pozycjach zostaje zaoferowany ten sam asortyment, Zamawiający uzna za wystarczające

przedstawienie 1 op. a' 100 szt. z dowolnego rozmiaru?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis w SIWZ bez zmian – próbki: poz: 2, 3, 6 – po 1 op.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł