Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia na: Dostawa akcesoriów do podawania  kontrastu TK dla

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer identyfikacyjny katalogowy lub wewnętrzny | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw materiałów wielorazowego użytku, „Multi-Patient”, do wstrzykiwacza Stellant, Czas używania: 12 godzin: 2 wkłady o pojemności 200 m2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spikami, 1 złącze wielorazowego użytku 12-godzinne. Bez DEHP. Droga przepływu bez właściwości pirogennych. | zestaw | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny dren jednorazowego użytku do wstrzykiwacza Stellant, kompatybilny z powyższym zestawem, Czas używania: 1 injekcja, Długość: 250 cm po całkowitym rozciągnięciu, Dwa zawory antyzwrotne. Bez DEHP. Droga przepływu bez właściwości pirogennych. Dopuszczalne ciśnienie 350 psi. | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Wymagania dodatkowe:

Wykonawca przeprowadzi aktualizację oprogramowania wszystkich wstrzykiwaczy Stellant będących           w posiadaniu Zamawiającego , a także jeśli wymaga tego wiek sprzętu dokona wymiany płyt głównych we wstrzykiwaczach, aby aktualizacje były możliwe. Całkowite koszty aktualizacji zarówno oprogramowania jak i dojazdu, robocizny oraz części poniesie Wykonawca.

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium: …………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca   upoważnia: …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- …………………………...

- ……………………………

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)