Chęciny, dnia 18.11.2020

Znak sprawy: **ZP-01967-2020**

**Uczestnicy postępowania**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10,   
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:**

**Pytanie nr 1 :**

**Zadanie nr 4**

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do oddzielnego zadania co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:** Dopuszcza się

**Pytanie nr 2**

**Poz. 3 i 5**

Prosimy o dopuszczenie dł. 5 m

**Odpowiedź:** Dopuszcza się ponieważ w opisie jest napisane min. 4,5

**Pytanie nr 3**

**dot. Zadanie nr 1 poz.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurek do oznaczania OB., z podziałką od 0 do 130 mm, gdyż różnica pomiędzy 130 mm a 180 mm nie ma znaczenia w diagnozowaniu. Odczyt powyżej 100 mm jest i tak wielokrotnie przekroczoną granicą normy, i nie stanowi kryterium decydującego w procesie leczenia, ponieważ i tak jest wynikiem patologicznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 4**

**dot. Zadanie nr 17 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do gazometrii o obj. 2ml preparowanej HLi balansowaną, która jest najodpowiedniejszym antykoagulantem w kierunku badań równowagi kwasowo-zasadowej. Dzięki tej udoskonalonej heparynie o stężeniu 50 I.E./ml krwi, nasze strzykawki służą również do oznaczania wartości elektrolitów, w tym magnezu oraz wapnia zjonizowanego. Pozwalają osiągnąć dokładne pomiary glukozy i mleczanów poprzez użycie odpowiedniej ilości heparyny. Zamknięcie strzykawki szczelną nasadką wyklucza ryzyko zanieczyszczenia i zmniejsza zagrożenie związane z niebezpieczeństwem przypadkowego zakażenia podczas transportu bez ograniczenia łatwości stosowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 5**

**dot. Zadania nr 6, 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie.Czy wymagane wraz z ofertą oświadczenie do ww. zadań winno dotyczyć asortymentu wymienionego w kolumnie „Nazwa asortymentu” tj. odpowiednio: „generator OPES” (dla zadania nr 6) oraz „shaver APSII firmy Arthrex” (dla zadania nr 10) a nie jak wskazano w opisie pod tabelami „kompatybilne z Aparatem ERBE”?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga oświadczenia kompatybilności z: „generator OPES” (dla zadania nr 6) oraz „shaver APSII firmy Arthrex” (dla zadania nr 10) .

Referent ds. zamówień publicznych

Aneta Puchała