Chęciny, dnia 25-11-2020r.

Znak sprawy: ZP-2049-2020-1

Uczestnicy postępowania

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. 31 dopuszczając urządzenie wyposażone w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzone badaniami skuteczność - pełne spektrum (bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze) zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzone badaniami skuteczność - pełne spektrum (bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze) zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zdolność dezynfekcji pomieszczeń do 333m3 zapewniając pełne spektrum działania zgodnie z normą NFT 72 28 jedyną normą dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego wyłącznie w przypadku przekroczenia terminu naprawy 15dni roboczych?

Odpowiedź:

Zapis w formularzu bez zmian.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 6 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania ze startowym zestawem płynów dezynfekcyjnych (1 szt.)

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od §7, pkt. 6 umowy, bądź jego zmianę w sposób następujący „Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany wadliwego elementu/części urządzenia na nowy i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych…”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w §7  pkt. 6 wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany wadliwego elementu/części urządzenia na nowy i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 3, zmywarka kapturowa - W punkcie 18 - wolnostojący zmiękczacz wody - co to oznacza - czy ma być to,  automatyczny zmiękczacz wody czy manualny zmiękczacz wody?

Odpowiedź:

Zmiękczacz wody automatyczny.

Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych

Cezary Kozioł